|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4848 от 26.08.2016 на бланке № на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 сентября 2016 года

лаборатории «Сервер»

Общества с ограниченной ответственностью «Сервер»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Абонентские линии местных телефонных сетей | А15.Б99 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 5609-2016 |
| 1.2 |  | А15.Б99 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ.МН 5609-2016 |
| 1.3 |  | А15.Б99 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 5609-2016 |
| 1.4 |  | А15.Б99 | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 5609-2016 |

| 2.1 | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | А15.Б99 | Затухание ЭКУ | ТКП 212-2010 п.А 1.3 | МВИ.МН 5610-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 |  | А15.Б99 | Затухание на соединителях | ТКП 212-2010 п.А 1.4, п. А 1.5 | МВИ.МН 5610-2016 |
| 2.3 |  | А15.Б99 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.1.2 | МВИ.МН 5610-2016 |
| 2.4 |  | А15.Б99 | Оптическая длина волокна | ТКП 212-2010 Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 5610-2016 |
| 2.5 |  | А15.Б99 | Километрическое затухание, коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 прил. А табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010 Б.2, Б.8 | МВИ.МН 5610-2016 |
| 2.6 |  | А15.Б99 | Электрическое сопротивление шлейфа жил цепей ДП | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 5609-2016 |
| 2.7 |  | А15.Б99 | Асимметрия электрических сопротивлений жил цепей ДП | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 5609-2016 |
| 2.8 |  | А15.Б99 | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 5609-2016 |
| 2.9 |  | А15.Б99 | Электрическое сопротивление наружного полиэтиленового шланга | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 5609-2016 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева