|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4851 от «09» сентября 2016 года на бланке № _________ на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «09» сентября 2016 года

испытательной лаборатории

Частного торгового унитарного предприятия «Кэнкритстрой»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | А79.Б23 | Скорость потока (движения воздуха), давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, температура воздуха до и после воздухонагревателя или воздухоохладителя | СНБ 4.02.01-03 СНБ 3.02.04-03 ТКП 45-1.03-85-2007 ТКП 45-3.02-209-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 СТБ 2021-2009 приложение Е |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		Т.А.Николаева