|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4852 от _______________________ На бланке _________ На 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 сентября 2016

Испытательной лаборатории

Частного унитарного производственного предприятия «ВентЭнергоСервис»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | А79.Б23 | Аэродинамические показатели: Скорость движения воздуха | СНБ 4.02.01-03 СТБ 2021-2009 ГОСТ 12.4.021-75 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |
| 1.2 |  | А79.Б23 | Объемный расход воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.3 |  | А79.Б23 | Динамическое давление потока воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |
| 1.4 |  | А79.Б23 | Статическое давление потока воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |
| 1.5 |  | А79.Б23 | Полное давление потока воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |
| 1.6 |  | А79.Б23 | Потери полного давления в вентиляционной сети |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.7 |  | А79.Б23 | Коэффициент потерь давления в вентиляционной сети |  | ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева