|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.4863 от 21.10.2016 на бланке № 0002285 на 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  21 октября 2016 года

Электротехнической  лаборатории

Частного торгового унитарного предприятия « 30 Ом»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Электродвигатели переменного тока | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.2 (5) | МВИ.БР 02-2015 |
| 2.1 | Комплектные распределительные устройства | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1; п.16.1.2 ТКП 339-2011 п.п.4.4.9.1а п.4.4.15.1 а,б | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.1 | Сборные и соединитель ные шины | А14.Б22 | Измерение сопро-тивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1,п.Б 18.3,п.Б24.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.17.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | А14.Б22 | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 339-2011п. 4.4.21.1 Табл. 4.4.38 ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б 22.1 табл. Б 22.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 5.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 5.2 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.п.4.3.5.3-4.3.5.6 п. 4.4.26.3 п. 4.4.28.5 | МВИ.БР 101-2015 |
| 6.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 6.2 |  | А14.Б22 | Измерение сопротивления заземляющих устройства и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1,табл.Б29.3 ТКП 339-2011 п.4.3.8.1-4.3.8.4 п.п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 п.7.2.4 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 03-2015 |
| 8.1 | Электрические грузоподъемные машины : - грузоподъемные краны | А14.Б22 | Измерение сопротивления изолирующей электропроводки, троллейных проводов электрооборудования и электроаппаратуры | ТКП 181-2009 п.6.7.1.10 | МВИ.БР 02-2015 |
| 8.2 |  | А14.Б22 | Проверка наличия цепи между заземляющим устройством и краном | ТКП 181-2009 п.6.7.1.9 | МВИ.БР 03-2015 |
| 8.3 | - лифты | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции: -обмоток двигателя в холодном состоянии - электроаппаратуры и проводки | ТКП 181-2009 п.6.7.2.16 | МВИ.БР 02-2015 |
| 9.1 | Электроустановки коммунального хозяйства: - бытовые стационарные электроплиты | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции в холодном состоянии | ТКП 181-2009 п.6.11.4.9 | МВИ.БР 02-2015 |
| 10.1 | Электроустановки на животноводческих фермах | А14.Б22 | Измерение напряжения прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 п.п.6.12.4.15-6.12.4.18 Приложение Б, п.Б.29.5 ТКП 339-2011 п.4.3.20.6, п. 4.4.28.7 ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1, Приложение А | МВИ .БР 01-2016 |
| 11.1 | Силовые кабельные линии | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.30.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 12.1 | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ сизолированными проводами (ВИЛ) | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.31.9.1 ТКП 339-2011 п.4.4.30.6 (а) | МВИ.БР 02-2015 |
| 12.2 |  |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.31.9.2 ТКП 339-2011 п.4.4.30.6 (б) | МВИ.БР 02-2015 |
| 13.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | А14.Б22 | Измерение времени отключения УЗО-Д при номинальном напряжении | ТКП 181-2009 Приложение В п. В.4.61.4 | МВИ.Гр-1101-2016 |
| 13.2 |  | А14.Б22 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО-Д на переменном токе | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.п.4.3.2, 4.2.6, 4.2.9 ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г | МВИ.Гр-1101-2016 |
| 13.3 |  | А14.Б22 | Измерение тока утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 Приложение В п. В.4.61.4 | МВИ.Гр-1101-2016 |
| 14.1 | Аппараты защиты в электроустановках до 1000 В (автоматические выключатели) | А14.Б22 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2009 п.Б.27.4, ТКП 339-2011 п.4.4.26.4 (б) | МВИ.Гр-1102-2016 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева