|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4862 от 21 октября 2016 года на бланке № 0002382 на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 октября 2016 года

лаборатории электрофизических измерений и испытаний

Государственного унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение Заводского района г. Минска»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии до 1000 В | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2; ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 | МВИ. МН 3479-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2011 п.п. 4.4.28.6, 4.3.2.13, 4.3.7.1, 4.3.8.2, 4.3.8.4, 4.3.9.1, 4.3.10.3, 4.3.19.9; ТКП 181–2009 п.п. 5.8, 5.9, п. Б.29.4, Таблица Б.29.1 | МВИ. МН 3477-2015 |
| 2.2 |  | А14. Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2; ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ. МН 3478-2015 |
| 2.3 |  | А14. Б22 | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5; ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ. МН 3480-2015 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) в электроустановках до 1000 В | А14. Б22 | Проверка работоспособности УЗО | ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7; ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4; ТКП 45.4-04-149-2009 Приложение Г; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3; ГОСТ 30339-95 п.4.2.9; ГОСТ Р 51327.1-2010 п. 5.3.8; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 | МВИ. МН 3482-2015 |
|  |  |  | Сопротивление изоляции |  |  |
|  |  |  | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО-Д на переменном токе |  |  |
|  |  |  | Время отключения УЗО-Д при Iном, 2 Iном и 5 Iном |  |  |
|  |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева