|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.4845 от 26 августа 2016 года На бланке № На 3 листах Редакция 05 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «01» июня 2021 года

электролаборатории Коммунального унитарного предприятия

«Городская аварийная служба»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, электродвигатели, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.7, Б27.1, Б.30.1 | МВИ.МН 5565-2016 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 ТКП 336-2011 п. 7.4 | МВИ.МН 5543-2016 |
| 2.2 |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.п.4.4.28.2 | МВИ.МН 5564-2016 |
| 2.3 |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 5563-2016 |

| 5.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха жилых, общественных, административных и производственных зданий с механическим побуждением | 28.25/ 23.000 100.13/ 23.000 | Скорость потока, давление, температура, влажность, потери полного давления, расход воздуха, кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха), коэффициент потерь давления | ТКП 45-3.02-2-2004 ТКП 45-3.02-36-2006 ТКП 45-3.02-55-2006 ТКП 45-3.02-61-2007 ТКП 45-3.02-62-2007 ТКП 45-3.02-83-2007 ТКП 45-3.02-95-2008 ТКП 45-3.02-102-2008 ТКП 45-3.02-189-2010 ТКП 45-3.02-191-2010 ТКП 45-3.02-193-2010 ТКП 45-3.02-209-2010 ТКП 45-3.02-230-2010 ТКП 45-3.02-240-2011 ТКП 45-3.02-245-2011 ТКП 45-3.02-247-2011 ТКП 45-3.02-249-2011 ТКП 45-3.02-250-2011 ТКП 45-3.02-263-2012 ТКП 45-4.03-267-2012 ТКП 45-3.02-290-2013 СНБ 3.02.04-03 СНБ 4.02.01-2003 ТКП 45-2.02-34-2006 ТКП 45-2.02-92-2007 ГОСТ 30494-96 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 Прил. Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 6.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 28.25/ 23.000 100.13/ 23.000 28.25/ 23.000 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления Геометрические параметры | ТКП 45-3.02-90-2008 ТКП 45-4.02-273-2012 НПБ 23-2010 ТНПА и другая документация на продукцию ТКП 45-3.02-90-2008 ТКП 45-4.02-273-2012 НПБ 23-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»				                   	               Е.В. Бережных