Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.0089

от «02» октября 1995 года

На бланке №0002461

На 7 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 ноября 2016 года

производственной лаборатории

Полоцкого коммунального унитарного предприятия

водопроводно-канализационного хозяйства

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, природная (подземная) | А70.Б46 А75.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 19458-201 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 19458-2011 п..4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 1.2 |  | А70.Б31 А75.Б31 | Привкус,запах, балл Диапазон измерения: (0-5) баллов | СанПиН 10-124 РБ 99 утверждены Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 19.10.1999 №46 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 02.08.2010 №105 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 | ГОСТ 3351-74 р.2, р.3 |
| 1.3 |  | А70.Б31 А75.Б31 | Цветность, градус цветности Диапазон измерения: (1–70) градусов цветности |  | ГОСТ 31868-2012 р.4, р.5 |
| 1.4 |  | А70.Б31 А75.Б31 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 1.5 |  | А70.Б09 А75.Б09 | Алюминий, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,04-0,56) мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014 р.6 |
| 1.6 |  | А70.Б09 А75.Б09 | Аммиак и ионы аммония, мг/дм3 (азот аммонийный) Диапазон измерения: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 1.7 |  | А70.Б16 А75.Б16 | Железо общее, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,10-2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 1.8 |  | А70.Б09 А75.Б09 | Жесткость общая, градус жесткости Диапазон измерения: более 0,10Ж |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 |
| 1.9 |  | А70.Б09 А75.Б09 | Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3 Диапазон измерения: (0,5–10,0) мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, природная (подземная) | А70.Б09 А75.Б09 |  | Общая минерализация (сухой остаток), мгО2/дм3 |  | СанПиН 10-124 РБ 99, утверждены Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 19.10.1999 №46 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 02.08.2010 №105 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 1.11 |  | А70.Б09 А75.Б09 |  | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерения: (2-12) единиц рН |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.12 |  | А70.Б16 А75.Б16 |  | Марганец, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,01-5,0) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 4974-2014 р.6.5 |  |
| 1.13 |  | А70.Б16 А75.Б16 |  | Медь Диапазон измерения: (0,02-0,5) мг/дм3 Диапазон измерения: (0,0006-1,0) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 4388-72 р.2 СТБ 1290-2001 |  |
| 1.14 |  | А70.Б17 А75.Б17 |  | Нитраты (азот нитратный) Диапазон измерения: (0,1-2,0) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 |  |
| 1.15 |  | А70.Б17 А75.Б17 |  | Нитриты, мг/дм3 (азот нитритный) Диапазон измерения: (0,003-0,3) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |  |
| 1.16 |  | А70.Б16 А75.Б16 |  | Полифосфаты, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,01-0,4) мг/дм3 (0,005-0,8) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 18309-2014, р.5, р.6 |  |
| 1.17 |  | А70.Б09 А75.Б09 |  | Селен, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,1-5,0) мкг/дм3 ) |  |  |  | ГОСТ 19413-89 |  |
| 1.18 |  | А70.Б09 А75.Б09 |  | Сульфат-ионы, мг/дм3 Диапазон измерения: (2,0-50,0) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 |  |
| 1.19 |  | А70.Б16 А75.Б16 |  | Фториды, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,05-1,0) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 4386-89 р.1 |  |
| 1.20 |  | А70.Б09 А75.Б09 |  | Хлориды, мг/дм3 Диапазон измерения: до 10 мг/дм3 Диапазон измерения: свыше 10 мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 4245-72 р.2 ГОСТ 4245-72, р.3 |  |
| 1.21 |  | А70.Б16 А75.Б16 |  | Хлор остаточный активный, мг/дм3 Диапазон измерения: свыше 0,3 мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 18190-72 р.2, р.3 |  |
| 1.22 |  | А70.Б09 |  | Хром (VI), мг/дм3 Диапазон измерения: (0,0010-0,20) мг/дм3 Диапазон измерения: (0,025-25) мг/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 ГОСТ 31956-2013 р.4 |  |
| 1.23 |  | А70.Б09 А75.Б09 |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ), мг/дм3 Диапазон измерения: (0,025-2,0) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 31857-2012 р.3 |  |
| 1.24 |  | А70.Б09 А75.Б09 |  | Нефтепродукты Диапазон измерения: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |
| 1.25 |  | А70.Б09 А75.Б09 |  | Бериллий, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,1-50,0) мкг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 18294-2004 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.26 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, природная (подземная) |  | А70.Б09 А75.Б09 |  | Бор, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,05-5,0) мг/дм3 |  | СанПиН 10-124 РБ 99 утверждены Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 19.10.1999 №46 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 02.08.2010 №105 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 1.27 |  |  | А70.Б16 А75.Б16 |  | Молибден, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,025-0,25) мг/дм3 |  |  |  | М 01-28-2007, допущена к применению согласно ПМГ 44-2001, протокол заседания НТК №12-2008 от 04.12.08 |
| 1.28 |  |  | А70.Б09 А75.Б09 |  | Мышьяк, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,01-0,1) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 4152-89 |
| 1.29 |  |  | А70.Б09 А75.Б09 |  | Фенольный индекс, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 1.30 |  |  | А70.Б09 А75.Б09 |  | Никель, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,01-4,0) мг/дм3 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 |
| 1.31 |  |  | А70.Б09 А75.Б09 |  | Цианиды, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,01-0,25) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 31863-2012 |
| 1.32 |  |  | А70.Б16 А75.Б16 |  | Цинк, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,005-2,0) мг/дм3 Диапазон измерения: (0,0005-0,1) мг/дм3 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 СТБ 1290-2001 |
| 1.33 |  |  | А70.Б09 А75.Б09 |  | Кадмий, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,0002-0,005)мг/дм3 |  |  |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.34 |  |  | А70.Б09 А75.Б09 |  | Свинец, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,0002-0,05) мг/дм3 |  |  |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.35 |  |  | А70.Б09 А75.Б09 |  | Ртуть, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,00005-0,001)мг/дм3 |  |  |  | МУ 08-47/127 утверждена Министерством ПРиООС, разрешена к применению Госстандартом Республики Беларусь №03-27/517 от 19.02.2003 |
| 1.36 |  |  | А70.Б19 А75.Б19 |  | Общие колиформные бактерии, число колониеобразующих бактерий в 100 мл |  |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.2 |
| 1.37 |  |  | А70.Б19 А75.Б19 |  | Термоталерантные колиформные бактерий, число колониеобразующих бактерий в 100 мл |  |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.2 |
| 1.38 |  |  | А70.Б19 А75.Б19 |  | Общее микробное число, число колониеобразующих бактерий в 1 мл |  |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 |
| 1.39 |  |  | А70.Б19 А75.Б19 |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий, число колониеобразующих спор в 20 мл |  |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.4 |
| 2.1 | Сточные и поверхностные воды |  | А69.Б46 А71.Б46 |  | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ 17.13.05-32-2014/ ISO 5667-4:1987 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ 17.13.05-32-2014/ ISO 5667-4:1987 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Сточные воды | А69.В09 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Диапазон измерения: (0,5-6,0) мгО2/дм3 Диапазон измерения: (3,0-6000,0) мгО2/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выданные территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 2815-2:2003 СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 2.3 |  | А69.В09 | Растворенный кислород Диапазон измерения: более 0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.4 |  | А69.В09 | Взвешенные вещества Диапазон измерения: более 3,0мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 2.5 |  | А69.В16 | Железо общее Диапазон измерения: (0,2-9) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.6 |  | А69.В09 | Хлорид-ионы Диапазон измерения: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.7 |  | А69.В09 | Азот аммонийный Диапазон измерения: до 1 мг/дм3 Диапазон измерения (0,1-3,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009 / ISO 7150-1:1984 ГОСТ 33045-2014, р.5 |
| 2.8 |  | А69.В17 | Азот нитратов Диапазон измерения: (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.9 |  | А69.В17 | Азот нитритов Диапазон измерения: (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.10 |  | А69.В09 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерения: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 2.11 |  | А69.В09 | Водородный показатель(рН) Диапазон измерения: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.12 |  | А69.В09 | Сульфат-ионы Диапазон измерения: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.13 |  | А69.В16 | Фосфор (ортофосфаты) Диапазон измерения: (0,005 - 0,8) мг/дм3 Диапазон измерения: (0,1-1000) мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 р.4, р.7, р.8 (до 01.01.2018) ГОСТ 18309-2014, р.7, р.8 (с 01.01.2018) |
| 2.14 |  | А69.В09 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерения: (6-1000) мгО/дм3 Диапазон измерения: (15-1000) мгО/дм3 Диапазон измерения: (5-800) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-11-2009/ ISO 15705:2002 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15 | Сточные воды | А69.В09 | Хром (VI) Диапазон измерения: (0,0010-0,20) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выданные территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.16 |  | А69.В09 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) Диапазон измерения: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 2.17 |  | А69.В09 | Нефтепродукты Диапазон измерения: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 2.18 |  | А69.В09 | Никель Диапазон измерения: (0,01-4,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 |
| 2.19 |  | А69.В16 | Медь Диапазон измерения: (0,0006-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.20 |  | А69.В09 | Кадмий Диапазон измерения: (0,0002-0,005) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.21 |  | А69.В09 | Свинец Диапазон измерения: (0,0002-0,05) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.22 |  | А69.В16 | Цинк Диапазон измерения: (0,0005-10,0) мг/дм3 Диапазон измерения: (0,005-2,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 3.1 | Поверхностные воды | А71.В09 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Диапазон измерения: (0,5-6,0) мгО2/дм3 Диапазон измерения: (3,0-6000,0) мгО2/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выданные территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 2815-2:2003 СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 3.2 |  | А71.В09 | Растворенный кислород Диапазон измерения: более 0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 3.3 |  | А71.В09 | Взвешенные вещества Диапазон измерения: более 3,0мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 3.4 |  | А71.В16 | Железо общее Диапазон измерения: (0,2-9) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.5 |  | А71.В09 | Хлорид-ионы Диапазон измерения: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Поверхностные воды | А71.В09 | Азот аммонийный Диапазон измерения: до 1 мг/дм3 Диапазон измерения (0,1-3,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выданные территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-09-2009 / ISO 7150-1:1984 ГОСТ 33045-2014, р.5 |
| 3.7 |  | А71.В17 | Азот нитратов Диапазон измерения: (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.8 |  | А71.В17 | Азот нитритов Диапазон измерения: (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.9 |  | А71.В09 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерения: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 3.10 |  | А71.В09 | Водородный показатель(рН) Диапазон измерения: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.11 |  | А71.В09 | Сульфат-ионы Диапазон измерения: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.12 |  | А71.В16 | Фосфор (ортофосфаты) Диапазон измерения: (0,005 - 0,8) мг/дм3 Диапазон измерения: (0,025-1000) мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 р.4, р.7, р.8 (до 01.01.2018) ГОСТ 18309-2014, р.7 (с 01.01.2018) |
| 3.13 |  | А71.В09 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерения: (6-1000) мгО/дм3 Диапазон измерения: (15-1000) мгО/дм3 Диапазон измерения: (5-800) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-11-2009/ ISO 15705:2002 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| 3.14 |  | А71.В09 | Хром (VI) Диапазон измерения: (0,0010-0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.15 |  | А71.В09 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) Диапазон измерения: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 3.16 |  | А71.В09 | Нефтепродукты Диапазон измерения: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 3.17 |  | А71.В09 | Никель Диапазон измерения: (0,01-4,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 |
| 3.18 |  | А71.В16 | Медь Диапазон измерения: (0,0006-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.19 |  | А71.В09 | Кадмий Диапазон измерения: (0,0002-0,005) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.20 |  | А71.В09 | Свинец Диапазон измерения: (0,0002-0,05) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.21 | Поверхностные воды | А71.В16 | Цинк Диапазон измерения: (0,0005-10,0) мг/дм3 Диапазон измерения: (0,005-2,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выданные территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 1290-2001 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»	                                             Т.А. Николаева