|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1937 от 17 сентября 2001 года На бланке № 0001764 На 21 листе Редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 августа 2018 года лаборатории управления охраной окружающей среды отдела охраны труда и экологического контроля закрытого акционерного общества «АТЛАНТ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1.1 | Рабочие места |  | параметры микроклимата: - - температура воздуха, °С | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Пост. Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 14.06.2013 №47 Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 28.06.2013 №59 |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.2 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33, глава 4 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-19 |
| 1.2 |  |  | - относительная влажность воздуха, % |  |  |  |
| 1.3 |  |  | - скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |
|  |  |  | - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 100.12/ 35.069 | электростатические поля: -напряженность электростатического поля, В/м | ГОСТ 12.1.045-84 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2010 № 69 |  | ГОСТ 12.1.045-84 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2010 № 69, гл.6 |
| 1.6 |  | 100.12/ 35.069 | электростатические поля от ВДТ, мониторов ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электростатического поля, В/м | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 |  | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59, приложение 1 |
| 1.7 |  | 100.12/ 08.068 | электромагнитные поля от ВДТ, мониторов ЭВМ и ПЭВМ: – - напряженность переменного электрического поля, В/м, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот - 5Гц-2кГц: ДИ:<25В/м, - (2-400) кГц | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 |  | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59, приложение 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1.8 | Рабочие места | 100.12/ 08.068 | электромагнитные поля от ВДТ, мониторов ЭВМ и ПЭВМ: - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, с учетом погрешности измерений в диапазонах частот - 5Гц-2кГц: ДИ:<250нТл, - (2-400) кГц | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 |  | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59, приложение 1 |
| 1.9 |  | 100.12/ 35.068 | ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.12.2012 №198, Гигиенический норматив, утв. постановление Минздрава от 14.12.2012 №198 |  | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.12.2012 №198,гл.2 |
| 2.1 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.082 | отбор проб и определение концентраций: концентрация азота диоксида ПО- 0,3 мкг | Фактические значения |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе от 18.04.1977 №1638-77,утв. зам. ГГСВ СССР 1МУ, вып.1-5, стр.60-61 |
| 2.2 |  | 100.10/ 08.158 | концентрация проп-2-енонитрила (акрилонитрил) ДИ: (0,25-2,5) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 №92 |  | МВИ.МН 1667-2001, с1-9 |
| 2.3 |  | 100.10/ 08.082 | концентрация аммиака ПО – 1 мкг | Фактические значения |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ на фотометрическое определение аммиака в воздухе от 18.04.1977 №1637-77,утв. Зам. ГГСВ СССР 1МУ, вып.1-5, стр. 58-59 |
| 2.4 |  | 100.10/ 08.082 | концентрация дифосфор пентаоксида (ангидрид фосфорный) ДИ: >0,03 мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ на фотометрическое определение фосфорного ангидрида в воздухе от 18.04.1977 №1631-77,утв. зам. ГГСВ СССР 1МУ, вып.1-5, стр. 46-47 |
| 2.5 |  | 100.10/ 08.082 | отбор проб и определение концентраций: концентрация дибор триоксида (ангидрид борный) ДИ: (0,3-37,5) мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ на измерение концентрации ангидрида борного от 22.12.1988 №4945-88, утв. зам. ГГСВ СССР 7 МУ, МП «Рарог», стр.28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 2.6 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.082 | концентрация хром(VI) три- оксида (ангидрид хромовый) ДИ: (0,003-0,06) мг/м3 | Фактические значения |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ на измерение концентрации оксида хрома (VI) от 22.12.1988 №4945-88, утв. зам. ГГСВ СССР 7 МУ, МП «Рарог», стр. 4-5,8-9 |
| 2.7 |  | 100.10/ 08.082 | концентрация ацетальдегида -ДИ: (0,4-6,4) мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные и дополненные технические условия). МУ по фотометрическому измерению концентраций ацетальдегида в воздухе рабочей зоны от 12.07.1982 №2563-82, утв. зам. ГГСВ СССР МУ, вып.6-7, стр.7-10 |
|  |  | 100.10/ 08.158 | -ДИ: (2,5-50) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 №92 |  | МВИ.МН 1666-2001 |
| 2.8 |  | 100.10/ 08.156 | концентрация пропан-2-он (ацетон): -ДИ: (10-200) мг/м3 | Фактические значения |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по спектрофотометрическому измерению концентраций ацетона в воздухе рабочей зоны от 28.09.1989 №5063-89, утв. зам. ГГСВ СССР 2 МУ, вып.26, стр. 11-14 |
|  |  | 100.10/ 08.158 | -ДИ: (5,0-50,0) мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентраций бензола, толуола, 0-, м-, п-ксилола, этилбензола, ацетона, циклогексана, этилацетата и бутилового спирта в воздухе рабочей зоны от 06.11.1986 №4168-86, утв. зам. ГГСВ СССР 3 МУ, вып.9, стр. 34-39 |
| 2.9 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.156 | отбор проб и определение концентраций: концентрация масел минеральных нефтяных (аэрозоль масел) ДИ: (1,0-40) мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по спектрофотометрическому измерению концентраций масляного аэрозоля в воздухе рабочей зоны от 06.09.1983 №2896-83, утв. зам. ГГСВ СССР 5 МУ, вып.19, стр. 76-79 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 2.10 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.158 | концентрация бензола ДИ: (0,4-40,0) мг/м3 | Фактические значения |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентраций бензина, бензола, толуола, этилбензола, м-ксилола, п-ксилола, о-ксилола, стирола, псевдокумола в воздухе рабочей зоны от 06.11.1986 №4167-86, утв. зам. ГГСВ СССР 3 МУ, вып.9, стр. 28-33 |
|  |  |  | ДИ: (5,0-50,0) мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентраций бензола, толуола, 0-, м-, п-ксилола, этилбензола, ацетона, циклогексана, этилацетата и бутилового спирта в воздухе рабочей зоны от 06.11.1986 №4168-86, утв. зам. ГГСВ СССР 3 МУ, вып.9, стр. 34-39 |
| 2.11 |  |  | концентрация бутилацетата ДИ: (50–500) мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентраций этилацетата, бутилацетата и диметилформамида в воздухе рабочей зоны от 06.11.1986 №4201-86, утв. зам. ГГСВ СССР 3 МУ, вып.9, стр. 203-206 |
| 2.12 |  |  | концентрация бутан-1-ол (бутиловый спирт) ДИ: (5,0-50,0) мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентраций бензола, толуола, 0-, м-, п-ксилола, этилбензола, ацетона, циклогексана, этилацетата и бутилового спирта в воздухе рабочей зоны от 06.11.1986 №4168-86, утв. зам. ГГСВ СССР 3 МУ, вып.9, стр. 34-39 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 2.12 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.158 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация бутан-1-ол ДИ: (2,5-25,0) мг/м3 | Фактические значения |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентраций метилового, этилового, изопропилового, н-пропилового, н-бутилового, втор-бутилового и изо-бутилового спиртов в воздухе рабочей зоны от 06.09.1983 №2902-83, утв. зам. ГГСВ СССР 5 МУ, вып.19, стр. 102-105 |
| 2.13 |  |  | концентрация бутан-2-ол (вторбутиловый спирт) ДИ: (2,5-25,0) мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентраций метилового, этилового, изопропилового, н-пропилового, н-бутилового, втор-бутилового и изо-бутилового спиртов в воздухе рабочей зоны от 06.09.1983 №2902-83, утв. зам. ГГСВ СССР 5 МУ, вып.19, стр. 102-105 |
| 2.14 |  |  | концентрация 2-бутоксиэтанола (бутилцеллозольв) : -ДИ: (2,5-25,0) мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентраций этилцеллозольва, этилгликольацетата и бутилцеллозольва в воздухе рабочей зоны от 12.12.1988г №4894-88, утв. зам. ГГСВ СССР 10МУ, вып.24,стр.369-373 |
|  |  |  | -ДИ: (2,5-50) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 №92 |  | МВИ.МН 1666-2001 |
| 2.15 |  | 100.10/ 08.082 | Измерение концентрации хлорэтена (винилхлорид) ДИ: (1,3-13) мг/м3 ДИ: (13-78) мг/м3 |  |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.16 |  | 100.10/ 08.156 | концентрация гидрофторида / в пересчете на фтор (водород фтористый) ДИ: (0,003-1,6) мг/м3 | Фактические значения |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. МУ на фотометрическое определение фтористого водорода в воздухе от 23.09.1980 №2246-80,утв. зам. ГГСВ СССР МУ вып.16, стр.164-168 |
| 2.17 |  | 100.10/ 08.156 | концентрация гидроцианида (водород цианистый) ДИ: (0,02-2,7) мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по фотометрическому измерению концентрации цианистого водорода в воздухе рабочей зоны, от 06.09.1983, №2917-83, утв. зам. ГГСВ СССР 5 МУ, вып.19, стр. 167-170 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2.18 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация гидрохлорида (водород хлористый) Д>0,3 мг/м3 | Фактические значения | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ на фотометрическое определение хлористого водорода в воздухе от 18.04.1977 №1645-77,утв. зам. ГГСВ СССР 1МУ, вып.1-5, стр. 83-84 |  |
| 2.19 |  | 100.10/ 08.156 | концентрация 2-(диметиламино) этанол (диметилэтаноламин) Д; (0,5-10,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по фотометрическому измерению концентрации третичных жирных аминов и аминоспиртов (триэтиламина, диметилэтаноламина, диэтилэтаноламина, триэтаноламина) в воздухе рабочей зоны от 06.09.1983 №2911-83, утв. зам. ГГСВ СССР 5 МУ, вып.19, стр. 137-141 |  |
|  |  | 100.10/ 08.158 | ДИ: (2,5-50) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 №92 | МВИ.МН 1666-2001 |  |
| 2.20 |  | 100.10/ 08.156 | концентрация 4,4-дифенилметан-диизоцианат ДИ>0,025 мг/м3 | Фактические значения | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. МУ на фотометрическое определение 4,4-дифенилметан-диизоционата в воздухе от 06.06.1979 №2000-79, М., утв. зам. ГГСВ СССР МУ вып.15, стр.61-64 |  |
| 2.21 |  | 100.10/ 08.156 | концентрация дижелезо триоксид (железо и его оксиды) ДИ: (2.5-25) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 №92 | МВИ. БР 318-2017 |  |
| 2.22 |  | 100.10/ 08.158 | концентрация изобутана R600а (углеводороды с1-с10) ДИ: (150–1500) мг/м3 |  | МВИ. МН 1179-99 |  |
| 2.23 |  | 100.10/ 08.156 | концентрация этановой кислоты (уксусная кислота) ДИ: (0,05-25,0) мг/м3 | Фактические значения | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по фотометрическому измерению концентрации уксусной кислоты в воздухе рабочей зоны от 30.03.1988 №4592-88, утв. зам. ГГСВ СССР 6 МУ, вып.10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2.24 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.158 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация 2-метилпропан-1-ола (изобутиловый спирт) ДИ: (2,5-25,0) мг/м3 | Фактические значения | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентраций метилового, этилового, изопропилового, н-пропилового, н-бутилового, втор-бутилового и изо-бутилового спиртов в воздухе рабочей зоны от 06.09.1983 №2902-83, утв. зам. ГГСВ СССР 5 МУ, вып.19, стр. 102-105 |  |
| 2.25 |  | 100.10/ 08.158 | концентрация пропан-2-ол (изопропиловый спирт) ДИ: (2,5-25,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентраций метилового, этилового, изопропилового, н-пропилового, н-бутилового, втор-бутилового и изо-бутилового спиртов в воздухе рабочей зоны от 06.09.1983 №2902-83, утв. зам. ГГСВ СССР 5 МУ, вып.19, стр. 102-105 |  |
| 2.26 |  | 100.10/ 08.156 | концентрация кислоты серной ПО-10 мкг |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 ТУ на метод определения содержания аэрозоля серной кислоты в присутствии сульфатов от 02.04.1973 №1031-73, утв. зам. ГГСВ СССР 9ТУ, вып.10,стр.59-61 |  |
| 2.27 |  | 100.10/ 08.158 | концентрация диметилбензола (смесь 2-,3-,4- изомеров) (м-, п-, о- ксилолы ) ДИ: (0,4-40,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентраций бензина, бензола, толуола, этилбензола, м-ксилола, п-ксилола, о-ксилола, стирола, псевдокумола в воздухе рабочей зоны от 06.11.1986 №4167-86, утв. зам. ГГСВ СССР 3 МУ, вып.9, стр. 28-33 |  |
|  |  |  | ДИ: (7,5-400) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентрации сольвент-нафта в воздухе рабочей зоны от 05.12.1985 №3974-85, утв. зам. ГГСВ СССР 11МУ вып.21,стр.177-180 |  |
| 2.28 |  | 100.10/ 08.156 | концентрация марганца в сварочных аэрозолях при его содержании до 20% (марганца диоксид) ДИ: (0,05-1,25) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 №92 | МВИ. БР 319-2017 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.29 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация меди ДИ: (0,4-8,0) мг/м3 | Фактические значения | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ на измерение концентрации меди от 22.12.1988 №4945-88, утв. зам. ГГСВ СССР 7 МУ, МП «Рарог», стр.12-13 |
| 2.30 |  | 100.10/ 08.158 | концентрация 1,3,5-триметилбензола (мезитилен) ДИ: (7,5-400) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентрации сольвент-нафта в воздухе рабочей зоны от 05.12.1985 №3974-85, утв. зам. ГГСВ СССР 11МУ вып.21,стр. 177-180 |
| 2.31 |  | 100.10/ 08.158 | концентрация метанола (метиловый спирт) ДИ: (2,5-25,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентраций метилового, этилового, изопропилового, н-пропилового, н-бутилового, втор-бутилового и изо-бутилового спиртов в воздухе рабочей зоны от 06.09.1983 №2902-83, утв. зам. ГГСВ СССР 5 МУ, вып.19, стр. 102-105 |
| 2.32 |  | 100.10/ 08.156 | концентрация озона ДИ: (0,05-1,3) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ на измерение концентрации озона (метод 2) от 22.12.1988 №4945-88, утв. зам. ГГСВ СССР 7 МУ, МП «Рарог», стр. 37-39 |
| 2.33 |  | 100.10/ 08.158 | концентрация пропан-1-ола (пропиловый спирт) ДИ: (2,5-25,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентраций метилового, этилового, изопропилового, н-пропилового, н-бутилового, втор-бутилового и изо-бутилового спиртов в воздухе рабочей зоны от 06.09.1983 №2902-83, утв. зам. ГГСВ СССР 5 МУ, вып.19, стр. 102-105 |
| 2.34 |  | 100.10/ 08.158 | концентрация 1,2,4-триметилбензола (псевдокумол) ДИ: (0,4-40,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентраций бензина, бензола, толуола, этилбензола, м-ксилола, п-ксилола, о-ксилола, стирола, псевдокумола в воздухе рабочей зоны от 06.11.1986 №4167-86, утв. зам. ГГСВ СССР 3 МУ, вып.9, стр. 28-33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.34 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.158 | отбор проб и определение концентраций: концентрация 1,2,4-триметилбензола (псевдокумол) ДИ: (7,5-400) мг/м3 | Фактические значения | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентрации сольвент-нафта в воздухе рабочей зоны от 05.12.1985 №3974-85, утв. зам. ГГСВ СССР 11МУ вып.21,стр.177-180 |
| 2.35 |  | 100.10/ 08.052 | концентрация аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, пыли (гравиметрический метод) (1-100) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 №92 | МВИ БР 333-2017 |
| 2.36 |  | 100.10/ 08.156 | концентрация ртути ДИ: (0,005-0,50) мг/м3 | Фактические значения | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по фотометрическому измерению концентраций паров ртути в воздухе рабочей зоны от 06.11.1986 №4188-86, утв. зам. ГГСВ СССР 3 МУ, вып.9, стр. 135-138 |
| 2.37 |  | 100.10/ 08.156 | концентрация свинца (свинец и его неорганические соединения) ДИ: (0,005-0,12) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 №92 | МВИ БР 332-2017 |
| 2.38 |  | 100.10/ 08.158 | концентрация этенилбензола (стирол) ДИ: (2,0-40,0) мг/м3 | Фактические значения | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентраций бензина, бензола, толуола, этилбензола, м-ксилола, п-ксилола, о-ксилола, стирола, псевдокумола в воздухе рабочей зоны от 06.11.1986 №4167-86, утв. зам. ГГСВ СССР 3 МУ, вып.9, стр. 28-33 |
| 2.39 |  | 100.10/ 08.158 | концентрация 1,1,1,2 тетрафторэтана (фреон r-134a) Д; (1500–30000) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 №92 | МВИ.МН 1180-99 |
| 2.40 |  | 100.10/ 08.158 | концентрация тетрахлорэтилена ДИ: (2,5-50) мг/м3 |  | МВИ.МН 1666-2001 |
| 2.41 |  | 100.10/ 08.158 | концентрация метилбензола (толуол) ДИ: (0,4-40,0) мг/м3 | Фактические значения | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентраций бензина, бензола, толуола, этилбензола, м-ксилола, п-ксилола, о-ксилола, стирола, псевдокумола в воздухе рабочей зоны от 06.11.1986 №4167-86, утв. зам. ГГСВ СССР 3 МУ, вып.9, стр. 28-33 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.41 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.158 | отбор проб и определение концентраций: концентрация метилбензола (толуол) ДИ: (20-400) мг/м3 | Фактические значения | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентраций уайт-спирита, этилацетата, толуола, м- и о-ксилола в воздухе рабочей зоны от 28.12.1990 №5284-90, утв. Зам. ГГСВ СССР 14МУ «Рарог» МП, вып.27,ч.2,стр.340-343 |
| 2.42 |  | 100.10/ 08.169 | концентрация углерода оксида ДИ: (0-625) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 №92 | МВИ.МН 3485-2010 |
|  |  | 100.10/ 08.082 | ДИ: (2,32-69,6) мг/м3 ДИ: (29-348) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.43 |  | 100.10/ 08.156 | концентрация формальдегида ДИ: (0,07-3,5) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава | МВИ. БР 322-2017 |
| 2.44 |  | 100.10/ 08.082 | концентрации хлора ДИ: (0,59-8,85) мг/м3 ДИ: (8,85-88,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.45 |  | 100.10/ 08.156 | оксид хрома (III) ДИ: (0,5-20,0) мг/м3 оксид хрома (VI) ДИ: (0,003-0,12) мг/м3 |  | МВИ. БР 321-2017 |
| 2.46 |  | 100.10/ 08.158 | концентрация циклопентана ДИ: (25–125) мг/м3 |  | МВИ.МН 1178-99 |
| 2.47 |  | 100.10/ 08.156 | концентрация цинка оксида ПО>0,1 мг/м3 | Фактические значения | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ на фотометрическое определение цинка и его соединений (окись цинка, цинковая соль пентахлортиофенола-ренацит-4) в воздухе от 18.04.1977 № 1634-77,утв. зам. ГГСВ СССР 1МУ, вып.1-5, стр. 51-53 |
| 2.48 |  | 100.10/ 08.156 | концентрация щелочей едких (растворы в пересчете на гидроксид натрия) ПО>0,4 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 ТУ на метод определения аэрозоля едких щелочей в воздухе от 02.04.1973 №1024-73, утв. зам. ГГСВ СССР 9ТУ, вып.10,стр. 34-37 |
| 2.49 |  | 100.10/ 08.156 | концентрация (хлорметил) оксирана (эпихлоргидрин) ПО>0,5 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ на фотометрическое определение эпихлоргидрина в воздухе (2-й метод) от 18.04.1977 № 1707-77,утв. зам. ГГСВ СССР 1МУ, вып.1-5, стр. 203-205 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.50 | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 08.158 | отбор проб и определение концентраций: концентрация этилацетата ДИ: (5,0-50,0) мг/м3 | Фактические значения | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентраций бензола, толуола, 0-, м-, п-ксилола, этилбензола, ацетона, циклогексана, этилацетата и бутилового спирта в воздухе рабочей зоны от 06.11.1986 №4168-86, утв. зам. ГГСВ СССР 3 МУ, вып.9, стр. 34-39 |
|  |  |  |  | ДИ: (50–500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентраций этилацетата, бутилацетата и диметилформамида в воздухе рабочей зоны от 06.11.1986 №4201-86, утв. зам. ГГСВ СССР 3 МУ, вып.9, стр. 203-206 |
| 2.51 |  |  |  | концентрация 1,2-Диаминоэтана (этилендиамин) ДИ: (1,0-10,0) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 №92 | МВИ.МН 1666-2001 |
| 2.52 |  |  | 100.10/ 08.158 | концентрация этанола (этиловый спирт) ДИ: (2,5-25,0) мг/м3 | Фактические значения | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентраций метилового, этилового, изопропилового, н-пропилового, н-бутилового, втор-бутилового и изо-бутилового спиртов в воздухе рабочей зоны от 06.09.1983 №2902-83, утв. зам. ГГСВ СССР 5 МУ, вып.19, стр. 102-105 |
| 2.53 |  |  | 100.10/ 08.158 | концентрация этилбензола ДИ: (5,0-50,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентраций бензола, толуола, 0-, м-, п-ксилола, этилбензола, ацетона, циклогексана, этилацетата и бутилового спирта в воздухе рабочей зоны от 06.11.1986 №4168-86, утв. зам. ГГСВ СССР 3 МУ, вып.9, стр. 34-39 |
| 2.54 |  |  | 100.10/ 08.158 | концентрация 2-этоксиэтанола (этилцеллозольв) ДИ: (2,5-25,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.4 МУ по газохроматографическому измерению концентраций этилцеллозольва, этилгликольацетата и бутилцеллозольва в воздухе рабочей зоны от 12.12.1988 №4894-88, утв. зам. ГГСВ СССР 10МУ, вып.24,стр. 369-373 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Выбросы от стационарных источников |  | 100.01/ 23.000 | Аэродинамические характеристики газоходов: – влажность газопылевых потоков, % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальным и органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-01-2016 р.5 МВИ.МН 1003-2007 (до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (с 01.07.2018) |
| 3.2 |  |  | 100.01/ 23.000 | - скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (с 01.07.2018) |
| 3.3 |  |  | 100.01/ 23.000 | –расход газопылевых потоков, м3/с |  |  |
| 3.4 |  |  | 100.01/ 23.000 | –давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (с 01.07.2018) |
| 3.5 |  |  | 100.01/ 23.000 | – температура газопылевых потоков, оС |  |  |
| 3.6 |  |  | 100.01/ 08.082 | отбор проб и определение концентраций: концентрация аммиака ДИ: (0,1-50) мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 3.7 |  |  | 100.01/ 08.082 | концентрация аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,5–15) мг/м3 | Фактические значения | Определение аэрозоля едких щелочей Инструкция по контролю установленных величие ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР, ЦНИИТЭИ Легпром,М.,1985, с.85-87 |
| 3.8 |  |  | 100.01/ 08.082 | концентрация аэрозоля индустриальных масел ДИ: (0,5–100) мг/м3 |  | МВИ концентрации аэрозоля индустриальных масел фотометрическим методом 12Сборник, ч.3,стр.95-98 |
| 3.9 |  |  | 100.01/ 08.169 | концентрация азота (II) оксида (азота оксид) ДИ: 1,34 - 4000 мг/м3 (1 - 2985 млн¯¹) | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2007 (до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (с 01.07.2018) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.10 | Выбросы от стационарных источников |  | 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация диоксида азота (Азота (IV) оксида) ДИ: 2,05 - 1000 мг/м3 (1 - 488 млн¯¹) | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2007 (до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (с 01.07.2018) |
| 3.11 |  |  | 100.01/ 08.169 | концентрация оксида углерода ДИ: 1,25 до 25000 мг/м3 (1 - 20000 млн¯¹) |  |  |
| 3.12 |  |  | 100.01/ 08.169 | концентрация диоксида серы (ангидрид сернистый) ДИ: 2,86 - 15000 мг/м3 (1 - 5245 млн¯¹) |  |  |
| 3.13 |  |  | 100.01/ 08.169 | концентрация кислорода (O2) ДИ: (0,1 – 21) об.долей % |  |  |
| 3.14 |  |  | 100.01/ 08.156 | концентрация водорода хлористого (гидрохлорид) ДИ: (0,3–20) мг/м3 | Фактические значения | МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом с роданидом ртути и трехвалентным железом 12Сборник, ч.3,стр. 136-139 |
| 3.15 |  |  | 100.01/ 08.156 | концентрация озона ДИ: (0,05-1,3) мг/м3 |  | МУ на измерение концентрации озона от 22.12.1988 №4945-88, утв. зам. ГГСВ СССР 7 МУ, МП «Рарог», стр. 37-39 |
| 3.16 |  |  | 100.01/ 08.150 | концентрация серной кислоты ДИ: (0,4-8,0) мг/м3 |  | МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом 12Сборник, ч.3,стр. 102-105 |
| 3.17 |  |  | 100.01/ 08.052 | концентрация твердых частиц (недифференцированных по составу пыли) |  | Методика определения концентрации пыли в технологических газах Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л., Гидрометеоиздат, 1987, стр.138-15 |
|  |  |  | 100.01/ 08.052 | концентрация твердых частиц (пыли) ДИ: (15-20000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ. МН 4514-2012 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.18 | Выбросы от стационарных источников |  | 100.01/ 08.156 | концентрация уксусной кислоты ДИ: (1,5-130) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 4443-2012 |
| 3.19 |  |  |  | концентрация формальдегида (метаналь) ДИ: (0,1–30,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 4566-2013 |
| 3.20 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация акрилонитрила ДИ: (10–5000) мг/м3 |  | МВИ. МН 1820-2002 |
| 3.21 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация ацетона ДИ: (10–5000) мг/м3 |  |  |
| 3.22 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация кумола (изопропилбензола) ДИ: (10–5000) мг/м3 |  |  |
| 3.23 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация метанола ДИ: (10–5000) мг/м3 |  |  |
| 3.24 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация метилэтилкетона ДИ: (10–5000) мг/м3 |  |  |
| 3.25 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация м-ксилола (1,3-диметилбензола) ДИ: (10–5000) мг/м3 |  |  |
| 3.26 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация н-бутанола ДИ: (10–5000) мг/м3 |  |  |
| 3.27 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация н-бутилацетата ДИ: (10–5000) мг/м3 |  |  |
| 3.28 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация н-гексана ДИ: (10–5000) мг/м3 |  |  |
| 3.29 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация н-гептана ДИ: (10–5000) мг/м3 |  |  |
| 3.30 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация н-октана ДИ: (10–5000) мг/м3 |  |  |
| 3.31 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация н-пентана ДИ: (10–5000) мг/м3 |  |  |
| 3.32 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация н-пентилацетата ДИ: (10–5000) мг/м3 |  |  |
| 3.33 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация о-ксилола (1,2-диметилбензола) ДИ: (10–5000) мг/м3 |  |  |
| 3.34 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация п-ксилола (1,4-диметилбензола) ДИ: (10–5000) мг/м3 |  |  |
| 3.35 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация псевдокумола ДИ: (10–5000) мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.36 | Выбросы от стационарных источников |  | 100.01/ 08.158 | концентрация стирола ДИ: (10–5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ. МН 1820-2002 |
| 3.37 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация толуола ДИ: (10–5000) мг/м3 |  |  |
| 3.38 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация трихлорэтилена ДИ: (10–5000) мг/м3 |  |  |
| 3.39 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация этанола ДИ: (10–5000) мг/м3 |  |  |
| 3.40 |  |  | 100.01/ 08.158 | отбор проб и определение концентраций: концентрация этилацетата ДИ: (10–5000) мг/м3 |  | МВИ. МН 1820-2002 |
| 3.41 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация этилбензола ДИ: (10–5000) мг/м3 |  |  |
| 3.42 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация этилцеллозольва ДИ: (10–5000) мг/м3 |  |  |
| 3.43 |  |  | 100.01/ 08.158 100.01/ 08.158 | концентрация 1,2,4-триметилбензола (псевдокумол) ДИ: (0,1–3000) мг/м3 |  | МВИ. МН 2804-2007 |
| 3.44 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрациия 1,3,5-триметилбензола (мезителен) ДИ: (0,2–3000) мг/м3 |  |  |
| 3.45 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация 1-этил-2-метилбензола ДИ: (0,2–3000) мг/м3 |  |  |
| 3.46 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация 1-этил-3-метилбензола ДИ: (0,2–3000) мг/м3 |  |  |
| 3.47 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация 1-этил-4-метилбензола ДИ: (0,2–3000) мг/м3 |  |  |
| 3.48 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация акрилонитрила ДИ: (15–3000) мг/м3 |  |  |
| 3.49 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация ацетона ДИ: (18–3000) мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.50 | Выбросы от стационарных источников |  | 100.01/ 08.158 | концентрация метанола ДИ: (44–3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ. МН 2804-2007 |
| 3.51 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация метилэтилкетона (бутан-2-он) ДИ: (7,2–3000) мг/м3 |  |  |
| 3.52 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация и-пропилбензола (кумол) ДИ: (0,3–3000) мг/м3 |  |  |
| 3.53 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация 1,3-Диметилбензола (м-ксилол) ДИ: (0,5–3000) мг/м3 |  |  |
| 3.54 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация н-бутанола ДИ: (3,3–3000) мг/м3 |  |  |
| 3.55 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрация н-бутилацетата ДИ: (0,8–3000) мг/м3 |  |  |
| 3.56 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрации н-гексана ДИ: (5,5–3000) мг/м3 |  |  |
| 3.57 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрации н-гептана ДИ: (2,1–3000) мг/м3 |  |  |
| 3.58 |  |  | 100.01/ 08.158 | концентрации н-октана ДИ: (0,8–3000) мг/м3 |  |  |
| 3.59 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.158 |  | концентрации н-пентана ДИ: (15–3000) мг/м3 |  |  |
| 3.60 |  | 100.01/ 08.158 |  | концентрации н-пентилацетата ДИ: (0,3–3000) мг/м3 |  |  |
| 3.61 |  | 100.01/ 08.158 |  | концентрации н-пропилбензола ДИ: (0,2–3000) мг/м3 |  |  |
| 3.62 |  | 100.01/ 08.158 |  | концентрации о-ксилола ДИ: (0,4–3000) мг/м3 |  |  |
| 3.63 |  | 100.01/ 08.158 |  | концентрации п-ксилола ДИ: (0,5–3000) мг/м3 |  |  |
| 3.64 |  | 100.01/ 08.158 |  | концентрации стирола ДИ: (0,4–3000) мг/м3 |  |  |
| 3.65 |  | 100.01/ 08.158 |  | концентрации толуола ДИ: (1,3–3000) мг/м3 |  |  |
| 3.66 |  | 100.01/ 08.158 |  | концентрации трихлорэтилена ДИ: (2,3–3000) мг/м3 |  |  |
| 3.67 |  | 100.01/ 08.158 |  | концентрации этанола ДИ: (24–3000) мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 3.68 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.158 |  | концентрации этилацетата ДИ: (5,6–3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ. МН 2804-2007 |
| 3.69 |  | 100.01/ 08.158 |  | концентрации этилбензола ДИ: (0,5–3000) мг/м3 |  |  |
| 3.70 |  | 100.01/ 08.158 |  | концентрации этилцеллозольва ДИ: (2,2–3000) мг/м3 |  |  |
| 4.1 | Сточные воды | 100.01/ 08.158 |  | отбор проб | Решения на специальное водопользование, выданные территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ГОСТ Р51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 ГОСТ 31861-2012 |
| 4.2 |  | 100.05/ 08.156 |  | концентрация аммоний-иона Д: 0,1–0,15мг/дм3, Д: 0,15–3,0 мг/дм3, Д: 3,0–300,0мг/дм3, |  | ГОСТ 33045–2014 Метод А |
|  |  | 100.05/ 08.156 |  | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,1-10) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера 13Сборник, часть 1, стр.167-174 |
| 4.3 |  | 100.05/ 08.052 |  | концентрация взвешенных веществ ДИ: (св.3,0) мг/дм3 | Решения на специальное водопользование, выданные территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ. МН 4362-2012 |
| 4.4 |  | 100.05/ 08.032 |  | концентрация железа ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  | 100.05/ 08.169 |  | ДИ: (0,05-5,0) мг/дм3 | Фактические значения | МУ 08-47/104. Количественный химический анализ проб природных, питьевых, технологически чистых и сточных вод. МВИ массовых концентраций железа методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторе типа ТА |
| 4.5 |  | 100.05/ 08.169 |  | водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед.рН | Решения на специальное водопользование, выданные территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 c 1.09.2018 |
| 4.6 |  | 100.05/ 08.169 |  | концентрация меди ДИ: (0,0006-1,0) мг/дм3 ДИ: (0,001-10) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  | 100.05/ 08.032 |  |  |  |  |
| 4.7 |  | 100.05/ 08.155 |  | концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005–50,0) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1.2.4.128-98 (М-01-05-2012) М., изд.2012 |
| 4.8 |  | 100.05/ 08.032 |  | концентрация никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 4.8 | Сточные воды | 100.05/ 08.169 |  | концентрация никеля ДИ: (0,0005-0,50) мг/дм3 | Фактические значения | МУ 31-14/06 Количественный химический анализ проб питьевых, природных, сточных вод и технологических водных растворов. МВИ массовых концентрация никеля и кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторе типа ТА. |
| 4.9 |  | 100.05/ 08.155 |  | концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 | Решения на специальное водопользование, выданные территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000. (М 01-06-2013) М., изд. 2014 |
| 4.10 |  | 100.05/ 08.156 |  | концентрация фосфат-ионов | Решения на специальное водопользование, выданные территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 4.11 |  | 100.05/ 08.150 |  | концентрация сульфат-ионов ДИ: св.2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.12 |  | 100.05/ 08.052 |  | сухого остатка ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 4.13 |  | 100.05/ 08.156 |  | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ДИ: (5-800) мгО/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, М., изд. 2012 |
| 4.14 |  | 100.05/ 08.169 |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  |  |
| 4.15 |  | 100.05/ 08.149 |  | концентрация хлорид-ионов ДИ: (10-50000) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации хлорид-иона титриметрическим методом 13Сборник, часть 1,стр.161-166 |
| 4.16 |  | 100.05/ 08.032 |  | концентрация хрома ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 | Решения на специальное водопользование, выданные территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  | 100.05/ 08.169 |  | концентрация хрома ДИ: (0,02-0,20 вкл.) мг/дм3 | Фактические значения | МУ 08-47/122 Количественный химический анализ проб питьевых, природных и сточных вод. МВИ массовых концентраций хрома методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.17 | Сточные воды | 100.05/ 08.169 | концентрация цинка ДИ: (0,0005-10) мг/дм3 ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 | Решения на специальное водопользование, выданные территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 1290-2001 МВИ. МН 3369-2010 |
| 4.18 |  | 100.05/ 08.156 | концентрация - хрома (VI) ДИ: (0,001-0,2) мг/дм3 и хрома общего ДИ: (0,005-0,2) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 5.1 | Земли (включая почвы) | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83 ТКП 17.03-02-2013 | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83 ТКП 17.03-02-2013 |
| 5.2 |  | 100.06/ 08.155 | концентрация нефтепродуктов ДИ: (5 – 20000 вкл.) мг/кг, | Постановление Минздрава от 29.04.2009 №44 | М-03-03-2012 Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» изд. 2012 |
| 5.3 |  | 100.06/ 08.032 | концентрация железа ДИ: (50-1000) мг/кг | Фактические значения | МВИ. МН 3369-2010 |
| 5.4 |  | 100.06/ 08.032 | концентрация свинца ДИ: (3-500) мг/кг | Постановление Минздрава №125 от 19.11.2009 | МВИ. МН 3369-2010 |
| 5.5 |  | 100.06/ 08.032 | концентрация кадмия ДИ: (0,25-25) мг/кг | Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Главного государственного врача 25.02.2004 №28 |  |
| 5.6 |  | 100.06/ 08.032 | концентрация меди ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 5.7 |  | 100.06/ 08.032 | концентрация никеля ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 5.8 |  | 100.06/ 08.032 | концентрация хрома ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 5.9 |  | 100.06/ 08.032 | концентрация цинка ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 6.1 | Атмосферный воздух | 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация пропан-2–он (ацетон) ДИ: (0,175-3,5) мг/м3, | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействий загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением Минздрава от 30.12.2010 №186 | МВИ. МН 1680-2001 |
| 6.2 |  | 100.02/ 08.158 | концентрация бутан-1-ола (бутиловый спирт, н-бутанол) ДИ: (0,05-1,0) мг/м3 |  |  |
| 6.3 |  | 100.02/ 08.158 | концентрация бензола ДИ: (0,75-1,5) мг/м3 |  |  |
| 6.4 |  | 100.02/ 08.158 | концентрация мксилол ДИ: (0,1-2,0) мг/м3 |  |  |
| 6.5 |  | 100.02/ 08.158 | концентрация бутилацетата ДИ: (0,05-1,0) мг/м3 |  |  |
| 6.6 |  | 100.02/ 08.158 | концентрация о-ксилола (1,2-диметилбензол) ДИ: (0,1-2,0) мг/м3 |  |  |
| 6.7 |  | 100.02/ 08.158 | концентрация п-ксилола (1,4-диметилбензол) ДИ: (0,1-2,0) мг/м3 |  |  |
| 6.8 |  | 100.02/ 08.158 | концентрация стирола ДИ: (0,02-7,0) мг/м3 |  |  |
| 6.9 |  | 100.02/ 08.158 | концентрация метилэтилкетона (бутан-2-он) ДИ: (0,05-0,4) мг/м3 |  |  |
| 6.10 |  | 100.02/ 08.158 | концентрация этан-1,2-диола (этиленгликоль) ДИ: (0,5-10) мг/м3 |  |  |
| 6.11 |  | 100.02/ 08.158 | концентрация толуола (метилбензол) ДИ: (0,3-6,0) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.12 | Атмосферный воздух | 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация этилацетата (уксусной кислоты этиловый эфир) ДИ: (0,05-1,0) мг/м3, | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействий загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением Минздрава от 30.12.2010 №186 | МВИ. МН 1680-2001 |
| 6.13 |  | 100.02/ 08.158 | концентрация этилбензола ДИ: (0,01-0,2) мг/м3 |  |  |
| 6.14 |  | 100.02/ 08.158 | концентрация 2-этоксиэтанола (этилцеллозольв) ДИ: (0,35-7,0) мг/м3 |  |  |

Принятые сокращения:

ДИ – диапазон измерения

Зам. ГГСВ – заместитель Главного государственного санитарного врача

Примечание:

1 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. М., Москва ЦРИА, «Морфлот», 1981 г.

2 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 26. М.,  .ТОО «Рарог», 1992 г.

3 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия). Выпуск 9. Министерство здравоохранения СССР. -М., 1986 г.

4 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып.XIII / НИИ гигиены водного транспорта. - М.: ЦРИА "Морфлот", 1979 г.

5 Методические указания по измерению вредных веществ в воздухе: Сборник. Вып.XIX / Министерство здравоохранения СССР. - М., 1983 г.

6 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные и дополненные технические условия. Выпуск 10): Сборник / Министерство здравоохранения СССР. - М., 1988 г.

7	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). -М., МП «Рарог», 1992 г.

8 Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия вып. N 6-7) / Министерство здравоохранения СССР. - М., 1982 г.

9 Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе. Выпуск 10). Рекламинформбюро ММФ. -М., 1974 г.

10 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вып.XXIV. Министерство здравоохранения СССР. -М., 1989 г.

11 Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вып.XXI. Министерство здравоохранения СССР. - М., 1986 г.

12 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. В трех частях. Мн., НТЦ«АПИ», 1998

13 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. В трех частях. Мн., НТЦ«АПИ», 1997

14 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вып. N27, Ч.2, -М., МП «Рарог», 1992 г.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |