|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №2 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2797 от 23 октября 2006 года На бланке №0006163 На 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 23 октября 2019 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Здравушка-милк»

| № п/п | Наименование объекта или вида испытания | Код ТН ВЭД ТС | Характеристика объекта или вида испытания | Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытания | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Молоко коровье сырое | 0401 20 990 0 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII Приложение 1,4, 5, 6, 8 | ГОСТ 9225-84 п.1.5.1 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 13928-84 п2.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1036-97 |
| 1.2 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 1.3 |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 1.4 |  |  | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 1.5 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 1.6 |  |  | Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока |  | ГОСТ 3626-73р.3 |
| 1.7 |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 1.8 |  |  | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 р.6 |
| 2.1 | Молоко и молочные продукты | 0401 20 110 9 0401 20 910 9 0401 50 110 0 0401 50 310 0 0403 90 510 2 0403 90 530 2 0403 10 110 0 0403 10 910 0 0403 90 590 0 0406 10 200 3 0404 10 480 0 0403 90 910 0 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел IV, VII Приложение 1, 3, 8 | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1051-2012 СТБ 1036-97 |
| 2.2 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 2.3 |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 2.4 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 2.5 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 2.6 |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 2.7 |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 2.8 |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Молоко и молочные продукты | 0401 20 110 9 0401 20 910 0 0403 90 710 0 0405 10 110 0 | Антибиотики: - тетрациклиновая группа | ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII Приложение 4, 10 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | МВИ.МН 4034-2011 МВИ.МН 3830-2015 |
| 2.10 |  |  | - пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |
| 2.11 |  |  | -хлорамфеникол |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4028-2011 МВИ.МН 4230-2015 |
| 2.12 |  |  | - стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2014 |
| 2.13 |  | 0401 20 110 9 0401 20 910 9 0401 50 110 0 0401 50 310 0 0403 90 510 2 0403 90 530 2 0403 10 110 0 0403 10 910 0 0403 90 590 0 0406 10 200 3 0404 10 480 0 0403 90 910 0 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия -137 | ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»     		                                                        Т.А. Николаева