|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2157 от 28 апреля 2001 года на бланке №__________ на 23 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от 10 февраля 2017 года

производственной лаборатории Закрытого акционерного общества «Партнер и К»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания - временного пребывания | А78.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004. Согласовано с Главным государственным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |
| 2.1 | Вода питьевая | А75.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001, п.5.1 |
|  |  | А75.Б04 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанПиН 10-124 РБ 99 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1 | Мясо: - свиньи для убоя свинина в тушах и полутушах - крупный рогатый скот для убоя, говядина телятина в тушах, полутушах и четвертинках - конина и жеребятина в полутушах и четвертинах и др. | А39Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31476 -2012 ГОСТ Р 54315-2011 ГОСТ 32225-2013 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7269-79, п.1 СТБ 1050-2008 |
| 3.2 |  | А39Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Кость (для пищевых целей) | А39.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 16147-88 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16147-88, п.3.1 СТБ 1053-2015 |
| 4.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, цвет |  | ГОСТ 16147-88, п.3.2 |
| 4.3 |  |  | Запах |  | ГОСТ 16147-88, п.3.3 |
| 4.4 |  |  | Посторонние примеси |  | ГОСТ 16147-88, п.3.5 |
| 4.5 |  | А39.Б39 | Массовая доля мякотной ткани |  | ГОСТ 16147-88, п.3.6 |
| 4.6 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 5.1 | Продукты из свинины | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ РБ 101457770.009-2002 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 5.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 5.3 |  | А39.Б29 | Толщина продукта в тонкой части |  | СТБ 335-98, п.6.10 |
| 5.4 |  | А39.Б09 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 5.5 |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 5.6 |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-90 |
| 5.7 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 5.8 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 5.9 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 5.10 |  | А39.Б29 | Температура в толще продукта |  | СТБ 335-98, п.6.6 |
| 5.11 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Продукты из шпика | А39.Б46 | Отбор проб | СТБ 742-2009 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 6.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, форма, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 6.3 |  | А39.Б09 | Толщина продукта в тонкой части при прямом срезе |  | СТБ 742-2009, п.7.9 |
| 6.4 |  | А39.Б29 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 6.5 |  |  | Массовая доля прирези мышечной ткани к массе продукта |  | СТБ 742-2009, п.7.11 |
| 6.6 |  |  | Масса единицы готового продукта |  | СТБ 742-2009, п.7.8 |
| 6.7 |  | А39.Б09 | Температура в толще продукта |  | СТБ 742-2009, п.7.7 |
| 6.8 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 7.1 | Продукты мясные фирменные сырокопченые | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ РБ 200662436.269-2005 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 7.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах, вкус |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 7.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 7.4 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 7.5 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 7.6 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 7.7 |  | А39.Б29 | Температура в толще продукта |  | СТБ 126-2011, п.7.13 |
| 7.8 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Изделия колбасные варено- копченые | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ BY 200662436.013-2006 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 8.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, цвет, вкус и запах |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 8.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 8.4 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 8.5 |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, п.4 |
| 8.6 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 8.7 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 8.8 |  | А39.Б29 | Температура в толще колбас |  | СТБ 126-2011, п.7.13 |
| 8.9 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 9.1 | Продукты из мяса оригинальные | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 200321691.004-2005 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 9.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, вкус и запах |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 9.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 9.4 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 9.5 |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-90 |
| 9.6 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 9.7 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 9.8 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 9.9 |  | А39.Б29 | Температура в толще продукта |  | СТБ 126-2011, п.7.13 |
| 9.10 |  | А39Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Продукты из мяса оригинальные сырокопченые и сыровяленые | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ BY 200321691.014-2011 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 10.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 10.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 10.4 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 10.5 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 10.6 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 10.7 |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, п.4 |
| 10.8 |  | А39.Б29 | Температура в любой точке измерения |  | СТБ 196-2012, п.7.13 |
| 10.9 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 11.1 | Продукты из конины мясные рубленые | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ BY 690455821.023-2012 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 11.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 11.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 11.4 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 11.5 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 11.6 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 11.7 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 11.8 |  | А39.Б29 | Температура в толще продукта |  | СТБ 1996-2009, п.7.4 |
| 11.9 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Продукты мясные оригинальные | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ BY 200662436.003-2006 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 12.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 12.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 12.4 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 12.5 |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, п.4 |
| 12.6 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 12.7 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 12.8 |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-90 |
| 12.9 |  | А39.Б29 | Температура в толще продукта |  | СТБ 1996-2009, п.7.4 |
| 12.10 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 13.1 | Продукты из свинины оригинальные сырокопченые и сыровяленые | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 190227867.019-2010 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 13.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, форма, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 13.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 13.4 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 13.5 |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, п.4 |
| 13.6 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 13.7 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 13.8 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 13.9 |  | А39.Б29 | Температура в толще продукта |  | СТБ 335-98, п.6.6 |
| 13.10 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Продукты из свинины сырокопченые и сыровяленые мясные | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 200662436.007-2007 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 14.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, вкус и запах |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 14.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 14.4 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 14.5 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 14.6 |  | А39.Б29 | Толщина подкожного слоя шпика при прямом срезе |  | СТБ 335-98, п.6.10 |
| 14.7 |  |  | Температура в толще продукта |  | СТБ 335-98, п.6.6 |
| 14.8 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 15.1 | Продукты из свинины вареные, копчено-вареные, копчено-запеченные | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 200662436.004-2007 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 15.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, вкус и запах |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 15.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 15.4 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 15.5 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 15.6 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 15.7 |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-90 |
| 15.8 |  | А39.Б29 | Толщина подкожного слоя шпика при прямом срезе |  | СТБ 335-98, п.6.10 |
| 15.9 |  |  | Температура в толще продукта |  | СТБ 126-2011, п.7.13 |
| 15.10 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Продукты из говядины сырокопченые и сыровяленые мясные | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 200662436.008-2007 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 16.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, вкус и запах |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 16.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 16.4 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 16.5 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 16.6 |  | А39.Б29 | Температура в толще продукта |  | СТБ 735-94, п.5.6 |
| 16.7 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 17.1 | Пельмени замороженные | А39.Б46 | Отбор проб | СТБ 974-2016 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 974-2016, п.5.1.2 СТБ 1053-2015 |
| 17.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, вкус и запах |  | СТБ 974-2016, п.5.3 ГОСТ 4288-76, п.2.3 ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 17.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 17.4 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 17.5 |  | А39.Б29 | Масса нетто потребительской тары |  | СТБ 974-2016, п.5.4.1 |
| 17.6 |  |  | Масса одного пельменя |  | СТБ 974-2016, п.5.4.2 |
| 17.7 |  |  | Массовая доля фарша |  | СТБ 974-2016, п.5.5 |
| 17.8 |  |  | Толщина тестовой оболочки |  | СТБ 974-2016, п.5.6 |
| 17.9 |  |  | Температура в толще фарша |  | СТБ 974-2016, п.5.13 |
| 17.10 |  |  | Количество пельменей с разрывом тестовой оболочки |  | СТБ 974-2016, п.5.11 |
| 17.11 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Хинкали мясные и мясорастительные замороженные | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ РБ 200662436.201-2003 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76, п.2.1 ТУ РБ200662436.201-2003, пп.3.4, 3.5 СТБ 1053-2015 |
| 18.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, вкус и запах |  | ГОСТ 9959-2015 П.4-5 ТУ РБ200662436.201-2003, п.4.6 |
| 18.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 18.4 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 18.5 |  |  | Массовая доля крахмала в фарше |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 18.6 |  | А39.Б29 | Масса одного хинкали |  | ТУ РБ200662436.201-2003, п.4.8 |
| 18.7 |  |  | Массовая доля фарша к массе хинкали |  | ТУ РБ200662436.201-2003, п.4.9 |
| 18.8 |  |  | Толщина тестовой оболочки |  | ТУ РБ200662436.201-2003, п.4.10 |
| 18.9 |  |  | Количество хинкали с разрывом тестовой оболочки |  | ТУ РБ200662436.201-2003, п.4.17 |
| 18.10 |  |  | Температура в толще хинкали |  | СТБ 335-98, п.6.6 |
| 18.11 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 19.1 | Полуфабрикаты в тесте | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 190227867.018-2009 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76, п.2.1 СТБ 1053-2015 |
| 19.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, форма, вид на разрезе, консистенция, запах и вкус |  | ГОСТ 4288-76, п.2.1 ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 19.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 19.4 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 19.5 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 19.6 |  | А39.Б29 | Масса одного полуфабриката |  | СТБ 974-2016, п.5.4 |
| 19.7 |  |  | Массовая доля начинки к массе полуфабриката |  | СТБ 974-2016, п.5.5 |
| 19.8 |  |  | Масса нетто потребительской тары |  | СТБ 974-2016, п.5.4 |
| 19.9 |  |  |  |  |  |
| 19.10 |  |  | Количество пельменей с разрывом тестовой оболочки |  | СТБ 974-2016, п.5.11 |
| 19.11 |  |  | Температура в толще продукта |  | СТБ 974-2016, п.5.13 |
| 19.12 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие в тестовой оболочке замороженные | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 101457770.017-2012 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76, п.2.1 СТБ 1053-2015 |
| 20.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, форма, запах и вкус, консистенция, вид на разрезе |  | ГОСТ 4288-76, п.2.1 ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 20.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, п.4 |
| 20.4 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 20.5 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 20.6 |  |  | Массовая доля крахмала в фарше |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 20.7 |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 20.8 |  | А39.Б29 | Масса одного полуфабриката |  | СТБ 974-2016, п.5.4 |
| 20.9 |  |  | Массовая доля фарша к массе полуфабриката |  | СТБ 974-2016, п.5.5 |
| 20.10 |  |  | Масса нетто потребительской тары |  | СТБ 974-2016, п.5.4 |
| 20.11 |  |  | Температура в толще продукта |  | СТБ 974-2016, п.5.13 |
| 20.12 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 21.1 | Колбасы ливерные | А39Б46 | Отбор проб | СТБ 971-2013 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 21.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, форма, размер, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 21.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 21.4 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 21.5 |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 21.6 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 21.7 |  | А39.Б29 | Температура в толще изделия |  | СТБ 971-2013, п.7.12 |
| 21.8 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1 | Зельцы | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 101216485.017-2012 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 22.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, цвет на разрезе, запах и вкус |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 22.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 22.4 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 22.5 |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, п.4 |
| 22.6 |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 22.7 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 22.8 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 22.9 |  | А39.Б29 | Температура в толще изделия |  | СТБ 196-2012, п.7.13 |
| 22.10 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 23.1 | Колбасы вареные, сосиски и сардельки из мяса птицы | А39.Б46 | Отбор проб | СТБ 1060-97 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 23.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, вкус и запах |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 23.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, п.4 |
| 23.4 |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 23.5 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 23.6 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 23.7 |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-90 |
| 23.8 |  | А39.Б29 | Температура в толще продукта |  | СТБ 126-2011, п.7.13 |
| 23.9 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.1 | Изделия колбасные вареные мясные | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 790261412.013-2009 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 24.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 24.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, п.4 |
| 24.4 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 24.5 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 24.6 |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 24.7 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 24.8 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 24.9 |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-90 |
| 24.10 |  | А39.Б29 | Температура в толще продукта |  | ТУ ВY 790261412.013- 2009, п.4.4.1 |
| 24.11 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 25.1 | Изделия колбасные мясные и мясосодержащие | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 190227867.023-2011 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 25.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, форма, размер, консистенция, вид и цвет на разрезе, вкус и запах |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 25.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 25.4 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 25.5 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 25.6 |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 25.7 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 25.8 |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-90 |
| 25.9 |  | А39.Б29 | Температура в толще продукта |  | СТБ 126-2011, п.7.13 |
| 25.10 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.1 | Изделия колбасные вареные | А39.Б46 | Отбор проб | СТБ 126-2011 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 26.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид фарша на разрезе, вкус и запах |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 СТБ 126-2004, п.п.7.9-7.11 |
| 26.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, п.4 |
| 26.4 |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 26.5 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 26.6 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 26.7 |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-90 |
| 26.8 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 26.9 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 26.10 |  | А39.Б29 | Температура в толще изделия |  | СТБ 126-2011, п.7.13 |
| 26.11 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 27.1 | Изделия колбасные вареные мясные и мясорастительные | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ РБ 200321691.002-2004 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 27.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, вкус и запах |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 27.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, п.4 |
| 27.4 |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 27.5 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 27.6 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 27.7 |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-90 |
| 27.8 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 27.9 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 27.10 |  | А39.Б29 | Температура в толще продукта |  | СТБ 126-2011, п.7.13 |
| 27.11 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.1 | Изделия колбасные вареные мясные и мясосодержащие | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВУ 200662436.020-2011 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 28.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, вкус и запах |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 28.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, п.4 |
| 28.4 |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 28.5 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 28.6 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 28.7 |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-90 |
| 28.8 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 28.9 |  | А39.Б29 | Температура в толще изделий колбасных |  | СТБ 126-2011, п.7.13 |
| 28.10 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 29.1 | Изделия колбасные вареные | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВУ 191762800.006-2015 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 29.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 29.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, п.4 |
| 29.4 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 29.5 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 29.6 |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 29.7 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 29.8 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 29.9 |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-90 |
| 29.10 |  | А39.Б29 | Температура в толще изделий колбасных |  | ТУ ВУ 191762800.006-2015, п.1.12 |
| 29.11 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.1 | Колбасы варено-копченые салями | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ РБ 37505574.005-2000 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 30.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 30.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, п.4 |
| 30.4 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 30.5 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 30.6 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 30.7 |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 30.8 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 30.9 |  | А39.Б29 | Температура в толще салями |  | СТБ 1996-2009, п.7.4 |
| 30.10 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 31.1 | Изделия колбасные варено-копченые салями | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 101216485.014-2011 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 31.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 31.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, п.4 |
| 31.4 |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 31.5 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 31.6 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 31.7 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 31.8 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 31.9 |  | А39.Б29 | Температура в толще батона |  | СТБ 196-2012, п.7.13 |
| 31.10 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.1 | Изделия колбасные варено-копченые мясные и мясорастительные | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ РБ 200321691.003-2004 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 32.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 32.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, п.4 |
| 32.4 |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 32.5 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 32.6 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 32.7 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 32.8 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 32.9 |  | А39.Б29 | Температура в любой точке измерения |  | СТБ 1996-2009, п.7.4 |
| 32.10 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 33.1 | Изделия колбасные полукопченые | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 500011238.066-2012 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 33.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, форма, размер, консистенция, вид на разрезе, вкус и запах |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 33.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 33.4 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 33.5 |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, п.4 |
| 33.6 |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 33.7 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 33.8 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 33.9 |  | А39.Б29 | Температура в толще изделия |  | СТБ 196-2012, п.7.13 |
| 33.10 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.1 | Изделия колбасные полукопченые | А39.Б46 | Отбор проб | СТБ 196-2012 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 34.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 34.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, п.4 |
| 34.4 |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 34.5 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 34.6 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 34.7 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 34.8 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 34.9 |  | А39.Б29 | Температура в толще салями |  | СТБ 196-2012, п.7.13 |
| 34.10 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 35.1 | Изделия колбасные сырокопченые сыровяленые салями | А39.Б46 | Отбор проб | СТБ 1996-2009 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 35.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, вкус и запах |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 35.3 |  | А39Б09 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, п.4 |
| 35.4 |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 35.5 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.5 |
| 35.6 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 35.7 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 35.8 |  | А39.Б29 | Температура в толще изделия |  | СТБ 1996-2009, п.7.4 |
| 35.9 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.1 | Полуфабрикаты мясные натуральные | А39.Б46 | Отбор проб | СТБ 1020-2008 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7269-79, п.1 СТБ 1053-2015 |
| 36.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, запах и вкус |  | Гост 7269-79, п.2 |
| 36.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 36.4 |  | А39.Б29 | Толщина подкожного слоя жира |  | СТБ 1020-2008, п.7.12 |
| 36.5 |  |  | Массовая доля соединительной и жировой тканей |  | СТБ 1020-2008, пп.7.15, 7.16 |
| 36.6 |  |  | Масса нетто |  | СТБ 1020-2008, п.7.11 |
| 36.7 |  |  | Масса полуфабриката |  | СТБ 1020-2008, п.7.13 |
| 36.8 |  |  | Температура в толще продукта |  | СТБ 1020-2008, п.7.19 |
| 36.9 |  | А39Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 37.1 | Полуфабрикаты мясные из свинины для быстрого приготовления | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 200662436.024-2000 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7269-79, п.1 СТБ 1053-2015 |
| 37.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, цвет и запах |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 37.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 37.4 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 37.5 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 37.6 |  | А39.Б29 | Массовая доля основного продукта |  | ГОСТ 8756.1-78, п.4.4 |
| 37.7 |  |  | Масса нетто |  | СТБ 1020-2008, п.7.11 |
| 37.8 |  |  | Температура в толще полуфабриката мясного |  | СТБ 1020-2008, п.7.19 |
| 37.9 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.1 | Полуфабрикаты рубленые. Колбасные изделия | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 200662436.411-2006 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7269-79, п.1 СТБ 1053-2015 |
| 38.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, вид на разрезе, вкус и запах |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 38.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 38.4 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 38.5 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 38.6 |  | А39.Б29 | Температура в толще продукта |  | СТБ 1020-2008, п.7.19 |
| 38.7 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 39.1 | Полуфабрикаты рубленые | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 200662436.412-2009 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7269-79, п.1 СТБ 1053-2015 |
| 39.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, вид на разрезе, вкус и запах |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 39.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 39.4 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 39.5 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 39.6 |  | А39.Б29 | Температура в толще полуфабриката |  | СТБ 1020-2008, п.7.19 |
| 39.7 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 40.1 | Полуфабрикаты рубленые | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 191114656.009-2010 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 40.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, вид фарша на разрезе, цвет, и запах, консистенция |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 40.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 40.4 |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, п.4 |
| 40.5 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 40.6 |  | А39.Б29 | Температура в толще полуфабриката |  | ТУ ВY 191114656.009-2010, п.4.5 |
| 40.7 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.1 | Полуфабрикаты рубленые мясные | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 101216485.013-2010 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76, п.2.1 СТБ 1053-2015 |
| 41.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, вид на разрезе, цвет, консистенция, запах и вкус |  | ГОСТ 4288-76, п.2.3 ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 41.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 41.4 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 41.5 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 41.6 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 41.7 |  | А39.Б29 | Масса нетто |  | СТБ 126-2011, п.7.8 |
| 41.8 |  |  | Температура в толще изделия |  | ТУ ВY 101216485.013-2010, п.4.17 СТБ 971-2013, п.7.12 |
| 41.9 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 42.1 | Полуфабрикаты рубленые из свинины мясные и мясосодержащие | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 101457770.026-2009 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76, п.2.1 СТБ 1053-2015 |
| 42.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 42.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 42.4 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 42.5 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 42.6 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 42.7 |  | А39.Б29 | Масса нетто |  | СТБ 1020-2008, п.7.11 |
| 42.8 |  |  | Температура в толще продукта |  | СТБ 1020-2008, п.7.19 |
| 42.9 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.1 | Полуфабрикаты быстрого приготовления из свинины | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 190227867.015-2008 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76, п.2.1 СТБ 1053-2015 |
| 43.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, форма, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус, масса |  | ГОСТ 4288-76, п.2.3 ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 43.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 43.4 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 43.5 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 43.6 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 43.7 |  | А39.Б29 | Массовая доля основного продукта |  | ГОСТ 26664-85, п.4 |
| 43.8 |  |  | Масса одного кусочка |  | СТБ 1020-2008, п.7.13 |
| 43.9 |  |  | Масса нетто |  | СТБ 1020-2008, п.7.11 |
| 43.10 |  |  | Температура в толще продукта |  | СТБ 1020-2008, п.7.19 |
| 43.11 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 44.1 | Полуфабрикаты из свинины | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 590342977.012-2007 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 44.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, консистенция, цвет и запах |  | ГОСТ 9959-2015 П.4-5 |
| 44.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 44.4 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 44.5 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 44.6 |  | А39.Б29 | Масса нетто |  | СТБ 1020-2008, п.7.9 |
| 44.7 |  |  | Температура в толще полуфабрикатов |  | СТБ 1020-2008, п.7.19 |
| 44.8 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.1 | Полуфабрикаты кусковые мясные и мясосодержащие | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 691382291.004-2011 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 45.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, вид на разрезе, консистенция, запах и вкус |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 45.3 |  | А39.Б29 | Масса основного продукта |  | ГОСТ 26664-85, п.4 |
| 45.4 |  | А39.Б09 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 45.5 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 45.6 |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 45.7 |  | А39.Б29 | Масса кусочков |  | СТБ 1020-2008, п.7.13 |
| 45.8 |  |  | Температура в толще продукта |  | СТБ 1020-2008, п.7.19 |
| 45.9 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 46.1 | Полуфабрикаты рубленые из мяса птицы | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 101216485.016-2011 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 46.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, вид на разрезе, цвет, консистенция, вкус и запах |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 46.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 46.4 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 46.5 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 46.6 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 46.7 |  | А39.Б29 | Температура в толще изделия |  | СТБ 971-2013, п.7.12 |
| 46.8 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.1 | Полуфабрикаты рубленые. Фарши соленые | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ РБ 200662436.200-2003 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 47.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 47.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 47.4 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 47.5 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 47.6 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 47.7 |  | А39.Б29 | Температура в толще продукта |  | СТБ 1020-2008, п.7.19 |
| 47.8 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 48.1 | Полуфабрикаты рубленые. Фарши | А39.Б46 | Отбор проб | ТУ ВУ 190227867.004-2005 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2015 |
| 48.2 |  | А39.Б31 | Внешний вид, цвет, консистенция запах и вкус |  | ГОСТ 9959-2015 п.4-5 |
| 48.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 48.4 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.2 |
| 48.5 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.2 |
| 48.6 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91, п.3 |
| 48.7 |  | А39.Б29 | Масса нетто |  | СТБ 1020-2008, п.7.11 |
| 48.8 |  |  | Температура в любой точке измерения |  | СТБ 1020-2008, п.7.19 |
| 48.9 |  | А39.Б04 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                             Т.А. Николаева