|  | Форма первого листа проекта области аккредитации испытательной лаборатории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2._________ от «04» ноября 2016 На бланке №_________ На 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «04» ноября 2016 года

электротехнической лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛАНД-АЛ»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Электродвигатели переменного тока до 1000 В. | А14.Б22 | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009, Б.7.2 ТКП 339-2011, п.4.4.5.2 | МВИ.МН 4616-2016 |
| 2.1 | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами. |  | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009, Б.31.9.1 ТКП 339-2011, п.4.4.30.6 | МВИ.МН 4616-2016 |
| 3.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В. |  | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 4616-2016 |
| 3.2 |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей. | ТКП 181-2009, Б.27.3 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 | МВИ.МН 4615-2016 |
| 4.1 | Заземляющие устройства. |  | Сопротивление заземляющих устройств. | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 | МВИ.МН 4596-2016 |
| 4.2 |  |  | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 4617-2016 |
| 4.3 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 | МВИ.МН 4615-2016 |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.________ |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Системы вентиляционные | А79.Б23 | Аэродинамические показатели воздуховодов: - расход, м3/с - скорость движения, м/с; - давление, Па; - температура, оС | СНБ 4.02.01-03 Проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.1 | Вентиляционные каналы зданий и сооружений |  | Скорость движения воздуха | СТБ 2021-2009 | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.2 |  |  | Объемный расход воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.3 |  |  | Температура перемещаемого воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.1 | Дымовые каналы от газовых приборов, отопительных котлов (водонагревателей) |  | Скорость движения воздуха от 0,2 м/с | СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-4.03-267-2012 (02250) НПБ 23-2010 | ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»    			____________        Т.А.Николаева