|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0047 от 31 июля 2008 года На бланке №_________ На 2-х листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 ноября 2016 года

лаборатории метрологии Открытого акционерного общества «Брестский электромеханический завод»

| № пунк-тов | Код /наимено- вание/ вида работ: 1- первичная поверка 2- после-дующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида изме-рений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 10 | Логометры магнито-электрические | от минус 200 °С до + 650 °С | кл. т. 1,5 |
| 2 | 2 | 10 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200 °С до + 650 °С | кл. т. 0,5 |
| 3 | 2 | 10 | Милливольтметры пирометрические | от минус 50 °С до + 1200 °С | кл. т. 1,5 |
| 4 | 2 | 10 | Потенциометры автоматические | от минус 50 °С до + 1200 °С | кл. т. 0,5 |
| 5 | 2 | 10 | Измеритель температуры цифровой | от минус 60 °С до + 300° С | кл. т. 2,5 |
| 6 | 2 | 10 | Регулятор температуры | от минус 50 °С до + 600 °С | кл. т. 1,0 |
| 7 | 2 | 13 | Источники питания постоянного тока | (0 – 300) В (0 – 10) А | ± 2 % |
| 8 | 2 | 13 | Амперметры постоянного тока | (10־³ - 10) А | кл. т. 1,5 - 4,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 2 | 13 | Амперметры переменного тока | (10־² - 10) А 50 Гц | кл. т. 1,5 - 4,0 |
| 10 | 2 | 13 | Вольтметры постоянного тока | (5·10־³ - 750) В | кл. т. 1,5 - 4,0 |
| 11 | 2 | 13 | Вольтметры переменного тока | (0 – 750) В 50 Гц | кл. т. 1,5 - 4,0 |
| 12 | 2 | 13 | Ампервольтом-метры постоянного и переменного тока (приборы комбинированные) | =I (0 - 10) А ~I (10־² - 10) А, f=50 Гц =U (0 - 1000) В ~U (0 - 750) В, f=50 Гц R (0 - 30) МОм Cx (10-2 – 10) мкФ | кл. т. 2,5 - 4,0 |

Примечание: Поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы  законодательной метрологии.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева