|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/112 2.0962 от 24 декабря 1998 года На бланке №0002551 На 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «24» декабря 2016

лаборатории испытаний №52 Открытого акционерного общества «Измеритель»

| № пунк-тов** | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Испытания степени защиты, обеспечиваемой оболочками. | А12 Б39 | Проверка защиты от доступа к опасным частям: - испытательным пальцем IP2Х - испытательным стержнем IP3Х - испытательной проволокой IP4Х, IP5Х, IP6Х. | ГОСТ 14254-96 ТУ ВY300044189.117 ТУ ВY300044189.120 ТУ ВY 300044189.059 ТУ ВY 300044189.052 ТУ ВY 300044189.053 ТУ ВY 300044189.040 ТУ ВY 300044189.046 ТУ ВY 300044189.039 ТУ ВY 300044189.057 ТУ ВY 300044189.112 ТУ ВY 300044189.055 ТУ ВY 300044189.061 ТУ ВY 300044189.114 ТУ ВY 300044189.115 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14254-96 п.12.2 ГОСТ 14254-96 п.12.2 ГОСТ 14254-96 п.12.2 |
| 1.2 |  | А12 Б39 | Проверка защиты от внешних твердых предметов: - испытательным стержнем IP3Х; - испытательной проволокой IP4Х; - в камере пыли IP5Х |  | ГОСТ 14254-96 п.13.2 ГОСТ 14254-96 п.13.2 ГОСТ 14254-96 п.13.4 |
| 1.3 |  | А12 Б40 | Проверка защиты от проникновения воды: - вертикально падающие капли IPХ1 - вода, падающая в виде дождя IPХ3 - водяных струй IPX5 - сильные водяные струи IPX6 - временное погружение в воду IPХ7 - длительное погружение в воду IPХ8. |  | ГОСТ 14254-96 п.14.2.1 ГОСТ 14254-96 п.14.2.3 ГОСТ 14254-96 п.14.2.5 ГОСТ 14254-96 п.14.2.6 ГОСТ 14254-96 п.14.2.7 ГОСТ 14254-96 п.14.2.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Электро-оборудование автотракторное | А12 Б29 | Проверка внешнего вида, маркировки, габаритных и установочных размеров | ГОСТ 3940-2004 ТУ ВY300044189.117 ТУ ВY300044189.120 ТУ ВY 300044189.059 ТУ ВY 300044189.052 ТУ ВY 300044189.053 ТУ ВY 300044189.040 ТУ ВY 300044189.046 ТУ ВY 300044189.039 ТУ ВY 300044189.057 ТУ ВY 300044189.112 ТУ ВY 300044189.055 ТУ ВY 300044189.061 ТУ ВY 300044189.114 ТУ ВY 300044189.115 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3940-2004 п.4.28 |
| 2.2 |  | А12 Б29 | Проверка конструкции и взаимозаменяемости комплектующих единиц |  | ГОСТ 3940-2004 п.6.17 |
| 2.3 |  | А12 Б29 | Испытание на вибро- и ударопрочность |  | ГОСТ 3940-2004 п.6.13 |
| 2.4 |  | А12 Б22 | Проверка сопротивления изоляции Uвых не более 500 В |  | ГОСТ 3940-2004 п.6.11 |
| 2.5 |  | А12 Б40 | Испытание на теплостойкость |  | ГОСТ 3940-2004 п.6.5 |
| 2.6 |  | А12 Б40 | Испытание на холодостойкость |  | ГОСТ 3940-2004 п.6.6 |
| 2.7 |  | А12 Б40 | Испытание на влагоустойчивость |  | ГОСТ 3940-2004 п.6.7 |
| 2.8 |  | А12 Б39 | Испытание степени защиты от проникновения посторонних тел и пыли |  | ГОСТ 3940-2004 п.6.3 |
| 2.9 |  | А12 Б40 | Испытание степени защиты от проникновения воды |  | ГОСТ 3940-2004 п.6.4 |
| 2.10 |  | А12 Б40 | Испытания на изменение атмосферного давления |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.14 |
| 2.11 |  | А12 Б31 | Проверка покрытий |  | ГОСТ 3940-2004 п. 6.16.1, 6.16.2 |
| 3.1 | Изделия государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП) в том числе: - средства измерений, - средства автоматизации, - средства управления вычислительной техникой и программных средств. | А12 Б31 | Проверка внешнего вида, маркировки, комплектности | ГОСТ 12997-84 ТУ ВY300044189.117 ТУ ВY300044189.120 ТУ ВY 300044189.059 ТУ ВY 300044189.052 ТУ ВY 300044189.053 ТУ ВY 300044189.040 ТУ ВY 300044189.046 ТУ ВY 300044189.039 ТУ ВY 300044189.057 ТУ ВY 300044189.112 ТУ ВY 300044189.055 ТУ ВY 300044189.061 ТУ ВY 300044189.114 ТУ ВY 300044189.115 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12997-84 п.5.2 |
| 3.2 |  | А12 Б40 | Испытания на воздействие повышенной (пониженной) температуры |  | ГОСТ 12997-84 п. 5.3 |
| 3.3 |  | А12 Б40 | Испытания на воздействие повышенной влажности |  | ГОСТ 12997-84 п.5.4 |
| 3.4 |  | А12 Б39 | Испытания на воздействие вибрации и ударных нагрузок |  | ГОСТ 12997-84 п.5.6 |
| 3.5 |  | А12 Б22 | Испытание электрической прочности изоляции |  | ГОСТ 12997-84 п.5.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Изделия государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП) в том числе: - средства измерений, - средства автоматизации, - средства управления вычислительной техникой и программных средств. | А12 Б40 | Испытания на воздействие повышенной (пониженной) температуры соответствующей условиям транспортирования. | ГОСТ 12997-84 ТУ ВY300044189.117 ТУ ВY300044189.120 ТУ ВY 300044189.059 ТУ ВY 300044189.052 ТУ ВY 300044189.053 ТУ ВY 300044189.040 ТУ ВY 300044189.046 ТУ ВY 300044189.039 ТУ ВY 300044189.057 ТУ ВY 300044189.112 ТУ ВY 300044189.055 ТУ ВY 300044189.061 ТУ ВY 300044189.114 ТУ ВY 300044189.115 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12997-84 п.5.17 |
| 3.7 |  | А12 Б39 | Испытания на воздействие механико-динамических нагрузок соответствующих условиям транспортирования |  | ГОСТ 12997-84 п.5.20 |
| 3.8 |  | А12 Б40 | Испытания изделий в транспортной таре предназначенных для транспортирования в негерметизированных отсеках самолетов |  | ГОСТ 12997-84 п.п. 5.21.1, 5.21.2 |
| 3.9 |  | А12 Б29 | Измерение массы изделия |  | ГОСТ 12997-84 п.5.32 |
| 4.1 | Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротех-нические | А12 Б39 | Испытания по определению резонансных частот. (частота 3-3000Гц, ускорение до 60g) | ГОСТ 20.57.406-81 ТУ ВY 300044189.117 ТУ ВY 300044189.120 ТУ ВY 300044189.059 ТУ ВY 300044189.052 ТУ ВY 300044189.053 ТУ ВY 300044189.040 ТУ ВY 300044189.046 ТУ ВY 300044189.039 ТУ ВY 300044189.057 ТУ ВY 300044189.112 ТУ ВY 300044189.055 ТУ ВY 300044189.061 ТУ ВY 300044189.114 ТУ ВY 300044189.115 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 метод 100-1 |
| 4.2 |  | А12 Б39 | Испытания на проверку отсутствия резонансных частот конструкции (частота 3-3000Гц, ускорение до 60g) |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 101-1 |
| 4.3 |  | А12 Б39 | Испытания на виброустойчивость при воздействии синусоидальной вибрации |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 102-1 |
| 4.4 |  | А12 Б39 | Испытания на прочность при воздействии механических ударов многократного действия (испытания на ударную прочность) ускорение до 800g |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 104 |
| 4.5 |  | А12 Б39 | Испытания на прочность при воздействии механических ударов многократного действия (испытания на ударную устойчивость) ускорение до 800g |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 |  | А12 Б39 | Испытания на воздействии механических ударов одиночного действия ускорение до 1500g |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 106 |
| 4.7 |  | А12 Б39 | Испытания на воздействие линейного ускорения (ускорение до 60g) |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 107 |
| 4.8 |  | А12 Б35 | Испытания на воздействие акустического шума. (до 140 дБ) |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 108 |
| 4.9 |  | А12 Б40 | Испытания на воздействие повышенной рабочей температуры среды до +2000С |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 201 |
| 4.10 |  | А12 Б40 | Испытания на воздействие пониженной рабочей температуры среды до -600С |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 203 |
| 4.11 |  | А12 Б40 | Испытания на воздействие инея и росы |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 206 |
| 4.12 |  | А12 Б40 | Испытания на воздействие повышенной влажности воздуха |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 207 |
| 4.13 |  | А12 Б40 | Испытания на воздействие атмосферного пониженного давления до 1 кПа |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 209 |
| 4.14 |  | А12 Б443 | Испытания на воздействие соляного тумана |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 215-1, 215-2 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                     Т.А. Николаева