|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. от «16» декабря 2016 года На бланке № _________ На 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «16» декабря 2016 года

Испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Белспецкомплект»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Огнетушители переносные | А35.Б29 | Прочность корпуса при пробном давлении | СТБ 11.13.04-2009 п. 5.24 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.17 |
| 2.1 | Огнетушители передвижные | А35.Б29 | Прочность корпуса при пробном давлении | СТБ 11.13.10-2009 п. 5.20 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.18 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева