|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 2.4039 от «11» марта 2010 года На бланке №__________ На 10 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «14» января  2022 года

лаборатории промышленной санитарии отдела охраны окружающей среды и промышленной санитарии филиала Открытого акционерного общества «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в г. Могилеве –

«Могилевский автомобильный завод имени С.М. Кирова»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Витебский проспект, 5, 212601, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сточные воды Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| 1.2* |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества ДИ от 3 мг/дм3 | Перечень допустимых концентраций загрязняющих веществ в производственных сточных водах, утв. Могилевским горисполкомом Комплексное природоохранное разрешение выдаваемое территориальными органами Минприроды Перечень допустимых концентраций загрязняющих веществ в производственных сточных водах, утв. Могилевским горисполкомом Комплексное природоохранное разрешение выдаваемое территориальными органами Минприроды | МВИ.МН 4362-2012, |
| 1.3* |  | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток ДИ 50-5000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.4* |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ 2-12 ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.5* |  | 100.05/ 08.156 | Нитрат ион ДИ от 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.6* |  | 100.05/ 08.156 | Нитрит ион ДИ от 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.7* |  | 100.05/ 08.156 | Сульфат ион ДИ от 2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.8* |  | 100.05/ 08.156 | Хром ДИ 0,001-0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.9* |  | 100.05/ 08.156 | Железо ДИ от 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.10* |  | 100.05/ 08.156 | Фосфор общий ДИ от 0,005 мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 1.11* |  | 100.05/ 08.155 100.05/ 08.169 | Никель ДИ 0,0005-8 мг/дм3 |  | ПНДИ Ф 14.1:2:4.233-06, издание 2006 г. МВИ массовых концентраций никеля и кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА, утв. 09.02.2006 ООО «НПП «Томьаналит». |
| 1.12* |  | 100.05/ 08.169 | Цинк ДИ 0,1-10 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.13* |  | 100.05/ 08.169 | Кадмий ДИ 0,0002 –0,005 мг/дм3 |  |  |
| 1.14* |  | 100.05/ 08.169 | Свинец ДИ 0,0002 –0,05 мг/дм3 |  |  |
| 1.15* |  | 100.05/ 08.169 | Медь ДИ 0,0006 –1,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.16* |  | 100.05/ 08.156 | Аммоний ион ДИ 0,1-10 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 1.17* |  | 100.05/ 08.149 | Хлорид-ион Д: св. 10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.18* |  | 100.05/ 08.155 | Нефтепродукты Д: 0,005-50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, издание 2012 г. |
| 1.19* |  | 100.05/ 08.156 | Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода) Д: 5-800 мгО/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003, издание 2012 г. |
| 1.20* |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода Д: 0,5-6 мгО2/дм3 Д: 3-6000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815:2003 (часть 1) СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 (часть 2) |
| 1.21* |  | 100.05/ 08.155 | Анионные поверх-ностно-активные вещества Д: 0,025-100мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000, издание 2014 г. |
| 2.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1,2,4-триметил-бен-зол, 1,3,5-триметил-бензол, 1-этил-2-метилбензол, 1-этил-3-метилбензол, 1-этил-4-метилбензол, ацетон, бензол, изо-бутанол, изобутила-цетат, изопропил-бензол, м-ксилол, метилэтилкетон, н-бутанол, н-бутилаце-тат, , н-гексан, н-гептан, н-декан, н-нонан, н-октан, н-пентан, о-ксилол, п-ксилол, стирол, то-луол, этанол, этилаце-тат, этилбензол, этилцеллозольв ДИ 0,5-10 ПДК П ± 4,2-8,8% | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. 11.10.2017 Постановлением Минздрава РБ № 92 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 4148-2011 |
| 2.2** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации акролеина ПО 0,1 мг/м3 П ± 9,5% | Фактическое значение | МУ № 2719-83, утв. 21.04.1983 МЗ СССР |
| 2.3** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации едких щелочей Д 0,02-3,50 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. 11.10.2017 Постановлением Минздрава РБ № 92 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 5866-2017 |
| 2.4** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации азот диоксида ПО 0,6 мг/м3 П ± 25% |  | МВИ.МН 5914-2017 |
| 2.5** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа ПО 1,5 мг/м3 П ± 20% |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 2.6** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ПО 0,05 мг/м3 П ± 20% |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 2.7** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации кремния диоксида ПО мг/м3 П ± 20% | Фактическое значение | МУ № 4945-88, утв. 22.12.1988 МЗ СССР |
| 2.8** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ 5-50 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. 11.10.2017 Постановлением Минздрава РБ № 92 ГН, тв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 5910-2017 |
| 2.9** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода ДИ 0,6-4 мг/м3 |  | МВИ.МН 6038-2018 |
| 2.10** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида кремния в пыли Д 0,1-3 мг |  | МВИ.БР 323-2017 |
| 2.11** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации минеральных масел Д 2,5-50 мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 2.12** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.155 | Отбор проб и определение концентрации фенола Д от 0,05 мг/м3 |  | М 02-01-2005 Методика выполнения измерения массовой концентрации фенола в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест флуориметрическим методом с использованием анализа-тора жидкости «Флюорат 02», утв 14.12.2005 ООО «Люмэкс» |
| 2.13** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.155 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Д от 0,025 мг/м3 |  | М 02-02-2005 Методика выполнения измерения массовой концентрации формальдегида в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат 02», утв. утв 14.12.2005 ООО «Люмэкс» |
| 2.14** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксида хрома (VI) ДИ 0,001-0,082 мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 2.15** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы Д 3-30 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. 11.10.2017 Постановлением Минздрава РБ № 92 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 5858-2017 |
| 2.16** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца ДИ 0,002-0,500 мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 2.17*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода ДИ 0-500 ррm |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 2.18** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли (аэрозолей преимущественно фиброгенного действия) ДИ 0,25-500,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.19** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации диметилэтиламина ДИ 0,1-10 мг/м3 | Фактическое значение | МВИ, утв.28.11.2002 Минздравом РБ № 11-9-9-2002 |
| 2.20** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации фурфурола ДИ от 1,0 мг/м3 |  | МУ № 1700-77, утв. 18.04.1977 МЗ СССР |
| 2.21** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации фурилового (фурфуриловый) спирта |  | МУ № 4596-88, утв. 30.03.1988 МЗ СССР |
| 2.22** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации метанол ПО: 2,5 мг/м3 |  | МУ № 4525-87, утв. 21.12.1987 МЗ СССР |
| 2.23** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ от 0,1-5,0 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. 11.10.2017 Постановлением Минздрава РБ № 92 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 5766-2017 |
| 3.1** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.155 | Отбор проб и определение концентрации фенола ДИ 0,004-0,2 мг/м3 | Фактическое значение | М 02-01-2005 Методика выполнения измерения массовой концентрации фенола в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат 02», утв 14.12.2005 ООО «Люмэкс» |
| 3.2** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации: твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль/аэрозоли) ДИ 170-16700 мкг/м3 | ГН-1, утв. Постановлением Минздрава РБ 08.11.2016 № 113 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 5093-2014 |
| 3.3** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1,2,4-триметил-бензол, 1,3,5-триме-тилбензол, 1-этил-2-метилбензол, 1-этил-3-метилбензол, 1-этил-4-метилбензол, изобутанол, изобутилацетат, изопропилбензол, м-кси-лол, н- пропилбензол, н-бутилацетат, н-гексан, н-гептан, н-декан, н-нонан, н-октан, н-пентан, о-ксилол, п-ксилол, толуол, этилбензол ДИ 0,5-10 ПДК |  | МВИ.МН 4149-2011 |
| 3.4** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.155 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ от 10-250 мг/м3 | ГН-1, утв. Постановлением Минздрава РБ 08.11.2016 № 113 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на объект испытаний | М 02-02-2005 Методика выполнения измерения массовой концентрации формальдегида в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат 02», утв. 14.12.2005 ООО «Люмэкс» |
| 4.1** | Выбросы от стационарных источников Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.00 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1,4-диоксан, акрилонитрил, ацетон, бензол, и-бутанол, и-бутила-цетат, изо-пропанол, изопентилацетат, кумол, метанол, метилэтилкетон, м-ксилол, н-бутанол, н-бутил-ацетат, н-гексан, н-гептан, н-октан, н-пентан, н-пентил-ацетат, о-ксилол, п-ксилол, псевдокумол, стирол, толуол, трихлорэти-лен, этанол, этила-цетат, этилбензол, этилцеллозольв ДИ – 10,0-5000,0 мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение выдаваемое территориальным органами Минприроды Комплексное природоохранное разрешение выдаваемое территориальным органами Минприроды | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.2** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ – 0,1-30,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 4.3*** |  | 100.01/ 08.169 | Диоксида серы ДИ 0-15000 мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2017 |
| 4.4*** |  | 100.01/ 08.169 | Азота оксид ДИ 0-4000 мг/м3 |  |  |
| 4.5*** |  | 100.01/ 08.169 | Азота диоксид ДИ 0-1000 мг/м3 |  |  |
| 4.6*** |  | 100.01/ 08.169 | Углерода оксид ДИ 0-50000 мг/м3 |  |  |
| 4.7*** |  | 100.01/ 08.169 | Кислород ДИ 0-21 об.,% ДИ 0-271000 мг/м3 |  |  |
| 4.8** |  | 100.01/ 42.00 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации диметилэтиламина ДИ 0,2-750,0 мг/м3 |  | МВИ. МН 2121-2004 |
| 4.9** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) ДИ 15-20000 мг/м3 ДИ < 50 мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 СТБ ИСО 12141-2005 |
| 4.10*** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков, 0С | Комплексное природоохранное разрешение выдаваемое территориальным органами Минприроды Проектная и другая нормативная и эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.11*** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  |  |
| 4.12*** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с; - расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.13** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации едких щелочей Д 0,02-3,50 мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 4.14** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ от 0,1-5,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 4.15*** |  | 100.01/ 23.000 | Влажность газопылевых потоков, % |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 5.1** | Рабочие места, производствен-ные помещения Рабочие места, производствен-ные помещения Рабочие места, производствен-ные помещения | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА. | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН, утв. 16.11. 2011 постановлением МЗ РБ от № 115 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 |
| 5.2** |  | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк; | СН 2.04.03-2020 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 24940-2016 |
| 5.3** |  | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - интенсивность теплового излучения, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. 30.04.2013 постановлением МЗ РБ № 33 СанНиП, ГН, утв. 14.06.2013 постановлением МЗ РБ № 47 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2 СанНиП, ГН, утв. 30.04.2013 постановлением МЗ РБ № 33, глава 4 СанНиП, ГН, утв. 14.06.2013 постановлением МЗ РБ № 47, глава 2 |
| 5.4*** |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | СанПиН, утв. 26.12.13 Постановлением Минздрава от №132 ГН, утв. 26.12.2013 Постановлением Минздрава от № 132 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |
| 5.5*** |  | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | СанПиН, утв. 26.12.13 Постановлением Минздрава от №132 ГН, утв. 26.12.2013 Постановлением Минздрава от №132 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 5.6*** |  | 100.12/ 35.063 | Ультрафиолетовое излучение, Вт/м2 | СанПиН, утв. 14.12.2012Постановлением Минздрава от № 198 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5575-2017 |
| 6.1** | Здания и сооружения. Системы вентиляции и кондициониро-вания | 100.13/ 23.000 | Температура, 0С | СН 4.02.03-2019 ТНПА и иная эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.2** |  | 100.13/ 23.000 | Давление (перепад давления), Па |  |  |
| 6.3** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость, м/с ДИ 0,6-60 м/с |  |  |
| 6.4** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, м3/с |  |  |

Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС); ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС; *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                             Е.В.Бережных