|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2428 от 30 июня 2002 года на бланке № 0002574 на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 марта 2017 года

лаборатории контроля промышленных взрывчатых веществ

Республиканского казенного предприятия

«Центр утилизации авиационных средств поражения»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Вещества взрывчатые промышленные и изделия на их основе | А30.Б46 | Отбор проб | ТУ ВY 100512805.007-2009 ТУ 7511819-89-94Е ТУ ВY 100512805.003-2010 ТУ ВY 390296575.001-2015 ТУ BY 390296575.003-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14839.0-79 |
| 1.2 |  | А30.Б31 | Внешний вид |  | ГОСТ 4117-78 п.4.9 ТУ ВY 100512805.007-2009 п.4.1 ТУ 7511819-89-94Е п.4.3 ТУ ВY 100512805.003-2010 п.4.1 ТУ ВY 390296575.001-2015 п.4.3 ТУ BY 390296575.003-2016 п.4.1 |
| 1.3 |  | А30.Б29 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 14839.12-69 п.п.3, 4 |
| 1.4 |  | А30.Б09 | Массовая доля веществ, не растворимых в органических растворителях и соляной кислоте |  | ГОСТ 4117-78 п.4.5 ГОСТ 14839.11-69 п.1 |
| 1.5 |  | А30.Б29 | Температура затвердевания |  | ГОСТ 4117-78 п.4.6 |
| 1.6 |  | А30.Б09 | Кислотность в пересчете на серную кислоту |  | ГОСТ 4117-78 п.4.7 |
| 1.7 |  | А30.Б29 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 14839.17-69 |
| 1.8 |  | А30.Б09 | Массовая доля компонентов: -тротила и флегматизатора - нитроаминов (гексогена) -алюминия |  | ГОСТ 14839.1-69 Метод А ГОСТ 14839.5-69 ГОСТ 14839.9-69 ГОСТ 14839.10-69 п.2 |
| 1.9 | Вещества взрывчатые промышленные и изделия на их основе | А30.Б31 | Рассыпчатость, сыпучесть | ТУ ВY 100512805.007-2009 ТУ 7511819-89-94Е ТУ ВY 100512805.003-2010 ТУ ВY 390296575.001-2015 ТУ BY 390296575.003-2016 ТНПА и другая документация | ТУ ВY 100512805.003-2010 п.п.4.2, 4.5 |
| 1.10 |  | А30.Б09 | Химическая стойкость по лакмусовой пробе |  | ГОСТ 11857-77 п.4.1 |
| 1.11 |  | А30.Б28 | Полнота детонации |  | ГОСТ 14839.19-69 Метод А |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» 	            Т.А.Николаева