Приложение к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.1436

от «23»  октября 1998 г.

На 7 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от « 07 » апреля    2008г.

службы изоляции и защиты от перенапряжений

филиала Жлобинские электрические сети Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Трансформаторное масло |  | Определение пробивного напряжения | Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.25. таб25.1 | МВИ 580-2004 |
| Силовые кабельные линии напряжением до 10кВ включительно |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание повышенным выпрямленным напряжением | Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.29.1 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.29.2 | МВИ 578-2004 МВИ 575-2004 |

ВY/112 02.2.0.1436                                                                                                        Лист 2 Листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами Проверка цепи фаза-нуль | ПТЭ и ПТБ пр.Э1 п.24.3 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.28.4. ПТЭ и ПТБ пр.Э1 п.24.4 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.28.4. ПУЭ гл.1.8.36.4 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.28.8. | МВИ 577-2004 МВИ 577-2004 МВИ 576-2004 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание цепи фаза-нуль Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | ПТЭ и ПТБ пр.Э1 п.26.1 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.26.1. Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.26.3., п.28.8 ПТЭ и ПТБ пр.Э1 п.26.5 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.26.5 | МВИ 578-2004 МВИ 576-2004 МВИ 577-2004 |

ВY/112 02.2.0.1436                                                                                                        Лист 3 Листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переносной электрифицированный инструмент и понижающие трансформаторы безопасности |  | Измерение сопротивления изоляции | Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.34.3 | МВИ 578-2004 |
| Вводы и проходные изоляторы |  | Измерение сопротивления изоляции Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.23.1 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.23.2 | МВИ 578-2004 МВИ 575-2004 |
| Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений |  | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапяжения Измерение тока проводимости | Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.21.1 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.21.2 | МВИ 578-2004 МВИ 575-2004 |
| Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (до 10кВ включительно) |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.15.1 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.15.2 | МВИ 578-2004 МВИ 575-2004 |

ВY/112 02.2.0.1436                                                                                                        Лист 4 Листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масляные и электромагнитные выключатели (до 10кВ включительно) |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.9.1 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.9.3 | МВИ 578-2004 МВИ 575-2004 |
| Вакуумные выключатели |  | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления Испытание изоляции повышенным напряжением 50Гц | Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.13.1 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.13.1 | МВИ 575-2004 МВИ 575-2004 |
| Трансформаторы тока (до 10кВ включительно) |  | Измерение сопротивления изоляции Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции Измерение сопротивления обмоток постоянному току | Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.7.1;8.1 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.7.2 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.7.6;8.1.3 | МВИ 578-2004 МВИ 575-2004 МВИ 579-2004 |

ВY/112 02.2.0.1436                                                                                                        Лист 5 Листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторы тока (до 10кВ включительно) |  | Испытание изоляции повышенным напряжением | Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.7.3;8.1.2 | МВИ 575-2004 |
| Трансформаторы напряжения (до 10кВ включительно) |  | Измерение сопротивления изоляции Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции Измерение сопротивления обмоток постоянному току Испытание изоляции повышенным напряжением | Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.7.1;8.1 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.7.2 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.7.6;8.1.3 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.7.3;8.1.2 | МВИ 578-2004 МВИ 575-2004 МВИ 579-2004 МВИ 575-2004 |
| Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, дугогасящие катушки и масляные реакторы (до 10кВ включительно) |  | Измерение сопротивления изоляции Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.6.4 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.6.4 | МВИ 578-2004 МВИ 575-2004 |

ВY/112 02.2.0.1436                                                                                                        Лист 6 Листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, дугогасящие катушки и масляные реакторы (до 10кВ включительно) |  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.6.8 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.6.7 | МВИ 579-2004 МВИ 575-2004 |
| Синхронные генераторы, компенсаторы |  | Измерение сопротивления изоляции Измерение сопротивления постоянному току | Нормы и объем испытаний электрооборудования Белоруской энергосистемы п.3.3 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы п.3.6 | МВИ 578-2004 МВИ 579-2004 |
| Перчатки электроизолирующие |  | Испытание повышенным напряжением | ПТЭ и ПТБ Пр. Б11.7 СТП 09110.03.606-07 Приложение Ж | МВИ 574-2004 |
| Боты электроизолирующие |  | Испытание повышенным напряжением | ПТЭ и ПТБ Пр. Б11.7 СТП 09110.03.606-07 Приложение Ж | МВИ 574-2004 |
| Галоши электроизолирующие |  | Испытание повышенным напряжением | ПТЭ и ПТБ Пр. Б11.7 СТП 09110.03.606-07 Приложение Ж | МВИ 574-2004 |
| Штанги электроизолирующие (до 35 кВ включительно) |  | Испытание повышенным напряжением | ПТЭ и ПТБ Пр. Б11.7 СТП 09110.03.606-07 Приложение Ж | МВИ 574-2004 |
| Электроизолирующие, электроизмерительные клещи |  | Испытание повышенным напряжением | ПТЭ и ПТБ Пр. Б11.7 СТП 09110.03.606-07 Приложение Ж | МВИ 574-2004 |
| Ручной электроизолирующий инструмент |  | Испытание повышенным напряжением | ПТЭ и ПТБ Пр. Б11.7 СТП 09110.03.606-07 Приложение Ж | МВИ 574-2004 |

ВY/112 02.2.0.1436                                                                                                        Лист 7 Листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жесткие электроизолирующие накладки до 1кВ |  | Испытание повышенным напряжением | ПТЭ и ПТБ Пр. Б11.7 СТП 09110.03.606-07 Приложение Ж | МВИ 574-2004 |
| Указатели напряжения выше 1000В (до 10кВ включительно) |  | Испытание повышенным напряжением электроизолирую-щей и рабочей части Напряжение индикации | ПТЭ и ПТБ Пр. Б11.7 СТП 09110.03.606-07 Приложение Ж | МВИ 574-2004 МВИ 574-2004 |
| Указатели напряжения для проверки совпадения фаз (до 10кВ включительно) |  | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей и рабочей части, соединительного провода Напряжение зажигания по схемам встречного и согласного включения | ПТЭ и ПТБ Пр. Б11.7 СТП 09110.03.606-07 Приложение Ж | МВИ 574-2004 МВИ 574-2004 |
| Указатели напряжения до 1000В |  | Испытание повышенным напряжением изоляции корпусов Проверка повышенным напряжением Проверка тока через указатель Напряжение индикации | ПТЭ и ПТБ Пр. Б11.7 СТП 09110.03.606-07 Приложение Ж | МВИ 574-2004 МВИ 574-2004 МВИ 574-2004 МВИ 574-2004 |

Руководитель уполномоченного

органа по аккредитации                ________________________А.В. Казачок