Приложение  к аттестату

аккредитации

№BY/112 02.2.0.1451

от   «01» апреля 1999 г.

На  3  листах

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ  от «21» 04.2008г.

электротехнической  лаборатории  цеха  электроснабжения,

контрольно-измерительных  приборов  и  автоматики  №7

открытого  акционерного  общества «Мозырьсоль»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | ПУЭ п.1.8.36.5 ПТЭ и ПТБ Прил. Э1. п.24.3. ПУЭ п.1.8.36.2 ПТЭ и ПТБ Прил. Э1.п.24.4 | МВИ 014-2005 МВИ 014-2005 МВИ 017-2005 МВИ 018-2005 |
| Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы |  | Измерение сопротивления изоляции Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ПУЭ п.1.8.16.2 ПТЭ и ПТБ Прил.Э1 п.2.2 ПУЭ п.1.8.16.4 ПТЭ и ПТБ Прил.Э1 п.2.7 | МВИ 016-2005 МВИ 017-2005 |
| Измерительные трансформаторы |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.17.1 ПТЭ и ПТБ Прил.Э1 п.19.1 | МВИ 016-2005 |
| Силовые кабельные линии |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.37.2 ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.6.3 | МВИ 016-2005 |

BY/112 02.2.0.1451                                                                         Лист  2   Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масляные и электромагнитные выключатели |  | Измерение сопротивления изоляции Измерение сопротивления постоянному току | ПУЭ п.1.8.18.1 ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.11.1 ПУЭ п.1.8.18.5 ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.11.4 | МВИ 016-2005 МВИ 017-2005 |
| Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции Измерение сопротивления постоянному току | ПУЭ п.1.8.15.2 ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.21.2 ПУЭ п.1.8.15.4 ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.21.4 | МВИ 016-2005 МВИ 017-2005 |
| Электрические аппараты, вторичные цепи, электропроводки напряжением до 1000В |  | Измерение сопротивления изоляции Измерение сопротивления постоянному току | ПУЭ п.1.8.34.1 ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.26.1 ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.26.5 | МВИ 016-2005 МВИ 017-2005 МВИ 018-2005 МВИ 014-2005 |
| Ручной электроинструмент выше 36В переменного тока |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ПТЭ и ПТБ Прил. Э1.п 26.2. | МВИ-867-2006 |
| Электрозащитные средства: -слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками; -диэлектрические перчатки; -диэлектрические боты; -диэлектрические галоши; -изолирующие штанги (до 10кВ включительно). |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ПТЭ и ПТБ прил.Б11.7. | МВИ 015-2005 |

BY/112 02.2.0.1451                                                                     Лист   3   Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -указатели напряжения с газоразрядной лампой (до 10кВ включительно) указатели для фазировки (до 10кВ включительно) -указатели напряжения двух- полюсные до 1000В |  | Испытание повышенным напряжением изолирующей и рабочей части, определение напряжения зажигания Испытание повышенным напряжением изолирующей, рабочей части, соединительного провода. Определение напряжения зажигания по схемам согласного и встречного включения. Напряжение зажигания, испытания изоляции корпусов и соединительного провода, проверка исправности схемы. | ПТЭ и ПТБ приложение Б11.7 ГОСТ 20493-2001 ПТЭ и ПТБ приложение Б11.7 ПТЭ и ПТБ приложение Б11.7 | МВИ 015-2005 МВИ 015-2005 МВИ 015-2005 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                                  А.В.Казачок