Приложение №____1_________

к аттестату аккредитации

№ВY/112 02.1.0.1399

от «11» декабря 2002 года

на бланке №___0010808___________

на 11 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «  7  » июня  2013 года

лабораторного отдела

Государственного учреждения «Верхнедвинский районный центр гигиены и эпидемиологии»

(новая редакция)

|  | Наименование объекта или вида испытаний |  | Код |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  |  | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  | 1. Колбасные изделия, продукты из свинины и говядины |  |  |  | 1.1 Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  |  | СТБ 126-11 СТБ 196-12 СТБ 335-98 и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 9957-73 п.2. |  |
|  |  |  |  |  | 1.2 Массовая доля влаги |  |  | СТБ 126-11 СТБ 196-12 и другая документации на продукцию |  | ГОСТ 9793-74.п.4. |  |
|  | 2.Продукция общественного питания |  |  |  | 2.1 Отбор проб |  |  | Сборник технологических карт блюд и изделий для питания учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего и профессионально-технического образования. Меню-раскладка, ТНПА и другая документация |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании,утв. Постано-влением Министерства торговли Республики Беларусь, МЗ Республики Беларусь от 21.04.2001г№18/29 |  |
|  |  |  |  |  | 2.2 Массовая доля сухих веществ |  |  |  |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании,утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь, МЗ Республики Беларусь от 21.04.2001г № 18-29 п. 5.1.2 |  |
| BY/11202.1.0.1399 Лист 2 из 11 листов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 2. Продукция общественного питания |  |  |  | 2.3 Массовая доля жира |  |  | «Сборник технологических карт блюд и изделий для питания учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего и профессионально-технического образования», утв. постановлением Министерства торговли Республики Беларусь от 11.07.2006 №21 ТНПА и другая документация |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001г. № 18-29 п. 5.2.5 |  |  |
| 3.Продукция растениеводства |  |  |  | 3.1 Отбор проб. |  | СТБ 1036-97 |  |  | СТБ 1036-97 п. 7.3 |  |  |
|  |  |  |  | 3.2 Массовая доля нитратов (ионометрический метод) |  | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 |  |  | Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства № 5048-89, утв. МЗ СССР 04.07.1989 |  |  |
| 4. Вода питьевая централизованных источников водоснабжения |  |  |  | 4.1 Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861 - 2012 ГОСТ 31862 - 2012 |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593- 2001 ГОСТ 31861 - 2012 ГОСТ 31862 - 2012 |  |  |
|  |  |  |  | 4.2 Привкус, запах, мутность |  | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь№ 46 от 19.10.99 |  |  | ГОСТ 3351-74 р.р.2,3,5 |  |  |
|  |  |  |  | 4.3 Цветность (метод визуального определения) |  |  |  |  | ГОСТ 31868-2012 р.4 |  |  |
|  |  |  |  | 4.4 Концентрация железа |  |  |  |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |  |  |
| 5. Вода питьевая из децентрализованных источников водоснабжения |  |  |  | 5.1 Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861 - 2012 ГОСТ 31862 - 2012 |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861 - 2012 ГОСТ 31862 - 2012 |  |  |
|  |  |  |  | 5.2 Привкус,запах, мутность |  | Санитарные нормы и правила ,гигиенические нормативы, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 г. № 105 |  |  | ГОСТ 3351-74 р.р.2,3,5 |  |  |
|  |  |  |  | 5.3 Цветность (метод визуального определения) |  |  |  |  | ГОСТ 31868-2012 р.4 |  |  |
|  |  |  |  | 5.4 Нитраты |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 6. Пищевые продукты |  |  |  | 6.1 Отбор проб |  | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |  |  | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |  |  |

BY/112 02.1.0.1399                                                                                                            Лист 3 из 11 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Пищевые продукты |  | 6.2 Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезий-137 и стронций-90 в пищевых продуктах и питьевой воде» (РДУ-99) | МВИ 179 – 95 «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства» |
| 7.Вода питьевая централизованных и децентрализованных источников водоснабжения |  | 7.1 Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861 - 2012 ГОСТ 31862 – 2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861 - 2012 ГОСТ 31862 – 2012 |
|  |  | 7.2 Объемная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезий-137 и стронций-90 в пищевых продуктах и питьевой воде» (РДУ-99) | МВИ 179 – 95 «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства» |
| 8.Лекарственно-техническое сырье |  | 8.1 Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
|  |  | 8.2 Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | «Республиканский допустимый уровень содержания радионуклида цезий-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004)» | МВИ 179 – 95 «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства» |

BY/11202.1.0.1399                                                                                                Лист 4  из11 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Сельскохозяйственное сырье, корма |  | 9.1 Отбор проб | СТБ 1056-98 | СТБ 1056-98 |
|  |  | 9.2 Удельная актив- ность радионуклида цезий-137 | «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезий-137 и стронций-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах» Приложение 3 к Ветеринарно-санитарным правилам обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов (в редакции Постановления МСХиП Республики Беларусь 20.05.2011г. №№ 33) | Методика экспрессного определения УА и ОА радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства МВИ 179-95 |
| 10. Древесина, продукция из древесины, древесных материалов и прочей не пищевой продукции лесного хозяйства |  | 10.1 Отбор проб | «Методика отбора проб древесины и древесных материалов для проведения радиационного контроля на предприятиях концерна «Беллесбумпром» утв.21.01.2005г ТКП 215-2010г. | «Методика отбора проб древесины и древесных материалов для проведения радиационного контроля на предприятиях концерна «Беллесбумпром» утв.21.01.2005г ТКП 215-2010г. |
|  |  | 10.2 Удельная активость радионуклида цезий-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 РДУ ЛХ 2001 | «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению ОАиУА радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства» утв.Госстандатом 14.09.1990г. |
| 11.Окружающая среда, помещения жилых и об-щественных зда-ний, застройки. |  | 11.1Мощности эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН 2.6.1.8-8-2002 ТКП 45-2.03-134-2009 | МУК РБ №11-8-66-2002 МН 2513-2006 ТКП 45-2.03-134-2009 |
| 12. Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий |  | 12.1 искусственное освещение, ЛК | ТКП 45-2.04-153-2009 СанПиН от 28.06.2012 № 82 | ГОСТ 24940-96 |

|  | BY/11202.1.0.1399 Лист 5 из 11 листов 1; 2; 3; 4; 5. 13. Рабочие места, помещения жилых, общественных, административных зданий; Параметры микроклимата: 13.1 Температура воздуха, 0С; ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН утв. МЗ РБ от 30.04.2013г № 33. ГН утв. Постановлением МЗ РБ № 33 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 ГОСТ 30494-96; ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН утв. МЗ РБ от 30.04.2013г № 33 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 ГОСТ 30494-96. 13.2 Относительная влажность воздуха, %. 14. Вода питьевая централизованных источников водоснабжения; 14.1 Отбор проб; СанПиН 10-124 РБ-99 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861 - 2012 ГОСТ 31862 – 2012 ГОСТ 31942 - 2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 СТБ 1188 - 99; СанПиН 10-124 РБ-99 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861 - 2012 ГОСТ 31862 - 2012 ГОСТ 31942 - 2012 МУК РБ № 11-10-1-2002. 14.2 Термотолерантные колиформные бактерии 14.3 Общие коли-формные бактерии 14.4 Общее микробное число; СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188 - 99; МУК РБ № 11-10-1-2002 р.8. МУК РБ № 11-10-1-2002 р.8. МУК РБ № 11-10-1-2002 р.8.. 14.5 Патогенные энтеробактерии; МУК РБ № 11-10-1-2002 СанПиН 10-124 РБ-99 Инструкция № 068-11-09-2009 «Методы санитарно-бактериологического контроля питьевых вод»; Инструкция № 068-11-09-2009 Инструкция № 025-03-09, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г. р.р. 17, 20. 15. Вода питьевая из децентрализованных источников водоснабжения; 15.1Отбор проб 15.2 Термотолерантные колиформные бактерии 15.3 Общие коли-формные бактерии 15.4Общее микробное число 15.5 Патогенные энтеробактерии; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861 – 2012 ГОСТ 31862 - 2012 ГОСТ 31942 - 2012 МУК РБ 11-10-1-2002 СанНПиГН Постановление № 105 от 02.08.2010 г. «Методы обнаружения возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде питьевой, открытых водоемов, бассейнов и в сточных водах» № 025-03-09-2010; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861 – 2012 ГОСТ 31862 - 2012 ГОСТ 31942 - 2012 МУК РБ 11-10-1-2002 Инструкция № 025-03-09, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 г. п.п. 17, 20. BY/112 02.1.0.1399 Лист 6 из 11листов |
| --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 16. Молоко и молочные продукты |  |  | 16.1 Отбор проб 16.2 КМАФАнМ 16.3 БГКП 16.4 Патогенные, в т.ч. сальмонеллы 16.5 S.aureus 16.6 Дрожжи и плесени 16.7 Listeria monocytogenes | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 Постановление МЗ РБ №58 от 29.06.2007г. | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901 - 2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901 - 2014 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30347-97 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 32031 - 2012 |  |
| 17. Мясо и мясопродукты, птица и продукты их переработки |  |  | 17.1 Отбор проб 17.2 КМАФАнМ 17.3 БГКП 17.4 Патогенные, в т.ч. сальмонеллы 17.5 Listeria monocytogenes | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 31904-2012 ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 | ГОСТ 4288-76 п.2.1. ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 32031-2012 |  |
| 18. Субпродукты убойных животных о хлажденные, замороженные |  |  | 18.1 Отбор проб 18.2 Патогенные, в т.ч. сальмонеллы 18.3 Listeria monocytogenes | ГОСТ 31904 - 2012 ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 | ГОСТ 31904 - 2012 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 32031-2012 |  |
| 19. Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса, копченые продукты |  |  | 19.1 Отбор проб 19.2 КМАФАнМ 19.3 БГКП 19.4 Сульфитредуцирующие клостридии 19.5 S. aureus 19.6 Патогенные, в т.ч.сальмонеллы 19.7 Listeria monocytogenos | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 31747 - 2012 ГОСТ 29185 - 91 ГОСТ 10444.2 – 94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30519 - 97 ГОСТ 31659 - 2012 ГОСТ 32031-2012 |  |

BY/112 02.1.0.1399                                                                                                 Лист 7 из 11 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |  | 20.1 Отбор проб 20.2КМАФАнМ 20.3 БГКП 20.4 S.aureus 20.5 Патогенные, в т.ч.сальмонеллы 20.6 Сульфитредуцирующие клостридии 20.7 Плесени и дрожжи 20.8 Яйца, личинки гельминтов | ГОСТ 31904 - 2012 ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 Инструкция МЗ РБ № 4.2.10.21-25-2006г. | ГОСТ 31904 - 2012 ГОСТ 7631-85 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 29185-91 ГОСТ 10444.12-2013 Инструкция МЗ РБ № 4.2.10.21-25-2006г. |
| 21. Яйца и продукты их переработки. Яйцо куриное, перепелиное, диетическое, столовое |  | 21.1 Отбор проб 21.2 КМАФАнМ 21.3 БГКП 21.4 Патогенная микрофлора, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31904 - 2012 ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 | ГОСТ 31904 - 2012 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 22. Мука, крупа, макаронные изделия. Крупы, нетребующие варки (концентраты пищевые тепловой сушки). Палочки крупяные всех видов |  | 22.1 Отбор проб 22.2 КМАФАнМ 22.3 БГКП 22.4 Патогенные, в т.ч. сальмонеллы 22.5 Плесени | ГОСТ 31904 - 2012 ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 | ГОСТ 31904 - 2012 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 23. Мучные кондитерские изделия (торты, пирожные, бисквиты, рулеты, кексы, вафли, пряники, печенье, мучные восточные сладости и др.). |  | 23.1Отбор проб 23.2 КМАФАнМ 23.3 БГКП 23.4 S.aureus 23.5 Патогенные, в т.ч.сальмонеллы 23.6 Дрожжи, плесени | ГОСТ 31904 - 2012 ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 | ГОСТ 31904 - 2012 ГОСТ 5904-82 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 10444.12-2013 |

|  | BY/112 02.1.0.1399 Лист 8 из 11 листов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 24.Овощи, фрук-ты, ягоды грибы. Овощи и картофель свежие, свежезамороженные и продукты их переработки. Фрукты, ягоды, виноград свежие, замороженные и продукты их переработки. Овощи и фрукты бахчевые, соленые, маринованные, квашеные, моченые для непосредственного употребления |  |  | 24.1 Отбор проб 24.2 КМАФАнМ 24.3 БГКП 24.4 Патогенные, в т.ч. сальмонеллы 24.5 Дрожжи, плесени 24.6 Яйца, личинки гельминтов | ГОСТ 31904 - 2012 ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 Инструкция МЗ РБ № 65-06-05-2005 | ГОСТ 31904 - 2012 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 10444.12-88 Инструкция МЗ РБ № 65-06-05-2005 |  |
| 25. Грибы соленые, маринованные отварные в бочках. |  |  | 25.1 Отбор проб 25.2 Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии 25.3 Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31904 - 2012 ГН, утв.Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 | ГОСТ 31904 - 2012 ГОСТ 29185-91 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |
| 26. Специи и пряности |  |  | 26.1 Отбор проб 26.2 КМАФАнМ 26.3 БГКП 26.4 Мезофильные сльфитреду цирующие клостридии 26.5 Патогенные, в т.ч. сальмонеллы 26.6 Дрожжи и плесени | ГОСТ 31904 - 2012 ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 | ГОСТ 31904 - 2012 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 29185-91 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 27. Жировые продукты. Майонезы, кулинарные и кондитерские жиры, маргарины |  |  | 27.1 Отбор проб 27.2 БГКП 27.3 Патогенные, в т.ч. сальмонеллы 27.4 Дрожжи и плесени | ГОСТ 31904 - 2012 ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 | ГОСТ 31904 - 2012 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 28. Шпик свиной охлажденный, замороженный, соленый, копченый |  |  | 28.1 Отбор проб 28.2 КМАФАнМ 28.3 БГКП 28.4 Патогенные, в т.ч. сальмонеллы 28.5 Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 31904 - 2012 ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 | ГОСТ 31904 - 2012 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 29185-91 |  |

| BY/112 02.1.0.1399 Лист 9 из 11 листов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29. Масло сливочное |  | 29.1 Отбор проб 29.2 КМАФАнМ 29.3 БГКП 29.4 Патогенные, в т.ч. сальмонеллы 29.5 Плесени 29.6 S.aureus | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30347-97 |
| 30. Напитки, напитки безалкогольные вода минеральная |  | 30.1 Отбор проб 30.2 КМАФАнМ 30.3 БГКП 30.4 Патогенные, в т.ч. сальмонеллы 30.5 Дрожжи и плесени | ГОСТ 31904-2012 ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30712 – 2001 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 31.Хлебный квас |  | 31.1 Отбор проб 31.2 БГКП 31.3 Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31904-2012 ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30712 – 2001 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 32. Готовые кулинарные изделия |  | 32.1 Отбор проб 32.2 КМАФАнМ 32.3 БГКП 32.4 Е.coli 32.5 S.aureus 32.6 Рroteus 32.7 Патогенные, в т.ч. сальмонеллы 32.8 Дрожжи, плесени | ГОСТ 31904-2012 ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 33. Вино |  | 33.2 Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 14137-74 | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 34. Вода очищенная для приготовления лекарственных средств. Лекарственные средства до стерилизации, готовые лекарственные средства, основное сырье и вспомогательные материалы |  | 34.1 Отбор проб 34.2 Суммарное количество жизнеспособных аэробов (общее количество бактерий) 34.3 Бактерии семейства Enterobacteriaceae 34.5 Стерильность 34.6 Дрожжи, плесени | ГФ РБ, 11 т. 1 (1.7) МУ по микробиологическому контролю в аптеках №3182-84 | ГФ РБ II. т. 1 ст.1.7 ГФ РБ II, т. 1 ст.2.6.12 МУ по микробиологическому контролю в аптеках №3182-84 ГФ РБ II, т. 1 ст.2.6.1 ГФ РБ II, т. 1 ст.2.6.12 |
| 35. Воздух ЛПО, аптек |  | 35.1 Отбор проб 35.2 Количество золотистого стафилококка (КОЕ/м3) 35.3 Общее микробное число | СанНПиГН Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 , утв. Постановление №7 от 28.01.2006г. | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 , утв. Постановление №7 от 28.01.2006г. |

BY/112 02.1.0.1399                                                                                              Лист 10 из 11 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. Смывы |  | 36.1 БГКП 36.2 S.aureus 36.3 Патогенные, в т.ч. сальмонеллы 36.4 Условно-патогенные энтеробактерии 36.5 дрожжеподобные грибы | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением Министерства здравоохранения от 28.01.2006 №7 гл.3 | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением Министерства здравоохранения от 28.01.2006 №7 гл.3 Инструкция №078-0210утв. 19.03.2010 г. |
| 37. Хирургический материал |  | 37.1 Стерильность, наличие анаэробов, плесеней | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением Министерства здравоохранения от 28.01.2006 №7 гл.3 | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением Министерства здравоохранения от 28.01.2006 №7 гл.3 |
| 38. Возбудители заболеваний |  | 38.1 Определение чувствительности к антибиотикам | «Методы определения чувствительности м/орг. к антибактериальным препаратам» № 226-1200-2008 | «Методы определения чувствительности м/орг. к антибактериальным препаратам» № 226-1200-2008 |
| 39. Воздушные и паровые стерилизаторы |  | 39.1 отбор проб | СП 17-129 РБ 2000, (приложение4) МУ №15/6-5 утв. 28.12.91г. Приказ Минздрава № 165 от 25.11.2002 г. | Инструкция «Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения» прил. №3 к приказу № 165 Минздрава от 25.11. 2002 г. МУ №15/6-5 утв. 28.12.91г., гл. 4 прил. 5-8 СП 17-129 РБ 2000, утв. Постановлением Минздрава от 27.07.2000 г. №40 (приложение4) |
| BY/112 02.1.0.1399 Лист 11 из 11 листов |  |  |  |  |
| 40. Биологический материал от человека. |  | 40.1 плесневые и дрожжеподобные грибы 40.2 стрептококки 40.3 стафилококки 40.4 энтеробактерии, в том числе возбудители кишечных инфекций: шигеллы, сальмонеллы; 40.5.бактерии рода нейсерий | Инструкция № 075-0210 утв. МЗ РБ 19.03.2003г. | Инструкция № 075-0210 утв. МЗ РБ 19.03.2003г. Инструкция № 026-0309-2009 утв. МЗ РБ «Микробиологическая диагностика заболеваний, вызванных энтеробактериями» |
| 41. Биологический материал от человека |  | 41.1 Яйца гельминтов личинки гельминтов и цисты простейших | Постановление № 77 от 14.06.2005г. № 65-0605 «Экспресс-методы саниатарно-паразитологических исследований объектов внешней среды». Приказ №1334 от 5.12.2010г «О порядке применения методов обследования на паразитарные заболевания отдельных профессиональных, возрастных и других групп населения». | Постановление № 77 от 14.06.2005г. № 65-0605 «Экспресс-методы саниатарно-паразитологических исследований объектов внешней среды». Приложение к приказу № 101 «Основные методы лабораторной диагностики гельминтозов» МЗ БССР от 13.05.87, «Перечень», раздел 11, п.11.1., стр.211 Приказ №1334 от 5.12.2010г Инструкция № 4.2.11.19.9-2004 №Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтозов и протозоозов» |

Руководитель Национального

органа по аккредитации                                                                   Т.А. Николаева