|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.3.0.0241 от 28 декабря 2009 года На бланке _________ На 1-ом листе Редакция 01 |
| --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 23 декабря 2016 года

к области аккредитации от 28 мая 2015 года

поверочной лаборатории

Иностранного торгового унитарного предприятия «ВЛАТЕ Групп»

| № пунк-тов | Код /наимено-вание/ вида работ: 1- первичная поверка 2- после-дующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида изме-рений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1; 2 | 04 | Приборы для измерения артериального давления | Диапазон измерения значений давления воздуха: от 0 до 300 мм рт. ст. Верхний предел измерения частоты пульса: 200 мин-1 |  3 мм рт.ст. ± 5 % |
| 2 | 1; 2 | 10 | Термометры медицинские цифровые | Диапазон измерения температуры (32 – 44) °С | ± 0,1 °С |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»					                                  Т.А. Николаева