Приложение №

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0601

от 01 апреля 1997 года

на бланке №

# Область аккредитации от 24 сентября 2012 года на 3 листах

лаборатории рентгеновской дефектоскопии и

физико-механических испытаний Центральной заводской лаборатории

Управления качества продукции

Республиканского унитарного предприятия «Минский тракторный завод»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Рентгенографическая дефектоскопия*2,*3 *1 1), 2), 3) | ГОСТ 2105-75 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19822-88 ГОСТ 25032-88 ГОСТ 30242-97 СНиП 3.05.02-88 СТБ 1857-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 287-1-2009 СТБ ЕN 12517-1-2008 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-1.03-236-2011 СТП 118-1806-99 СТП 205-2241-2009 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 | ГОСТ 20426-82 табл. 2.1 ГОСТ 23055-76 СТБ 1428-2003 |
|  |  | Контроль проникающими веществами:*2 - капиллярная (цветная) дефектоскопия *1 1), 2), 3) - люминесцентная дефектоскопия *1 1), 2), 3) |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль:*3 - визуальный метод *1 1), 2), 3) |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  | Механические испытания:*2, *3 *1 1), 2), 3) - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 раздел 9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 раздел 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Основной металл |  | Контроль проникающими веществами*2: - капиллярная (цветная) дефектоскопия *1 1), 2), 3), 4) - люминесцентная дефектоскопия *1 1), 2), 3), 4) | Правила технической безопасности и охраны труда в литейном производстве. Утв. Постановление МЧС РБ от 03.01.2005 №1/1 Правила безопасности и охраны труда металлургического производства. Утв. Постановление МЧС РБ от 22.05.2007 №8 Правила устройства и безо-пасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 03.12.2004 № 45 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль *1 1), 2), 3), 4) -визуальный метод |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Измерение твердости*2 *1 2), 3) |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
|  |  | Механические испытания*2 *1 1), 2), 3) - статическое растяжение; - статический изгиб; -ударный изгиб |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 9454-78 |
| 3. Отбор образцов - контрольные образцы сварных соединений |  | Рентгенографическая дефектоскопия*3 Визуальный метод*3 Статическое растяжение*3 Статический изгиб*3 Ударный изгиб*3 |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 6996-66 раздел 2 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 6996-66 раздел 2 ГОСТ 6996-66 раздел 5 ГОСТ 6996-66 раздел 2 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	       Т.А.Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Газопроводы;

- Металлоконструкции грузоподъемных машин и механизмов, крюки грузоподъемных кранов, съемные грузозахватные приспособления и тара;

- Ответственные детали и узлы основного и вспомогательного производства МТЗ

(тракторов, горношахтных машин, самоходных транспортных средств);

- Детали подвески сталеразливочных ковшей литейного производства (цапфы, серьги, пальцы).

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рентгенографическая дефектоскопия | Сварные соединения | Напряжение на рентгеновской трубке Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | не более 250 кВ до 23 мм ≤ 890 мм |
| Контроль проникающими веществами | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия дефекта | 2 1 ÷ 10 мкм |
| Измерение твердости | Основной металл | - Диапазон измерения - Погрешность | - 150 ÷ 250 HB - ± 4% |
| Статическое растяжение Статический изгиб Ударный изгиб | Сварные соединения Основной металл | Предельная прикладываемая нагрузка - Погрешность - Максимальная энергия удара - Погрешность | 300 кН - ± 1% - 300Дж - ± 1% |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	       Т.А.Николаева