|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 2.0576 от 30 июля 1996 года На бланке На 3 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 октября 2016 года

лаборатории неразрушающих методов контроля Открытого акционерного общества «Гродно Азот»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1.1 | Сварные соединения | А 22 Б 32 | Радиографическая дефектоскопия *2 *1 1), 2), 3), 4), 5) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 169-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. утв. Постановлением МЧС РБ от 28.01.2016 № 7. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 28.06.2012 №37. |  | ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 СТБ 1428-2003 |
| 1.2 |  | А 22 Б 32 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод*2 *1 1), 2), 3), 4), 5) |  |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.3 |  | А 22 Б 32 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия *2 *1 1), 2), 3), 4), 5) |  |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4 |  | А 22 Б 32 | Оптический контроль: -визуальный метод *1 1), 2), 3), 4), 5) |  |  | ГОСТ 23479-79 |
| 1.5 |  | А 22 Б 29 | Измерение твердости *2 *1 1), 2), 3), 4), 5) |  |  | МВИ.ГР.464-2011 МВИ.МН 4816-2013 МВИ.МН 3798-2011 |
| В приложении к области аккредитации приведены: *1 Приложение А – перечень технических устройств; *2 Приложение Б – диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей. Содержащиеся в области аккредитации методы испытаний применяются при изготовлении, монтаже, ремонте, в эксплуатации и при техническом диагностировании указанных в области технических устройств. ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________М.П. 28.10.2016 подпись ведущего оценщика дата ТКА Лист 1 Листов 3 Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0576. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 2.1 | Основной металл | А 22 Б 32 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*2 *1 1), 2), 3), 4), 5) |  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 28.06.2012 №37. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ 21.03.2007 № 20. | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4815-2013 МВИ.МН 4065-2011 |
| 2.2 |  | А 22 Б 32 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия *2 *1 1), 2), 3), 4), 5) |  |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3 |  | А 22 Б 32 | Оптический контроль: -визуальный метод *1 1), 2), 3), 4), 5) |  |  | ГОСТ 23479-79 |
| 2.4 |  | А 22 Б 29 | Измерение твердости *2 *1 1), 2), 3), 4), 5) |  |  | МВИ. Гр. 464-2011 МВИ.МН 4816-2013 МВИ.МН 3798-2011 |

Руководитель Национального органа
по аккредитации Республики Беларусь – 
директор Государственного
предприятия «БГЦА»                                                                               Т.А.Николаева

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | 28.10.2016 дата ТКА | Лист 2 Листов 3 |
| --- | --- | --- |

|  |  | *1Приложение 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0576 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Трубопроводы пара и горячей воды;

- Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла;

- Технологическое оборудование (детали компрессоров, насосов) и технологические трубопроводы;

- Сосуды работающие под давлением;

- Грузоподъёмные краны.

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Радиографическая дефектоскопия | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | ≥2мм ≥ 20мм |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | 6÷100мм ≥100мм |
| Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Основной металл | Диапазон измеряемой толщины по стали Погрешность Диапазон измеряемой толщины по стали Погрешность Диапазон измеряемой толщины по стали Погрешность | 0,8÷200мм ±(0,1+Н/100)мм ±(0,05+Н/200)мм 1,0÷200мм ±(0,1+Н/100)мм ±(0,05+Н/200)мм 2÷200мм ±(0,1+Н/100)мм ±(0,05+Н/200)мм |
| Цветная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия трещины | 2(второй) 1÷10мкм |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | Диапазон измерения Погрешность: Для 95÷150НВ Для 150÷300НВ Для 300÷470НВ | 95÷470НВ ±10НВ ±15НВ ±20НВ |

Руководитель Национального органа
по аккредитации Республики Беларусь – 
директор Государственного
предприятия «БГЦА»                                                                               Т.А.Николаева

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | 28.10.2016 дата ТКА | Лист 3 Листов 3 |
| --- | --- | --- |