|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0517 от 31 марта 2008 года на бланке №_________ на 4 листах Редакция 1 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 31 марта 2021 года

контрольно-измерительного центра

научно-исследовательской и испытательной лаборатории сварки, родственных технологий и неразрушающего контроля

филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт»

Белорусского национального технического университета

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Оборудования, работающее под избыточным давле-нием: сосуды и аппараты, паровые и водогрейные кот-лы, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети); - магистральные трубопроводы; - объекты газо-распределительной системы и га- зопотребления, газопроводы; - технологическое оборудование и технологические трубопроводы; - резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реа-гентов, емкостей; | 24.10/ 32.115 | Оптически контроль (визуальный метод: внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14776-79 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 16098-80 ГОСТ 22790-89 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 25365-82 ГОСТ 27580-88 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 31842- 2012 ГОСТ 33258-2015 ГОСТ 33715-2015 ГОСТ 33857-2016 ГОСТ 33976-2016 ГОСТ 34068-2017 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ 34386-2018 ГОСТ 34587-2019 ГОСТ EN 15085-1-2015 ГОСТ EN 15085-4-2015 ГОСТ EN 15085-5-2015 ГОСТ ISO 17635-2018 | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная дефектоскопия (цветной метод) |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277¬2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3 | Оборудования, работающее под избыточным давле-нием: - грузоподъемные краны и механиз-мы, аттракционы, грузозахватные приспособления, тара; - металлические и железобетонные конструкции; - изделия машино-строения. | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости | ГОСТ ISO 9692-1-2016 СТБ 1547-2005 СТБ 2039-2010 СТБ 2089-2010 СТБ 2108-2010 СТБ 2116-2010 СТБ 2174-2011 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 СТБ 2433-2015 СТБ EN 12732-2009 СТБ EN 13445-4-2009 СТБ EN 13814-2008 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ EN 1708-2-2013 СТБ EN 287-1-2009 СТБ ISO 10042-2009 СТБ ISO 13847-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 15614-3-2010 СТБ ISO 15614-4-2010 СТБ ISO 15614-5-2010 СТБ ISO 15614-6-2011 СТБ ISO 15614-7-2011 СТБ ISO 15614-8-2007 СТБ ISO 15614-11-2007 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ ISO 17660-2-2013 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 СТБ ISO 9606-2-2009 СТБ ISO 9692-4-2013 СТБ ЕН 1418-2001 СТБ ИСО 9606-3-2007 СТБ ИСО 9606-4-2007 СТБ ИСО 9606-5-2007 СТБ ИСО 9692-1-2006 СТБ ИСО 9692-2-2006 СТБ ИСО 9692-3-2007 СТП 34.17.101 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-5.03-307-2017 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-5.04-217-2011 ТКП 039-2006 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 169-2018 ТКП 645-2020 СН 1.03.01-2019 СН 3.03.01-2019 СН 4.02.01-2019 СН 4.03.01-2019 | МВИ.МН 3864-2011 |
| 2.1 | Образцы сварных соединений и ос-новного металла при квалификации технологических процессов сварки и аттестации свар-щиков | 24.10/ 32.115 | Оптически контроль (визуальный метод: внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная дефектоскопия (цветной метод) |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277¬2013 |
| 2.3 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 2.4 |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; |  | СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р. 8 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 12004-81 |
|  |  |  | - ударный изгиб; |  | СТБ ЕН 875-2001 СТБ ЕН 10045-1¬2003 ГОСТ 6996-66 р. 5 ГОСТ 9454-78 |
|  |  |  | - испытание на излом |  | СТБ ЕН 1320¬2003 |
|  |  |  | - статический изгиб; |  | СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р. 9 ГОСТ 14019-2003 |
|  |  |  | - сплющивание |  | ГОСТ 6996-66 р. 9 ГОСТ 8695-75 |
| 2.5 |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: - выявление и определение величины зерна; |  | ГОСТ 5639-82 |
|  |  |  | - определение микроструктуры материалов; - оценка макроструктуры материалов; |  | ГОСТ 5640-68 СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 10243-75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.5 | Образцы сварных соединений и ос-новного металла при квалификации технологических процессов сварки и аттестации свар-щиков | 24.10/ 18/115 | - испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии; | СНиП 2.05.06-85 СП 1.03.02-2020 СП 4.02.01-2020 СП 4.03.01-2020 СП 5.03.01-2020 Правила по обеспече-нию промышленной безопасности оборудо-вания, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 Правила по обеспече-нию промышленной безопасности при эксплуатации паро-вых котлов с давлени-ем пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водог-рейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С. Утв. Постановление МЧС РБ от 31.12.2013 №79 (в ред. Постанов-ления МЧС РБ №4 от 10.03.2015) Правила устройства и безопасной эксплуата-ции технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 21.03.2007 №20, (в ред. Постановлений МЧС РБ №33 от 13.07.2010) Правила по обеспече-нию промышленной безопасности грузо-подъёмных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 22.12.2018 №66 Правила по обеспече-нию промышленной безопасности в облас-ти газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009№6 (в ред. Постановления МЧС РБ от 23.02.2018 №7) Правила по обеспече-нию промышленной безопасности взрыво-опасных химических производств и объек-тов. Утв. Постанов-ление МЧС РБ от 29.12.2017 г. № 54 | ГОСТ 6032-2017 |
|  |  |  | - определение загрязнен-ности неметаллическими включениями |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - определение глубины обезуглероженного слоя |  | ГОСТ 1763-68 |
| 2.6 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости |  | МВИ.МН 3864-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.6 | Образцы сварных соединений и ос-новного металла при квалификации технологических процессов сварки и аттестации сварщи-ков | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированой и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнад-зор МЧС РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) Правила по обеспече-нию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузо-пассажирских подъ-емников. Утв. Поста-новление МЧС РБ от 01.03.2011 №18 (в ред. Постановления МЧС РБ от 10.03.2015 №3) Правила по обеспече-нию промышленной безопасности аттрак-ционов. Утв. Поста-новление МЧС РБ от 13.10.2009 №52 (в ред. Постановления МЧС РБ от 16.06.2015 № 29) Правила по обеспече-нию промышленной безопасности аммиач-ных холодильных установок и складов жидкого аммиака. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.12.2017 г. № 46 Правила по обеспече-нию промышленной безопасности при по-лучении, транспорти-ровании, использо-вании расплавов чер-ных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов Постановление МЧС РБ от 29.05.2017 №19 | МВИ.МН 3864-2011 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»							                   В.А.Шарамков