Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2908

от 30 декабря 2005 года

на бланке №0008640

на 3 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 января 2014 года

(новая редакция)

лаборатории неразрушающего контроля

Закрытого акционерного общества

«Могилевский комбинат силикатных изделий»

|  | Наименование объекта или вида испытаний |  | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. Сварные соединения |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод*2 *11) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 14110-97 ГОСТ 25032-81 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 14861-91 ГОСТ 9570-84 ГОСТ 19822-88 СТБ ISO 6520-1-2009 СНиП 3.03.01-87 ТУ BY 700008113.023-2007 ТУ BY 700008113.001-2008 ТУ РБ 700008113.009-2008 ТУ BY 700008113.018-2011 ТУ BY 700008113.019-2011 ТУ BY 700008113.020-2011 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 |
|  |  |  |  | Оптический контроль: *11) -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 2. Основной металл |  |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*2 *11) | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.06.2012 № 37 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 №145 | ГОСТ 12503-75 МВИ.МН 3853-2011 |
|  |  |  |  | Оптический контроль: -визуальный метод *11) |  | ГОСТ 23479-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	      Т.А.Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

*2Приложение Б

1) Грузоподъемные краны, грузозахватные приспособления и органы, тара.

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) | 4 мм ÷ 20 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Основной металл | Контролируемая толщина по стали Погрешность | 0,6 мм ÷ 200 мм ±(0,1 + 0,005Нх) мм |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	      Т.А.Николаева