Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2501

от 14 апреля 2003 года

на бланке №

на 3 листах

# Область аккредитации от 19 сентября 2014 года

лаборатории контроля сварных соединений

Мозырского монтажного управления – филиал

ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Оптический контроль: *1 1), 2), 3) - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 6996 р.2, р.8, р.9 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 СНиП 3.05.02-88 раздел 2 СНиП 3.05.03-85 раздел 5 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Утв. Постановление МЧС РБ от 16.09.2011 № 52 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С. Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 5 | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 |
|  |  | Рентгенографическая дефектоскопия*2 *1 1), 2), 3) |  | ГОСТ 20426-82 табл. 2.1 ГОСТ 23055-76 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
|  |  | Механические испытания: *1 2) - статическое растяжение;*2 - статический изгиб.*2 |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 6996-66 раздел 9 |
| 2. Контрольные образцы сварных соединений |  | Отбор образцов*3 *1 1), 2), 3) |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 1497-84 раздел 1 ГОСТ 6996-66 раздел 2 СТБ 1133-98 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Контрольные образцы сварных соединений |  | Механические испытания:*3 *1 1), 2), 3) -статическое растяжение;*2 -статический изгиб.*2 | Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Утв. Постановление МЧС РБ от 15.11.2012 № 60 | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 6996-66 раздел 9 |
|  |  | Рентгенографическая дефектоскопия*2, *3 *1 1), 2), 3) |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	       Т.А.Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети;

- Газопроводы;

- Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла.

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рентгенографическая дефектоскопия | Сварные соединения | Напряжение на рентгеновской трубке Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | не более 220 кВ ≥ 3 мм ≥ 20 мм |
| Статическое растяжение Статический изгиб | Сварные соединения | Предельная прикладываемая нагрузка - Погрешность | 500 кН - ± 1% |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	       Т.А.Николаева