ПРИЛОЖЕНИЕ

к аттестату аккредитации

№  BY / 112 02.3.0.0179

от 25 августа 2008 г.

на 2-х листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

метрологической лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «ТехВест»

от 25.08.2008 г.

| № | Код /наименование/ вида работ 1-первичная поверка 2-периодическая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1-первичная поверка после ремонта, 2-периодическая поверка | 04.00.00.00-004 | Тягомеры Напоромеры Тягонапоромеры | от – 2.5 до 0 кПа от 0 до 40 кПа от – 2,5 до 40 кПа | кл. т. 1,5; 2,5 кл. т. 1 - 2,5 кл. т. 1,5; 2,5 |
| 2 | 1-первичная поверка после ремонта, 2-периодическая поверка | 04.00.00.00-009 | Манометры электроконтактные | Диапазон измерений: (0 – 60) МПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 3 | 1-первичная поверка после ремонта, 2-периодическая поверка | 04.01.01.01-010 | Манометры, показывающие | Верхний предел измерений: 0,1; 0,16; 0,25 МПа | кл. т. 1; 1,5 |
| 4 | 1-первичная поверка после ремонта, 2-периодическая поверка | 04.01.01.01-020 | Манометры, мановакуумметры самопишущие, показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений для манометров: 0,1; 0,16; 0,25 МПа для мановакуумметров: 0,15; 0,3 МПа | кл. т. 1; 1,5 |
| 5 | 1-первичная поверка после ремонта, 2-периодическая поверка | 04.01.01.01-100 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 0,4; 0,6 МПа для мановакуумметров: 0,5 МПа | кл. т. 1; 1,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1-первичная поверка после ремонта, 2-периодическая поверка | 04.01.01.01-110 | Манометры, мановакуумметры самопишущие, показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений для манометров: 0,4; 0,6 МПа для мановакуумметров: 0,5 МПа | кл. т. 1; 1,5 |
| 7 | 1-первичная поверка после ремонта, 2-периодическая поверка | 04.01.01.01-190 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа для мановакуумметров: 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 1; 1,5 |
| 8 | 1-первичная поверка после ремонта, 2-периодическая Поверка | 04.01.01.01-200 | Манометры, мановакуумметры самопишущие, показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений для манометров: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа для мановакуумметров: 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 1; 1,5 |
| 9 | 1-первичная поверка после ремонта, 2-периодическая поверка | 04.01.01.01-460 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 0,1; 0,16; 0,25 МПа для мановакуумметров: 0,15; 0,3 МПа | кл. т. 2,5; 4 |
| 10 | 1-первичная поверка после ремонта, 2-периодическая поверка | 04.01.01.01-500 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 0,4; 0,6 МПа для мановакуумметров: 0,5 МПа | кл. т. 2,5; 4 |
| 11 | 1-первичная поверка после ремонта, 2-периодическая поверка | 04.01.01.01-540 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа для мановакуумметров: 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 2,5; 4 |
| 12 | 1-первичная поверка после ремонта, 2-периодическая поверка | 04.01.01.03-010 | Вакуумметры показывающие | от – 100 кПа до 0 | кл. т. 1; 1,5 |
| 13 | 1-первичная поверка после ремонта, 2-периодическая поверка | 04.01.01.03-020 | Вакуумметры самопишущие, показывающие и самопишущие | Вакуумметры показывающие | кл. т. 1; 1,5 |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы  законодательной метрологии.

Руководитель органа по аккредитации						Н.А. Жагора