|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4899 от 10 февраля 2017 года на бланке №__________ на 2 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 11 февраля 2022 года

отдела энергоаудитов

общества с ограниченной ответственностью «Агрофид-энерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Сторожевская, д.8, помещение 4Н, каб. 9В, 220002, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Выбросы от стационарных источников (котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,1 до 3,15 МВт, водогрейные, паровые стационарные большой мощности; топливосжигающее оборудование (печи, сушила, теплогенераторы и т.д.)) | 100.01/ 08.169 | Концентрация кислорода Диапазон измерений: (от 0,1 до 21) об. % | Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.2 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация оксида углерода Диапазон измерений: (от 1,25 до1 2500) мг/м3; (от 1 до 10 000) ppm |  |  |
| 1.3 *** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков, 0С |  | СТБ 17.08.05-02-2016 СТБ 17.08.05-03-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (тепловизионный контроль качества теплозащиты ограждающих конструкций (ОК)) | 100.13/ 34.065 | Температура изотермической поверхности | Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |
| 2.2 *** |  | 100.13/ 34.138 | Относительное сопротивление теплопередаче |  |  |
| 2.3 *** |  | 100.13/ 34.065 | Границы дефектного участка |  |  |
| 2.4 *** |  | 100.13/ 34.065 | Температура внутренней поверхности участка ограждения по линии изотермы при расчётных условиях эксплуатации |  |  |
| 2.5 *** |  | 100.13/ 35.063 | Освещенность, лк | Фактические значения | ГОСТ 24940-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								      Е.В.Бережных