|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4908

от «24» февраля 2017 года

на бланке _________

на 2 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 24 февраля 2022 года

испытательного центра

общества с ограниченной ответственностью «ФАЙЕР ГРУПП»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Пушкина, д. 153, ком. 5, 213826, г. Бобруйск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий | 25.11/ 41.000 | Осмотр сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 ТНПА и другая документация на объекты | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| 1.2 *** |  | 25.11/ 41.000 | Внешний вид конструкций и их креплений, проверка качества защитных покрытий |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 1.3 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7, 5.9 |
| 1.4 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.8, 5.9 |
| 1.5 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.10, 5.11 |
| 1.6 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность площадки наружной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |

| 1.7 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 ТНПА и другая документация на объекты | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения крыши здания |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |
| 1.9 ** |  | 25.11/ 41.000 | Проверка требований к размещению лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.15 |
| 1.10 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность площадок и маршей лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |

Примечание:

** – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС) и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 								Е.В.Бережных