Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2. 4907

от 24 февраля 2017 года

На бланке №  0002772

На  3 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

| Производственной лаборатории филиала «Браславрыба» ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» Открытого акционерного общества «Глубокский молочноконсервный комбинат» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 | Продукты пищевые | А41.Б46 А48.Б46 А49.Б46 А50.Б46 А55.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26668-85 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 31904-2012 |  |
| 2.1 | Консервы рыбные стерилизованные, консервы рыборасти-тельные стерилизован-ные, консервы овощерыбные стерилизован-ные | А41.Б19 | Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» №299 утв. Решением комиссии Таможенного Союза от 28.05.10г. п. 12.5.1, п. 12.5.2 | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 2.2 |  |  | Мезофильные клостридии (С.botulinum, C.perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 10444.9-88 |  |
| 2.3 |  |  | Плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 2.4 |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 2.5 |  | А41.Б09 | рН консервов | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 приложение 5 п. 1 | ГОСТ 30425-97 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Рыба живая, рыба сырец, рыба охлажденная, мороженная, охлажденная и мороженная рыбная продукция, икра ястычная мороженная, рыбная продукция горячего и холодного копчения, в т.ч. замороженная | А41.Б19 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» №299 утв. Решением комиссии Таможенного Союза от 28.05.10г. п. 3.1.1 – 3.1.3, п. 3.3.1 – 3.3.3, п. 3.4.1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.2 |  | А41.Б19 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.3 |  | А41.Б19 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 3.4 |  | А41.Б19 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
| 4.1 | Пресервы рыбные, рыба соленая, пряная, маринованная, в т.ч. замороженная | А41.Б19 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» , №299 утв. Решением комиссии Таможенного Союза от 28.05.10г. п. 3.2.1 – 3.2.5, п. 3.3.4 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.2 |  | А41.Б19 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.3 |  | А41.Б19 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 4.4 |  | А41.Б19 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
| 4.5 |  | А41.Б19 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.1 | Специи и пряности, специи жидкие, пастообразные | А55.Б19 | КМАФАнМ | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 «Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла», прил. 11 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.2 |  | А55.Б19 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.3 |  | А55.Б19 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
| 5.4 |  | А55.Б19 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.1 | Сахар, сухие овощи и картофель, крупа | А49.Б19 А50.Б19 А48.Б19 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.2 |  | А49.Б19 А50.Б19 А48.Б19 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.3 |  | А49.Б19 А50.Б19 А48.Б19 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.1 | Мука, соль | А48.Б19 А55.Б19 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.1 | Желатин пищевой | А55.Б19 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.2 |  | А55.Б19 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное | А51.Б19 | КМАФАнМ | Инструкция 4.2.10-15-102006 «Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла», прил. 11 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.2 |  | А51.Б19 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.3 |  | А51.Б19 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 9.4 |  | А51.Б19 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.1 | Вода питьевая центализованного водоснабжения | А75.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 10.2 |  | А75.Б19 | Общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.1999г № 46 | МУК РБ №11-10-1-2002, п. 8.1 |
| 10.3 |  | А75.Б19 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п. 8.3 |
| 10.4 |  | А75.Б19 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п. 8.3 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Т.А. Николаева