###### Приложение к аттестату аккредитации

№BY/112 02.2.0.1272

от 08 января 1997 г.

На 9-ти листах

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 мая 2008 г.

## производственной лаборатории

## Частного унитарного предприятия «Клецкий производственно-пищевой завод»

| #### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| #### Вода питьевая | 15.01.14 | # Отбор проб | СТБ 1188-99 | СТБ ГОСТ Р 51593–2001 |
|  |  |  | СанПиН 10–124 |  |
|  | 15.02.14 | Органолептические |  | ГОСТ 3351-74, р.2, р.3, |
|  |  | показатели: |  | р.4, р.5 |
|  |  | -запах, вкус, цветность, |  |  |
|  |  | мутность |  |  |
|  | 15.24.14 | Физико-химические | СТБ 1188-99 |  |
|  |  | показатели: | СанПиН 10–124 |  |
|  |  | -общая жесткость |  | ГОСТ 4151-72 |
|  | 15.58.14 | Микробиологические | СТБ 1188-99 |  |
|  |  | показатели: | СанПиН 10–124 |  |
|  |  | -отбор проб |  | Методические указания |
|  |  | -общее микробное число, |  | МУК РБ №11-10-1-2002 |
|  |  | число образующих коло- |  | Санитарно–микробиологи- |
|  |  | нии бактерий в 1 см3 |  | ческий анализ качества |
|  |  | -общие колиформные |  | питьевой воды |
|  |  | бактерии, |  |  |
|  |  | число бактерий в 100 см3 |  |  |
|  |  | -термотолерантные |  |  |
|  |  | колиформные бактерии, |  |  |
|  |  | число бактерий в 100 см3 |  |  |
| #### Вода минеральная | 15.01.14 | # Отбор проб | ТУ РБ 37602662.593-98 | ГОСТ 23268.0-91 |
| #### «Морочанская» |  |  |  | СТБ 1036-97, п.7.10 |
|  | 15.02.14 | Органолептические | ТУ РБ 37602662.593-98 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | -прозрачность, запах, вкус |  | ГОСТ 23268.1-91, р.2 |
|  | 15.07.14 | -объем продукции в таре |  | ГОСТ 23268.1-91, р.3 |
|  |  | Физико-химические | ТУ РБ 37602662.593-98 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  | 15.24.14 | -массовая концентрация |  | ГОСТ 23268.2-91, р.1 |
|  |  | # двуокиси углерода |  |  |
|  | 15.29.14 | # -содержание нитрит-ионов |  | ГОСТ 23268.8-78, р.2 |
|  | 15.29.14 | -массовая концентрация |  | ГОСТ 23268.9-78, р.2 |
|  |  | нитрат-ионов |  |  |
|  | 15.24.14 | -перманганатная |  | ГОСТ 23268.12-78 |
|  |  | окисляемость |  |  |
|  | 15.24.14 | -массовая концентрация |  | ГОСТ 23268.3-78, р.2а |
|  |  | гидрокарбонат ионов |  |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                 Г.Я. Загорей

№BY/112 02.2.0.1272                                                                                                                        Лист 2   Листов 9

| #### 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Вода минеральная |  | Микробиологические | СанПиН 11-63 РБ 98 |  |
| #### «Морочанская» |  | показатели: |  |  |
|  | 15.58.14 | -КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  | 15.58.14 | -БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
| #### Вина плодовые | 15.01.14 | # Отбор проб | СТБ 950-2006 | СТБ 1384-2003, р.4 |
| #### Вина плодовые |  |  |  | СТБ 1036-97, п.7.12 |
| особые и вино– |  |  |  |  |
| материалы | 15.02.14 | #### Органолептические | СТБ 950-2006 | СТБ 950-2006, п.7.6 |
| плодовые особые |  | показатели: |  |  |
| обработанные |  | -внешний вид, цвет, вкус |  |  |
|  |  | и аромат |  |  |
|  | 15.07.14 | -полнота налива |  | ГОСТ 23943-80, р.1 |
|  |  | #### Физико-химические | СТБ 950-2006 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  | 15.24.14 | -объёмная доля этилового |  | ГОСТ 13191-73, р.1 |
|  |  | спирта |  |  |
|  | 15.24.14 | -массовая концентрация |  | ГОСТ 13192-73, р.2 |
|  |  | сахаров в пересчете на |  |  |
|  |  | инвертный |  |  |
|  | 15.24.14 | -массовая концентрация |  | ГОСТ 14252-73, р.1 |
|  |  | титруемых кислот в |  |  |
|  |  | пересчете на яблочную |  |  |
|  | 15.24.14 | -массовая концентрация |  | ГОСТ 13193-73, р.1 |
|  |  | летучих кислот |  |  |
|  |  | в пересчете на уксусную |  |  |
|  |  | кислоту |  |  |
|  | 15.24.14 | -массовая концентрация |  | ГОСТ 14351-73 |
|  |  | свободной и общей |  |  |
|  |  | сернистой кислоты |  |  |
|  | 15.24.14 | -массовая концентрация |  | ГОСТ 14251-75 |
|  |  | остаточного экстракта |  |  |
|  | 15.24.14 | -относительная плотность |  | ГОСТ 14136-75 |
|  | 15.24.14 | -массовая концентрация |  | ГОСТ 13195-73, р.1 |
|  |  | железа |  |  |
| #### Соки плодово- | 15.01.14 | # Отбор проб | ГОСТ 28539-90 | ГОСТ 28539-90, п.3.1 |
| ягодные |  |  |  | СТБ 1036-97, п.7.12 |
| спиртованные |  |  |  |  |
|  | 15.02.14 | Органолептические | ГОСТ 28539-90 | ГОСТ 28539-90, п.3.2 |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | -внешний вид, цвет, вкус |  |  |
|  |  | и аромат |  |  |
|  |  | Физико-химические | ГОСТ 28539-90 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  | 15.24.14 | -объёмная доля этилового |  | ГОСТ 13191-73, р.1 |
|  |  | спирта |  |  |
|  | 15.24.14 | -массовая концентрация |  | ГОСТ 14251-75 |
|  |  | остаточного экстракта |  |  |
|  | 15.24.14 | -относительная плотность |  | ГОСТ 14136-75 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                 Г.Я. Загорей

№BY/112 02.2.0.1272                                                                                                                          Лист 3   Листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Соки плодово- | 15.24.14 | -массовая концентрация | ГОСТ 28539-90 | ГОСТ 14252-73, р.1 |
| ягодные |  | титруемых кислот в |  | ГОСТ 28539-90, п.3.5 |
| #### спиртованные |  | пересчете на лимонную |  |  |
|  |  | кислоту |  |  |
|  | 15.24.14 | -массовая концентрация |  | ГОСТ 13193-73, р.1 |
|  |  | летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  |  |
|  | 15.24.14 | -массовая концентрация |  | ГОСТ 13195-73, р.1 |
|  |  | железа |  |  |
| #### Соки плодово- | 15.01.14 | # Отбор проб | ТУ РБ 37602662.355-99 | СТБ 1384-2003 |
| ягодные |  |  |  | СТБ 1036-97, п.7.12 |
| сброженно- |  |  |  |  |
| спиртованные | 15.02.14 | ##### Органолептические | ТУ РБ 37602662.355-99 | ТУ РБ 37602662.355-99 |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | -внешний вид, цвет, вкус и |  |  |
|  |  | аромат |  |  |
|  |  | Физико-химические | ТУ РБ 37602662.355-99 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  | 15.24.14 | -объёмная доля этилового |  | ГОСТ 13191-73, р.1 |
|  |  | спирта |  |  |
|  | 15.24.14 | -массовая концентрация |  | ГОСТ 13192-73, р.2 |
|  |  | сахаров в пересчете на |  |  |
|  |  | инвертный |  |  |
|  | 15.24.14 | -массовая концентрация |  | ГОСТ 14251-75 |
|  |  | остаточного экстракта |  |  |
|  |  | -относительная плотность |  | ГОСТ 14136-75 |
|  | 15.24.14 | -массовая концентрация |  | ГОСТ 14252-73, р.1 |
|  |  | титруемых кислот в пере- |  |  |
|  |  | счете на яблочную кислоту |  |  |
|  | 15.24.14 | -массовая концентрация |  | ГОСТ 13193-73, р.1 |
|  |  | летучих кислот в пересчете |  |  |
|  |  | на уксусную кислоту |  |  |
|  | 15.24.14 | -массовая концентрация |  | Гост 13195-73, р.1 |
|  |  | железа |  |  |
| ###### Соки плодовые и | 15.01.14 | # Отбор проб | ГОСТ 18192-72 | ГОСТ 26313-84 |
| ягодные концентри- |  |  |  | СТБ 1036-97, п.7.12 |
| рованные | 15.02.14 | Органолептические | ГОСТ 18192-72 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | -внешний вид, цвет, вкус и |  | ГОСТ 8756.1-79, р.2 |
|  |  | запах |  |  |
|  |  | -растворимость |  | ГОСТ 8756.11-70 |
|  |  | Физико-химические | ГОСТ 18192-72 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  | 15.24.14 | -массовая доля раствори- |  | ГОСТ 28562-90 |
|  |  | мых сухих веществ |  |  |
|  | 15.24.14 | -массовая доля титруемых |  | ГОСТ 25555.0-82, р.3 |
|  |  | кислот в расчете на |  |  |
|  |  | яблочную кислоту |  |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                 Г.Я. Загорей

№BY/112 02.2.0.1272                                                                                                                           Лист 4   Листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Спирт этиловый | 15.01.14 | # Отбор проб | СТБ 1334-2003 | ГОСТ 5964-93, р.4 |
|  |  |  |  | СТБ 1036-97, п.7.9 |
|  | 15.02.14 | Органолептические | СТБ 1334-2003 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | -внешний вид, цвет, вкус, |  | ГОСТ 5964-93, п.5.2 |
|  |  | запах, прозрачность |  |  |
|  |  | Физико-химические | СТБ 1334-2003 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  | 15.24.14 | -концентрация этилового |  | ГОСТ 3639-79, р.2 |
|  |  | спирта |  |  |
|  | 15.24.14 | -проба на чистоту |  | ГОСТ 5964-93, п.5.4 |
| #### Напитки | 15.01.14 | # Отбор проб | СТБ 539-2006 | ГОСТ 6687.0-86 |
| безалкогольные |  |  |  | СТБ 1036-97, п.7.11 |
| национальные | 15.02.14 | Органолептические | СТБ 539-2006 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | -внешний вид, цвет, прозрачность, аромат и вкус |  | ГОСТ 6687.5-86, р.2 |
|  | 15.07.14 | -объём продукции в таре |  | ГОСТ 6687.5-86, р.3 |
|  |  | Физико-химические | СТБ 539-2006 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  | 15.24.14 | -массовая доля сухих |  | ГОСТ 6687.2-90, р.2 |
|  |  | веществ |  |  |
|  | 15.24.14 | -массовая доля спирта |  | ГОСТ 6687.7-88 |
|  |  | (для напитков брожения) |  |  |
|  | 15.24.14 | -кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |
|  | 15.24.14 | -массовая доля двуокиси |  | ГОСТ 6687.3-87 |
|  |  | углерода |  |  |
|  |  | Микробиологические | СанПиН 11-63 РБ |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  | 15.58.14 | -дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  |  |  | ГОСТ 30712-2001 |
|  | 15.58.14 | -БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  |  |  | ГОСТ 30712-2001 |
| #### Мука пшеничная | 15.01.14 | # Отбор проб | ТУ РБ 00959441.005-95 | ГОСТ 27668-88 |
| хлебопекарная |  |  | ГОСТ 26574-85 | СТБ 1036-97, п.7.26 |
| Мука ржаная | 15.02.14 | # Органолептические | ГОСТ 7045-90 |  |
| хлебопекарная |  | показатели: |  |  |
|  |  | -цвет, запах, вкус и хруст |  | ГОСТ 27558-87 |
|  |  | # Физико-химические | ТУ РБ 00959441.005-95 |  |
|  |  | # показатели: | ГОСТ 26574-85 |  |
|  | 15.32.14 | -металломагнитные примеси | ГОСТ 7045-90 | ГОСТ 20239-74 |
|  | 15.32.14 | -зараженность и загрязнен- |  | ГОСТ 27559-87 |
|  |  | ность вредителями |  |  |
|  |  | хлебных запасов |  |  |
|  | 15.24.14 | # -влажность |  | ГОСТ 9404-88 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                 Г.Я. Загорей

№BY/112 02.2.0.1272                                                                                                                         Лист 5   Листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Хлеба | 15.01.14 | # Отбор проб | СТБ 639-95 | ГОСТ 5667-65, р.2 |
| белорусские |  |  |  | СТБ 1036-97, п.7.28 |
|  | 15.02.14 | Органолептические | СТБ 639-95 |  |
|  |  | показатели: |  | ГОСТ 5667-65, п. 5а |
|  |  | -внешний вид, цвет, сос- |  |  |
|  |  | тояние мякиша, вкус, запах |  |  |
|  | 15.06.14 | -масса нетто |  | ГОСТ 5667-65, р.6 |
|  |  | Физико-химические | СТБ 639-95 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  | 15.24.14 | -влажность |  | ГОСТ 21094-75 |
|  | 15.24.14 | -кислотность |  | ГОСТ 5670-96, п.5.1.2 |
|  | 15.24.14 | -пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| ##### Изделия | 15.01.14 | Отбор проб | ГОСТ 27844-88 | ГОСТ 5667-65, р.2 |
| булочные |  |  | СТБ 1045-97 | СТБ 1036-97, п.7.28 |
| Пироги | 15.02.14 | Органолептические | СТБ 703-2003 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | -внешний вид, состояние |  | ГОСТ 5667-65, п.5а |
|  |  | мякиша, вкус и запах |  |  |
|  | 15.06.14 | -масса нетто |  | ГОСТ 5667-65, р.6 |
|  |  | Физико-химические | ГОСТ 27844-88 |  |
|  |  | показатели: | СТБ 1045-97 |  |
|  | 15.24.14 | -влажность | СТБ 703-2003 | ГОСТ 21094-75 |
|  | 15.24.14 | -кислотность |  | ГОСТ 5670-96, п. 5.1.2 |
|  | 15.24.14 | -пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
|  | 15.24.14 | -массовая доля сахара в пе- |  | ГОСТ 5672-68, р. 4 |
|  |  | ресчете на сухое вещество |  |  |
|  | 15.24.14 | -массовая доля жира в пе- |  | ГОСТ 5668-68, р. 4 |
|  |  | ресчете на сухое вещество |  |  |
| ##### Торты и пирожные | 15.01.14 | # Отбор проб | СТБ 961-94 | ГОСТ 5904-82 |
| Бисквиты |  |  | СТБ 549-94 | СТБ 1036-97, п.7.8 |
| Сладости мучные |  |  | СТБ 927-93 |  |
| Драже | 15.02.14 | Органолептические | ГОСТ 7060-79 | ГОСТ 5897-90 |
| Рулеты |  | показатели: | ТУ РБ 00012641.001-99 |  |
| дрожжевые |  | -внешний вид, цвет, вкус и |  |  |
| Кексы |  | запах, консистенция | ГОСТ 15052-96 |  |
| Сладости сахар- |  |  | СТБ 934-93 |  |
| ные белорусские | 15.06.14 | -масса нетто |  | ГОСТ 5897-90, р.4 |
| Печенье |  |  | ГОСТ 24901-89 |  |
| ##### Пряничные |  | Физико-химические | ГОСТ 15810-96 |  |
| изделия |  | показатели: |  |  |
| Рулеты | 15.24.14 | -массовая доля влаги | ГОСТ 14621-78 | ГОСТ 5900-73, р.2 |
| бисквитные |  |  |  |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                 Г.Я. Загорей

№BY/112 02.2.0.1272                                                                                                                          Лист 6   Листов 9

| 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Торты и пирожные | 15.24.14 | -массовая доля редуцирую- |  | ГОСТ 5903-89, р.5 |
| Бисквиты |  | щих веществ и общего |  |  |
| Сладости мучные |  | сахара в пересчете на су- |  |  |
| Драже |  | хое вещество |  |  |
| Рулеты |  |  |  |  |
| дрожжевые | 15.24.14 | -массовая доля жира в пе- |  | ГОСТ 5899-85, р.2 |
| Кексы |  | ресчете на сухое вещество |  |  |
| Сладости сахар- |  |  |  |  |
| ные белорусские |  | ###### Микробиологические | СанПиН 11-63 РБ 98 |  |
| Печенье |  | показатели: |  |  |
| ##### Пряничные | 15.58.14 | -КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| изделия | 15.58.14 | -БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
| Рулеты | 15.58.14 | -дрожжи, плесени, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| бисквитные |  |  |  |  |
| #### Сухари сдобные | 15.01.14 | Отбор проб | ГОСТ 8494-96 | ГОСТ 18321-73 |
| пшеничные |  |  |  | СТБ 1036-97, п.7.30 |
| Сухари |  |  | СТБ 926-98 |  |
|  | 15.02.14 | Органолептические | ГОСТ 8494-96 | ГОСТ 8494-96 |
|  |  | показатели: | СТБ 926–98 | СТБ 926-98 |
|  |  | -вкус, запах, цвет, внешний |  |  |
|  |  | вид, количество лома, |  |  |
|  |  | хрупкость |  |  |
|  | 15.06.14 | -масса нетто фасованных |  | ГОСТ 5667-65 |
|  |  | сухарей |  |  |
|  |  | Физико-химические | ГОСТ 8494-96 |  |
|  |  | показатели: | СТБ 926–98 |  |
|  | 15.24.14 | -массовая доля влаги |  | ГОСТ 8494-96, п.3.7 |
|  |  |  |  | СТБ 926-98, п.5.11 |
|  | 15.24.14 | -массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68, р.4 |
|  | 15.24.14 | -кислотность |  | ГОСТ 5670-96, п.5.1.2 |
|  | 15.24.14 | -массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-68, р. 4 |
|  | 15.24.14 | -набухаемость |  | ГОСТ 8494-96, п.3.11 |
|  |  |  |  | СТБ 926-98, п.5.12 |
|  |  | Микробиологические | СанПиН 11-63 РБ 98 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  | 15.58.14 | -КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  | 15.58.14 | -БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
| #### Сахар-песок | 15.01.14 | # Отбор проб | ГОСТ 21-94 | ГОСТ 12569-99 |
|  |  |  |  | СТБ 1036-97, п.7.17 |
|  | 15.02.14 | Органолептические | ГОСТ 21-94 | ГОСТ 12576-89 |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | -вкус и запах, сыпучесть, |  |  |
|  |  | цвет, чистота раствора |  |  |
|  | 15.24.14 | Физико-химические | ГОСТ 21-94 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | # -массовая доля влаги |  | ГОСТ 12570-98 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                 Г.Я. Загорей

№BY/112 02.2.0.1272                                                                                                                         Лист 7   Листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Дрожжи | 15.01.14 | # Отбор проб | ГОСТ 171-81 | ГОСТ 171-81, п.3.1 |
| хлебопекарные |  |  |  |  |
| прессованные | 15.02.14 | Органолептические | ГОСТ 171-81 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | -внешний вид, цвет, вкус и |  | ГОСТ 171-81 |
|  |  | запах, консистенция |  |  |
|  |  | Физико-химические | ГОСТ 171-81 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  | 15.24.14 | -влажность |  | ГОСТ 171-81, п.3.2 |
|  | 15.24.14 | -кислотность |  | ГОСТ 171-81, п.3.6 |
|  | 15.24.14 | -подъемная сила |  | ГОСТ 171-81, п.3.4, 3.5 |
| Повидло | 15.01.14 | # Отбор проб | ГОСТ 6929-89 | ГОСТ 26313-84 |
|  | 15.02.14 | Органолептические | ГОСТ 6929-89 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | -цвет, вкус и запах, |  | ГОСТ 8756.1-79 |
|  |  | консистенция |  |  |
|  | 15.24.14 | Физико-химические | ГОСТ 6929-89 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | -массовая доля раствори- |  | ГОСТ 28562-90 |
|  |  | мых сухих веществ |  |  |
| Маргарин | 15.01.14 | # Отбор проб | ГОСТ 240-85 | ГОСТ 976-81 |
|  |  |  |  | ГОСТ 1036-97, п.7.24 |
|  | 15.02.14 | Органолептические | ГОСТ 240-85 | ГОСТ 976-81 |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | -цвет, запах и вкус, консис- |  |  |
|  |  | тенция, прозрачность |  |  |
| #### Мед сахарный | 15.01.14 | # Отбор проб | ГОСТ 54-96 | ГОСТ 26313-84 |
| янтарный |  |  |  | ГОСТ 1036-97, п.7.23 |
|  | 15.02.14 | Органолептические | ГОСТ 54-96 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | -цвет, вкус и аромат, |  | ГОСТ 8756.1-79 |
|  |  | консистенция |  |  |
|  | 15.24.14 | #### Физико-химические | СТБ 54-96 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | -массовая доля раствори- |  | ГОСТ 28562-90 |
|  |  | мых сухих веществ |  |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                 Г.Я. Загорей

№BY/112 02.2.0.1272                                                                                                                              Лист 8   Листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Колбасы: | 15.01.14 | # Отбор проб |  | ГОСТ 9792-73 |
| –вареные; |  |  | СТБ 126-96 | СТБ 1036-97, п.7.1.6; |
| –вареные, сосиски |  |  | ГОСТ 23670-79 | п.7.1.7; п.7.1.10 |
| и сардельки |  |  |  |  |
| –полукопченые | 15.02.14 | ##### Органолептические | СТБ 196-98 | ГОСТ 9959-91 |
| –сырокопченые и |  | показатели: | ГОСТ 16351–86 |  |
| сыровяленые |  | -внешний вид, консистенция, | СТБ 295–93 |  |
| #### Продукты из |  | вид и цвет на разрезе, запах и | СТБ 335–98 |  |
| #### свинины: |  | вкус, форма, размер и вязка |  |  |
| –копчено–вареные |  | батонов, толщина слоя шпика | ГОСТ 18255–85 |  |
| –сырокопченые |  | при прямом разрезе | ГОСТ 16594-85 |  |
| -копчено- |  | (для продуктов из свинины | ГОСТ 18256-85 |  |
| запеченые |  | копченых) |  |  |
| –запеченые и |  |  | ГОСТ 17482–85 |  |
| жареные |  | #### Физико-химические |  |  |
| –вареные |  | показатели: | ГОСТ 18236–85 |  |
| Продукты: | 15.24.14 | -массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, р.4 |
| –из говядины |  |  | СТБ 735-94 |  |
| –из шпика | 15.24.14 | -массовая доля поваренной | СТБ 742-94 | ГОСТ 9957-73 |
|  |  | соли |  |  |
|  | 15.29.14 | -массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-78 |
|  | 15.24.14 | -массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 |
|  |  | (для колбас вареных) |  |  |
|  |  | Микробиологические | СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 9958-81 |
|  |  | показатели: |  |  |
|  | 15.58.14 | -БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  | 15.58.14 | -КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| Мясо: | 15.01.14 | # Отбор проб |  | ГОСТ 7269-79 |
| -говядина |  |  | ГОСТ 779-55 | СТБ 1036-97, п.7.1 |
| -свинина | 15.02.14 | ##### Органолептические | СТБ 988-2002 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | -внешний вид и цвет, |  | ГОСТ 7269-79 |
|  |  | состояние жира, консистенция, |  |  |
|  |  | запах, температура, |  |  |
|  |  | прозрачность и аромат бульона |  |  |
| #### Картофеле– | 15.01.14 | # Отбор проб | ТУ РБ 10005032.133- | ГОСТ 28741-90 |
| продукт |  |  | 2001 |  |
| обжаренный | 15.02.14 | Органолептические | ТУ РБ 10005032.133- | ГОСТ 28741-90, п.3.2 |
| «Прометей» |  | показатели: | 2001 |  |
|  |  | -внешний вид, цвет, вкус и |  |  |
|  |  | запах, консистенция |  |  |
|  | 15.06.14 | -масса нетто фасованной |  | ГОСТ 28741-90, п.3.1 |
|  |  | продукции |  |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                 Г.Я. Загорей

№BY/112 02.2.0.1272                                                                                                                         Лист 9   Листов 9

| 1 | 2 | #### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Картофеле– |  | #### Физико–химические | ТУ РБ 10005032.133- |  |
| продукт |  | показатели: | 2001 |  |
| обжаренный | 15.24.14 | -форма и размер продукта |  | ГОСТ 28741-90 |
| «Прометей» |  |  |  |  |
|  | 15.24.14 | -массовая доля влаги |  | ГОСТ 28561-90, р.2 |
|  | 15.24.14 | -массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89, р.4 |
|  | 15.24.14 | -массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84, р.3 |
|  |  | Микробиологические | СанПиН 11–63 РБ 98 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  | 15.58.14 | -КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  | 15.58.14 | -дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  | 15.58.14 | -БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
| Радиационный контроль |  |  |  |  |
| Мясо и мясные | 15.01.14 | # Отбор проб |  | СТБ 1052-98 |
| продукты, в том |  |  |  | СТБ 1053-98 |
| числе: | 15.30.14 | #### Содержание | ГН 10-117-99 | Методика экспрессного |
| -говядина и продук- |  | радионуклидов | Республиканские | определения по гамма- |
| ты из нее; |  | (цезий-137), Бк/кг | допустимые уровни | излучению удельной и |
| -свинина и продук- |  |  | содержания радионук | объемной активности |
| ты из нее |  |  | лидов цезия-137 и | радионуклидов цезия в |
| Картофель |  |  | стронция-90 | воде, почве, продуктах |
| ##### Хлеб и хлебобулоч- |  |  | в пищевых продуктах и | питания, продукции |
| ные изделия |  |  | питьевой воде | растениеводства, сырье |
| Мука, сахар |  |  |  | и материалах при |
|  |  |  |  | помощи радиометров |
| Жиры растительные |  |  |  | РУГ-91 и РУГ-91М |
| Жиры животные и |  |  |  |  |
| маргарин |  |  |  |  |
| Масло коровье |  |  |  |  |
| Прочие продукты |  |  |  |  |
| питания |  |  |  |  |
| Окружающая | 42.30.99 | Мощность дозы | Контрольные уровни | Инструкция по |
| среда |  | γ–излучения, мкЗв/ч | радиационного загряз- | эксплуатации |
|  |  |  | нения для принятия | прибора комбиниро- |
|  |  |  | решения о проведении | ванного «Белрад 04» |
|  |  |  | дезактивационных |  |
|  |  |  | работ, утв. 02.08.2004 |  |
|  |  |  | Комитетом по пробле- |  |
|  |  |  | мам последствий |  |
|  |  |  | катастрофы |  |
|  |  |  | на Чернобыльской АЭС |  |
|  |  |  | при Совете Министров |  |
|  |  |  | Республики Беларусь |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                 Г.Я. Загорей