|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1593 от 31 мая 1999 года На бланке №0002774 На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 марта 2017 года

Электротехнической лаборатории

филиала «Лидские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ Гр 372-2011 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ Гр 370-2011 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | - ТКП 181-2009 - п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ Гр 368-2011 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 | МВИ Гр 373-2011 |

| 3.1 |  | Штанги электроизолирующие | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц |  | ТКП 290-2010 п.4.2.2, табл. Е.1 | МВИ Гр 369-2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 |  | Клещи электроизмерительные и электроизолирующие | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц |  | ТКП 290-2010 п.4.3.2, п.4.4.2, табл.Е.1 | МВИ Гр 369-2011 |  |
| 3.3 |  | Указатели напряжения выше 1000В | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц Напряжение индикации |  | ТКП 290-2010 п.4.5.3 табл.Е.1 | МВИ Гр 369-2011 |  |
| 3.4 |  | Указатели напряжения выше 1000В бесконтактного типа | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц Напряжение индикации |  | ТКП 290-2010 п.4.5.6 табл.Е.1 | МВИ Гр 369-2011 |  |
| 3.5 |  | Указатели напряжения до 540В | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц Проверка повышенным напряжением Напряжение индикации Ток, протекающего через изделие при наибольшем рабочем напряжении |  | ТКП 290-2010 п.4.5.10 табл.Е.1 | МВИ Гр 369-2011 |  |
| 3.6 |  | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения |  | ТКП 290-2010 п.4.6.2, табл.Е.1 | МВИ Гр 369-2011 |  |
| 3.7 |  | Электроизолирующие средства: перчатки, боты, галоши | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки |  | ТКП 290-2010 п.4.11.2, п. 4.12.2, табл. Е.1 | МВИ Гр 369-2011 |  |
| 3.8 |  | Ручной электроизолирующий инструмент | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц |  | ТКП 290-2010 п.4.17.2, табл.Е.1 | МВИ Гр 369-2011 |  |
|  | Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |  |  |  |