|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2172 от 30 марта 1999 года На бланке № _________ На 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 08 мая 2020 года

электротехнической лаборатории

Коммунального жилищного унитарного предприятия «Уником»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее- НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее -ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | объектам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств |  |  | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.1217-2017 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали |  |  | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3-413.1.3.6 | МВИ.ГМ.1215-2017 |
| 1.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами |  |  | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011, п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1216-2017 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.1214-2017 |
| 3.1 | Электродвига-тели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.7.2 | МВИ.ГМ.1214-2017 |
| 4.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.27.1 | МВИ.ГМ.1214-2017 |
| 5.1 | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе |  |  | ТКП 181-2009 прил. В п.В.4.61.4 ТКП 45-4.04-326-2018 п.16.3.8 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 | МВИ.ГМ.1218-2017 |
| 5.2 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО |  |  |  | МВИ.ГМ.1218-2017 |
| 6.1 | Вентиляционные каналы в жилых и нежилых помещениях с естественным побуждением | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушного потока |  |  | СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-3.02-325-2018 (33020) ТКП 45-3.02-324-2018 (33020) ТКП 629-2018 (33040) НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | МВИ.ГМ.1763-2019 |
| 6.2 |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздушного потока |  |  |  | МВИ.ГМ.1763-2019 |
| 6.3 |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры мерного сечения канала |  |  |  | МВИ.ГМ.1763-2019 |
| 6.4 |  | 100.13/ 23.000 | Объем удаляемого воздуха на 1 м2 площади |  |  |  | МВИ.ГМ.1763-2019 |
| 6.5 |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  |  |  | МВИ.ГМ.1763-2019 |
| 7.1 | Дымовые каналы от газовых приборов в жилых и нежилых помещениях | 100.13/ 23.000 |  | Скорость | ТКП 629-2018 (33040) НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения |  | МВИ.ГМ.1763-2019 |

*  Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева