Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 1. 1765 от «02» октября 2015 года На бланке №__________ На 3 листах # Редакция 01

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «02» октября  2015 года

Подразделение радиационного контроля лабораторно-диагностического отдела

Ветеринарно-санитарное учреждение «Чаусская районная ветеринарная станция»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Молоко и молочная продукция | А38. Б46 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 | СТБ 1051-2012 |
| 1.2 |  | А38. Б04 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. МЗ РБ 26.04.1999 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.1 | Мясо и мясная продукция (говядина, свинина, баранина, мясо птицы, мясо диких животных) | А39. Б46 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 | СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 |
| 2.2 |  | А39. Б04 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. МЗ РБ 26.04.1999 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.1 | Клубнеплоды, корнеплоды, овощи, фрукты и садовые ягоды | А01. Б46 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |
| 3.2 | Клубнеплоды, корнеплоды, овощи, фрукты и садовые ягоды | А01. Б04 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. МЗ РБ 26.04.1999 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 4.1 | Дикорастущие ягоды, грибы | А55. Б46 | отбор проб | ТПК 251-2010 | ТПК 251-2010 |
| 4.2 |  | А55. Б04 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. МЗ РБ 26.04.1999 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 5.1 | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | А50. Б46 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 | СТБ 1053-2015 |
| 5.2 |  | А50. Б04 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. МЗ РБ 26.04.1999 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 6.1 | Рыба и рыбная продукция. | А41. Б46 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 | СТБ 1053-2015 |
| 6.2 |  | А41. Б04 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. МЗ РБ 26.04.1999 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 7.1 | Зерно. Сено. Солома. Сенаж. Силос. Зерно на фураж. Комбикорм. Зеленая масса. Хвойная, травяная мука, мясокостная мука. Мезга. Молочные продукты (обрат). Прочие виды кормов. | А02. Б46 | отбор проб | СТБ 1056-98 СТБ 1056-50161 | СТБ 1056-98 СТБ 1056-50161 |
| 7.2 |  | А02. Б04 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах. Утв. 3.08.1999 Минсельхозпродом РБ ВСП обеспечение безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов № 10 от 10.02.11 (в редакции постановления МСХ и П РБ 20.05.11 № 33) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 8.1 | Объекты внешней среды | А78. Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН от 28.12.2012 утв. Постановлением Минздрава РБ № 213 ГН от 28.12.2012, утв. Постановлением Минздрава РБ № 213 | МВИ.МН 2513-2006 |

Примечание:

1 - вступает в действие с 01.07.2017.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                						Т.А. Николаева