- Приложение № 1 к аттестату аккредитации

- № BY/112 1.1704

- от 19 марта 2012 года

На бланке №

На 14 листах

Редакция 01

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 марта 2022 года

- испытательной лаборатории

Закрытого акционерного общества «БелНовация»

| № п/п | Наименование объекта |  | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавли-вающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65Б-814 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 |  | Концентрация: - азота диоксид ДИ: (0,9-47,8) мг/м3 |  | 1ГН-17 от 25.01.2021 № 37 2ГН-1 от 11.10.2017 № 92 3ГН-2 от 11.10.2017 № 92 ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 1.2 *** |  |  |  | - азота оксиды (нитрозные газы) ДИ: (0,2-37,3) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.3 *** |  |  |  | - азотная кислота ДИ: (2,6-131,0) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.4 *** |  |  |  | - аммиак ДИ: (3,5-71,0) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.5 *** |  |  |  | - бензол ДИ: (6,5-195,0) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.6 *** |  |  |  | - гексан ДИ: (358-10740) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.7 *** |  |  |  | - гидразин ДИ: (0,01-7,98) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.8 *** |  |  |  | - гидрохлорид (соляная кислота) ДИ: (1,5-15,2) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.9 *** |  |  |  | - дигидросульфид (сероводород) ДИ: (0,7-21,3) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.10 *** |  |  |  | - карбонилдихлорид (фосген) ДИ: (0,08-2,47) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.11 *** |  |  |  | - меркаптаны (фенилтиол, этантиол) ДИ: (0,2-38,7) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.12 *** |  |  |  | - метилбензол (толуол) ДИ: (19,1-1149) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.13 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 |  | Концентрация: - озон ДИ: (0,1-1,4) мг/м3 |  | 1ГН-17 от 25.01.2021 № 37 2ГН-1 от 11.10.2017 № 92 3ГН-2 от 11.10.2017 № 92 ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 1.14 *** |  |  |  | - пентан ДИ: (300-4500) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.15 *** |  |  |  | - пероксид водорода ДИ: (0,14-5,64) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.16 *** |  |  |  | - пропан-2-он (ацетон) ДИ: (96-1928) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.17 *** |  |  |  | - сера диоксид (ангидрид сернистый) ДИ: (1,3-66,5) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.18 *** |  |  |  | - тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) ДИ: (13,9-2094) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.19 *** |  |  |  | - трихлорэтен (трихлорэтилен) ДИ: (10,9-1365) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.20 *** |  |  |  | - углеводороды алифатические предельные ДИ: (100-2500) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.21 *** |  |  |  | - углерод дисульфид (сероуглерод) ДИ: (0,3-31,6) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.22 *** |  |  |  | - углерод оксид ДИ: (2,3-348,0) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.23 *** |  |  |  | - углерода диоксид (двуокись углерода, углекислый газ) ДИ: (1825-109543) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.24 *** |  |  |  | - хлор ДИ: (0,5-88,5) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.25 *** |  |  |  | - хлорбензол ДИ: (23,4-936) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.26 *** |  |  |  | - хлорэтен (винилхлорид) ДИ: (1,3-78) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.27 *** |  |  |  | - этанол (этиловый спирт) ДИ: (192-5760) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.28 *** |  |  |  | - этоксиэтан (диэтиловый эфир) ДИ: (308-12320) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.29 *** |  | 100.10/08.169 |  | - азота диоксид ДИ: (0-10) мг/м3 |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 1.30 *** |  |  |  | - сера диоксид (ангидрид сернистый) ДИ: (0-20) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.31 *** |  |  |  | - углерод оксид (угарный газ) ДИ: (0-200) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.32 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 |  | Концентрация: - азота диоксида ДИ: (1-200) мг/м3 |  | 1ГН-17 от 25.01.2021 № 37 2ГН-1 от 11.10.2017 № 92 3ГН-2 от 11.10.2017 № 92 ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.014-84 СанПиН от 11.10.2017 № 92 |  |
| 1.33 *** |  |  |  | - азота оксидов ДИ: (2-100) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.34 *** |  |  |  | - аммиака ДИ: (2-100) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.35 *** |  |  |  | - бензина ДИ: (50-4000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.36 *** |  |  |  | - бензола ДИ: (5-1500) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.37 *** |  |  |  | - бутана ДИ: (100-1000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.38 *** |  |  |  | - гидразина ДИ: (0,05-4,00) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.39 *** |  |  |  | - гидроксибензола (фенола) ДИ: (0,3-3,0) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.40 *** |  |  |  | - гидрохлорида (водород хлорида, хлористого водорода, соляной кислоты) ДИ: (2-150) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.41 *** |  |  |  | - гидроцианида (синильной кислоты, цианистого водорода) ДИ: (0,1-2,0) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.42 *** |  |  |  | - дигидросульфида (сероводорода) ДИ: (2-2000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.43 *** |  |  |  | - диметилбензола (ксилола) ДИ: (20-1500) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.44 *** |  |  |  | - диэтиламина ДИ: (10-350) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.45 *** |  |  |  | - изобутана ДИ: (100-1000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.46 *** |  |  |  | - керосина ДИ: (250-4000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.47 *** |  |  |  | - метилбензола (толуола) ДИ: (25-2000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.48 *** |  |  |  | - пропан-2-она (ацетона) ДИ: (100-10000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.49 *** |  |  |  | - ртути ДИ: (0,003-0,100) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.50 *** |  |  |  | - сера диоксида (сернистого ангидрида, сернистого газа) ДИ: (5-100) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.51 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 |  | Концентрация - сольвент-нафты ДИ: (20-1000) мг/м3 |  | 1ГН-17 от 25.01.2021 № 37 2ГН-1 от 11.10.2017 № 92 3ГН-2 от 11.10.2017 № 92 ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.014-84 СанПиН от 11.10.2017 № 92 |  |
| 1.52 *** |  |  |  | - тетрахлорметана четыреххлористого углерода) ДИ: (10-200) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.53 *** |  |  |  | - уайт-спирита ДИ: (50-4000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.54 *** |  |  |  | - углеводородов алифатических предельных ДИ: (100-2000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.55 *** |  |  |  | - углерода диоксида (двуокиси углерода, углекислого газа) ДИ: (0,03-2,00) % об. |  |  |  |  |
| 1.56 *** |  |  |  | - углерод оксида (угарного газа) ДИ: (5-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.57 *** |  |  |  | - хлора ДИ: (0,5-200,0) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.58 *** |  |  |  | - хлорбензола ДИ: (50-200) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.59 *** |  |  |  | - хлорэтена (винила хлористого) ДИ: (2-300) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.60 *** |  |  |  | - этановой кислоты (уксусной кислоты) ДИ: (2-250) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.61 *** |  |  |  | - этанола (этилового спирта) ДИ: (200-5000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.62 *** |  |  |  | - этантиола (этилмеркаптана) ДИ: (0,25-10,00) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.63 *** |  |  |  | - этенилбензола (стирола) ДИ: (10-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.64 *** |  |  |  | - проп-2-ен-1-аля (акролеина) ДИ: (0,2-2,0) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.65 *** |  |  |  | - арсина ДИ: (0,1-3,0) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.66 *** |  |  |  | - гидробромида (бромистого водорода) ДИ: (2-250) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.67 *** |  |  |  | - бутанола ДИ: (20-300) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.68 *** |  |  |  | - диэтиламина ДИ: (10-350) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.69 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 |  | Концентрация: - диэтилбутандиоата (карбофос) ДИ: (0,5-0,5) мг/м3 |  | 1ГН-17 от 25.01.2021 № 37 2ГН-1 от 11.10.2017 № 92 3ГН-2 от 11.10.2017 № 92 ГОСТ 12.1.005-88 |  | ГОСТ 12.1.014-84 СанПиН от 11.10.2017 № 92 |
| 1.70 *** |  |  |  | - масел минеральных нефтяных ДИ: (5-50) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.71 *** |  |  |  | - метанола ДИ: (50-1000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.72 *** |  |  |  | - озона ДИ: (0,1-15,0) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.73 *** |  |  |  | - формальдегида ДИ: (0,5-5,0) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.74 *** |  |  |  | - фосфина ДИ: (0,1-20,0) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.75 *** |  |  |  | - гидрофторида (фтористого водорода) ДИ: (0,5-20,0) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.76 *** |  |  |  | - фуран-2-альдегида (фурфурола) ДИ: (5-700) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.77 *** |  |  |  | - трихлорметана (хлороформа) ДИ: (10-200) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.78 *** |  |  |  | - диметил фосфоната (хлорофоса) ДИ: (0,5-0,5) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.79 *** |  |  |  | - хлорциана ДИ: (0,3-3,0) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.80 *** |  |  |  | - этоксиэтана (эфира диэтилового) ДИ: (2000-60000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.81 *** |  |  |  | - гексана ДИ: (10-100) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.82 *** |  |  |  | - дихлорэтана ДИ: (100-1000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.83 *** |  |  |  | - пентана ДИ: (100-1000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.84 *** |  |  |  | - пропан-1-ола, пропан-2-ола (изопропанола) ДИ: (20-300) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.85 *** |  |  |  | - метантиола (метилмеркаптана) ДИ: (0,25-10,00) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.86 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 |  | - Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ: (0,25-500,00) мг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 5842-2017 СанПиН от 11.10.2017 № 92 |
| 2.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. | 100.11/04.056 |  | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения мкЗв/ч |  | ТКП 45-2.03-134-2009 ГН от 28.12.2012 № 213 СанПиН от 28.12.2012 № 213 СанПиН от 31.12.2013 № 137 | МВИ.ГМ.1906-2020 АМИ.МН 0030-2022 ТКП 45-2.03-134-2009 |  |
| 3.1 *** |  | 100.11/35.067 |  | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ - уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот, дБ - уровни звука, дБА - эквивалентный уровень звука, дБА - минимальный и максимальный уровни звука, дБА |  | 4ГН-11 от 25.01.2021 № 37 5ГН-12 от 25.01.2021 № 37 6ГН-18 от 25.01.2021 № 37 17ГН-5 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 ГН от 06.12.2012 № 191 СанПиН от 16.11.2011 № 115 ГН от 28.06.2013 № 59 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 7ГН-3 от 05.07.2017 № 73 ГН от 06.06.2013 № 45 | ГОСТ 23337-2014 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанПиН от 06.12.2012 № 191 гл.3 |  |
| 3.2 *** |  |  | 100.11/35.063 | Освещенность, лк |  | 17ГН-15 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.046-2014 ТКП 45-2.04-153-2009 18ГН-1 от 28.06.2012 № 82 19ГН-2 от 28.06.2012 № 82 СанПиН от 25.09.2008 № 150 ГН от 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 24940-2016 СанПиН от 28.06.2012 № 82 |  |

| 3.3 *** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. | 100.11/35.067 | Инфразвук: постоянный - уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах (со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц), дБ - общий уровень звукового давления, дБЛин непостоянный - эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот, дБ - эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин | 8ГН-7 от 25.01.2021 № 37 ГН от 06.12.2013 № 121 СанПиН от 25.09.2008 № 150 | МВИ.ГМ.1694-2018 СанПиН от 06.12.2013 № 121 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 *** |  | 100.11/35.065 100.11/35.060 100.11/35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, 0С - относительная влажность воздуха, % - скорость движения воздуха, м/с | 9ГН-9 от 25.01.2021 № 37 17ГН-5 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 30494-2011 СанПиН от 20.08.2015 № 95 ГН от 28.06.2013 № 59 13ГН-2 от 05.07.2017 № 73 | ГОСТ 30494-2011 МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 3.5 *** |  | 100.11/35.068 | Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц): - напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), В/м - напряженность магнитных полей промышленной частоты (50 Гц), А/м (или магнитная индукция поля промышленной частоты), Тл | СанПиН 2.1.8.12-17-2005 ГН от 12.06.2012 № 67 7ГН-3 от 05.07.2017 № 73 1ГН-5 от 25.01.2021 № 37 ГН от 06.06.2013 № 45 | МВИ.ГМ.1754-2018 СанПиН от 12.06.2012 № 67 СанПиН 2.1.8.12-17-2005 |
| 3.6 *** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. | 100.11/35.071 | Параметры аэроионизации: - концентрация положительно заряженных аэроионов, ион/см3 - концентрация отрицательно заряженных аэроионов, ион/см3 - коэффициент униполярности | 17ГН-5 от 25.01.2021 № 37 10ГН-8 от 25.01.2021 № 37 СанПиН от 02.08.2010 № 104 СанПиН от 25.09.2008 № 150 7ГН-3 от 05.07.2017 № 73 | МВИ.ГМ.1753-2018 СанПиН от 02.08.2010 № 104 |
| 3.7 *** |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратических значений виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных (третьоктавных) полосах частот или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмических уровни, дБ | 15ГН-13 от 25.01.2021 № 37 5ГН-12 от 25.01.2021 № 37 ГН от 26.12.2013 № 132 ГН от 28.06.2013 № 59 7ГН-3 от 05.07.2017 № 73 ГН от 06.06.2013 № 45 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 СанПиН от 26.12.2013 № 132 |
| 4.1 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, мкЗв/ч | ГН от 28.12.2012 № 213 СанПиН от 31.12.2013 № 137 | МВИ.ГМ.1906-2020 АМИ.МН 0030-2022 |
| 5.1 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ - уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот, дБ - уровни звука, дБА - эквивалентный уровень звука, дБА - минимальный и максимальный уровни звука, дБА | 4ГН-11 от 25.01.2021 № 37 5ГН-12 от 25.01.2021 № 37 6ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН от 16.11.2011 № 115 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 ГН от 28.06.2013 № 59 СанПиН от 25.09.2008 № 150 7ГН-3 от 05.07.2017 № 73 ГН от 06.06.2013 № 45 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п.20-22 |
| 5.2 *** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | 11ГН-15 от 25.01.2021 № 37 ТКП 45-2.04-153-2009 ГОСТ 12.1.046-2014 СанПиН от 28.06.2013 № 59 ГН от 28.06.2012 № 82 СанПиН от 25.09.2008 № 150 | ГОСТ 24940-2016 СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.27 |
| 5.3 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.067 | Инфразвук: постоянный - уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц, дБ - общий уровень звукового давления, дБлин. непостоянный - эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц, дБ - эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ | 8ГН-7 от 25.01.2021 № 37 ГН от 06.12.2013 № 121 СанПиН от 25.09.2008 № 150 | МВИ.ГМ.1694-2018 СанПиН от 06.12.2013 № 121 СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.26 |
| 5.4 *** |  | 100.12/35.067 | Ультразвук, передающийся воздушным путем: - уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100 кГц, дБ | 12ГН-6 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.001-89 ГН от 06.06.2013 № 45 7ГН-3 от 05.07.2017 № 73 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 | ГОСТ 12.1.001-89 ГОСТ 12.4.077-79 |
| 5.5 *** |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.070 100.12/35.068 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, 0С - относительная влажность воздуха, % - скорость движения воздуха, м/с - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | 9ГН-9 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ГН от 30.04.2013 № 33 ГН от 14.06.2013 № 47 ГН от 28.06.2013 № 59 СанПиН от 25.09.2008 № 150 13ГН-2 от 05.07.2017 № 73 | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 МВИ.ГМ.1860-2020 СанПиН от 30.04.2013 № 33 СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п.15-19 |
| 5.6 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в диапазонах «А», «В», «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | 14ГН-10 от 25.01.2021 № 37 6ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ГН от 14.12.2012 № 198 ГН от 28.06.2013 № 59 СанПиН от 25.09.2008 № 150 | МВИ.МН 5755-2017 СанПиН от 14.12.2012 № 198 |
| 5.7 *** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5Гц-2кГц: ДИ:<25В/м (2-400) кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5Гц-2кГц: ДИ:<250нТл (2-400) кГц | 6ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ГН от 28.06.2013 № 59 7ГН-3 от 05.07.2017 № 73 | МВИ.ГМ.1754-2018 |
| 5.8 *** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц с режекцией (45-55)Гц 2-400 кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц с режекцией (45-55)Гц (2-400) кГц | 6ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ГН от 28.06.2013 № 59 7ГН-3 от 05.07.2017 № 73 | МВИ.ГМ.1754-2018 |
| 5.9 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.068 | Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц): - напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), В/м - напряженность магнитных полей промышленной частоты (50 Гц), А/м (или магнитная индукция поля промышленной частоты), Тл | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН от 21.06.2010 № 69 СанПиН от 25.09.2008 № 150 7ГН-3 от 05.07.2017 № 73 ГН от 06.06.2013 № 45 | ГОСТ 12.1.002-84, п.2 МВИ.ГМ.1754-2018 СанПиН от 21.06.2010 № 69 |
| 5.10 *** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля, В/м | 6ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.045-84 СанПиН от 21.06.2010 № 69 ГН от 28.06.2013 № 59 СанПиН от 25.09.2008 № 150 7ГН-3 от 05.07.2017 № 73 ГН от 06.06.2013 № 45 | ГОСТ 12.1.045-84, п.2 СанПиН от 21.06.2010 № 69 |
| 5.11 *** |  | 100.12/35.071 | Параметры аэроионизации: - концентрация положительно заряженных аэроионов, ион/см3 - концентрация отрицательно заряженных аэроионов, ион/см3 - коэффициент униполярности | 10ГН-8 от 25.01.2021 № 37 СанПиН от 02.08.2010 № 104 ГН от 28.06.2013 № 59 СанПиН от 25.09.2008 № 150 7ГН-3 от 05.07.2017 № 73 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 02.08.2010 № 104 МВИ.ГМ.1753-2018 |
| 5.12 *** |  | 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения, мкЗв/ч | ГН от 28.12.2012 № 213 СанПиН от 31.12.2013 № 137 СанПиН 2.6.1.8.38-2003 | МВИ.ГМ.1906-2020 АМИ.МН 0030-2022 |
| 5.13 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратических значений виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных (третьоктавных) полосах частот или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмических уровни, дБ | 15ГН-13 от 25.01.2021 № 37 5ГН-12 от 25.01.2021 № 37 ГН от 26.12.2013 № 132 ГН от 28.06.2013 № 59 СанПиН 2.2.4.13-7-2006 СанПиН от 25.09.2008 № 150 ГН от 06.06.2013 № 45 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.4-2006 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 12.1.047-85 СанПиН от 26.12.2013 № 132 СанПиН 2.2.4.13-7-2006, гл. 7 СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п.20, 23, 24 |
| 5.14 *** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных (третьоктавных) полосах частот или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмических уровни, Дб | 15ГН-13 от 25.01.2021 № 37 5ГН-12 от 25.01.2021 № 37 ГН от 26.12.2013 № 132 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 ГН от 06.06.2013 № 45 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН от 26.12.2013 № 132 СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п.20, 23, 25 |

1Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

2Гигиенический норматив "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92

3Гигиенический норматив "Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны", постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92

4Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

5Гигиенический норматив "Допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на население в условиях проживания", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

6Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

7Гигиенический норматив «Физические факторы на рабочих местах в кабинетах ультразвуковой диагно-стики организаций, оказывающих медицинскую помощь», утв. постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73

8Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

9Гигиенический норматив "Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

10Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

11Гигиенический норматив "Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

12Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности воздействия ультразвука на человека", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

13Гигиенический норматив «Допустимая температура воздуха отдельных помещений организаций, оказывающих медицинскую помощь», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73

14Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафилетового излучения от производственных источников", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

15Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

16Гигиенический норматив "Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

17Гигиенический норматив "Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

18Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий", утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82

19Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий", утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82

Примечание:

ДИ- диапазон измерений

*** - лабораторная деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                Е.В. Бережных