|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации |
|  |  | № BY/112 1.0479 |
|  |  | от «27» марта 2006 года |
|  |  | На бланке №0005213 |
|  |  | На 9 листах |
|  |  | Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «27» июня 2019 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоЛАД»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.2 |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков |  |  |
| 1.3 |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.4 |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков |  |  |
| 1.5 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) ДИ: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
|  | Воздух рабочей зоны |  | Отбор проб и определение концентрации: | Фактические значения |  |
| 2.1 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация азота оксидов ДИ: (1-42) мг/м3 |  | МУ на фотометрическое измерение концентрации азота (II) и (IV), № 4945-88 Сборник1*, с. 39-40 |
| 2.2 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация железа ДИ: (0,15-20,0) мг/м3 оксида железа (диЖелезо триоксид) ДИ: (0,2-28,6) мг/м3 | СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-1 от 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5831-2017 |
| 2.3 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация марганца ДИ: (0,02-4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
|  | Воздух рабочей зоны |  | Отбор проб и определение концентраций: | Фактические значения |  |
| 2.4 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация меди ДИ: (0,4-8,0) мг/м3 |  | МУ на фотометрическое измерение концентрации меди, № 4945-88. Сборник1*, с. 12-13 |
| 2.5 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация озона ДИ: (0,05-1,3) мг/м3 |  | МУ на фотометрическое измерение концентрации озона, № 4945-88. Сборник1*, с. 37-39 |
| 2.6 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация хрома оксида (VI) ДИ: (0,003-0,06) мг/м3 |  | МУ на фотометрическое измерение концентрации хрома оксида (VI), №4945-88 Сборник1*, с. 4-6 |
| 2.7 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация хрома оксида (III) ДИ: (0,5-9,5) мг/м3 |  | МУ на фотометрическое измерение концентрации хрома оксида (III), № 4945-88. Сборник1*, с. 4, 6-7 |
| 2.8 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация ацетальдегида ДИ: (0,4-6,4) мг/м3 |  | МУ по фотометрическому измерению концентрации ацетальдегида в воздухе рабочей зоны, № 2563-82. Сборник 2*, с. 7-10 |
| 2.9 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация акролеина ДИ: (0,1-1,4) мг/м3 |  | МУ по фотометрическому определению акролеина в воздухе, № 2719-83. Сборник 3*, с.130-133 |
| 2.10 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация алюминия ПО: 0,04 мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение алюминия, окиси алюминия в воздухе, № 1611-77. Сборник 4*, с. 3-5 |
| 2.11 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация аммиака ПО: 5 мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение аммиака в воздухе, №1637-77. Сборник 4*, с. 58-60 |
|  | Воздух рабочей зоны |  | Отбор проб и определение концентраций: | Фактические значения |  |
| 2.12 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация ацетона ПО: 2 мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение ацетона в воздухе, №1648-77. Сборник 4*, с. 88-89 |
| 2.13 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация бутилацетата ПО: 2,5 мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение сложных эфиров одноосновных органических кислот (амилацетата, бутилацетата, винилацетата, этилацетата, бутилметакрилата, метилметакрилата) в воздухе, № 1689-77. Сборник 4*, с.165-167 |
| 2.14 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация винилацетата ПО: 2,5 мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение сложных эфиров одноосновных органических кислот (амилацетата, бутилацетата, винилацетата, этилацетата, бутилметакрилата, метилметакрилата) в воздухе, № 1689-77. Сборник 4*, с. 165-167 |
| 2.15 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация ксилолов изомеров ПО: 12 мг/м3 |  | МУ на раздельное фотометрическое определение бензола, толуола и изомеров (мета-,орто-, пара-) ксилолов в воздухе, № 1650-77. Сборник 4*, с. 91-98 |
| 2.16 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация метилметакрилата ПО: 2,5 мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение сложных эфиров одноосновных органических кислот (амилацетата, бутилацетата, винилацетата, этилацетата, бутилметакрилата, метилметакрилата) в воздухе, № 1689-77. Сборник 4*, с165-167 |
|  | Воздух рабочей зоны |  | Отбор проб и определение концентраций: | Фактические значения |  |
| 2.17 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация озона ПО: 0,05 мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение озона в воздухе, № 1639-77. Сборник 4*, с. 62-64 |
| 2.18 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация толуилендиизоцианата ПО: 0,005 мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение толу-илендиизоцианата в воздухе, № 1695-77. Сборник 4*, с.178-179 2 вариант |
| 2.19 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация толуола ПО: 2,5 мг/м3 |  | МУ на раздельное фотометрическое определение бензола, толуола и изомеров (мета-,орто-, пара-) ксилолов в воздухе, № 1650-77. Сборник 4*, с. 91-98 |
| 2.20 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация формальдегида ПО: 0,16 мг/м3 |  | МУ на фотометри-ческое определение формальдегида в воздухе, № 1696-77. Сборник 4*, с.181-182 |
| 2.21 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация фосфорного ангидрида ПО: 0,03 мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение фосфорного ангидрида в воздухе, № 1631-77. Сборник 4*, с. 46-47 |
| 2.22 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация хлористого водорода ПО: 3 мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение хлористого водорода, № 1645-77. Сборник 4*, с. 83-84 |
| 2.23 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация хромового ангидрида ПО: 0,002 мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение хромового ангидрида и солей хромовой кислоты в воздухе, № 1633-77. Сборник 4*, с. 50-51 |
| 2.24 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация цинка ПО: 0,1 мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение цинка и его соединений в воздухе, № 1634-77. Сборник 4*, с. 51-53 |
|  | Воздух рабочей зоны |  | Отбор проб и определение концентраций: | Фактические значения |  |
| 2.25 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация этилацетата ПО: 2,5 мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение сложных эфиров одноосновных органических кислот (амилацетата, бутилацетата, винилацетата, этилацетата, бутилметакрилата, метилметакрилата) в воздухе, № 1689-77. Сборник 4*, с. 165-167 |
| 2.26 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация аэрозоля масла ДИ: (1,0-40,0) мг/м3 |  | МУ по спектрофотометрическому измерению концентраций масляного аэрозоля в воздухе рабочей зоны, № 2896-83. Сборник 5*, с. 76-79 |
| 2.27 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация аэрозоля серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-1 от 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5766-2017 |
| 2.28 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация едких щелочей ДИ: (0,02-3,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 2.29 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | концентрация пыли (аэрозолей преимущественно фиброгенного действия) ДИ:(0,25-500,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.30 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация свинца ДИ: (0,002-0,500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 2.31 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация стирола ДИ: (0,2-25) мг/м3 | Фактические значения | МУ измерений концентраций стирола и бензаль-дегида методом УФ-спектрофотометрии, № 3141-84. Сборник 6*, с. 98-101 |
| 2.32 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация уксусной кислоты ДИ: (2,5-25,0) мг/м3 |  | МУ измерение концентрации уксусной кислоты фотометрическим методом, № 3141-84. Сборник 6*, с. 60-63 |
|  | Воздух рабочей зоны |  | Отбор проб и определение концентраций: | Фактические значения |  |
| 2.33 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация фенола ДИ: (0,03-1,5) мг/м3 |  | МУ измерение концентрации уксусной кислоты фотометрическим методом, № 3141-84. Сборник 6*, с.126-129 |
| 2.34 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация формальдегида ДИ: (0,07-3,5) мг/м3 |  | МУ измерение концентрации формальдегида фотометрическим методом, № 3141-84. Сборник 6*, с. 69-73 |
| 2.35 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация толуилендиизоцианата ДИ: (0,025-2,0) мг/м3 |  | МУ по фотометрическому измерению концентраций толу-илендиизоцианата в воздухе рабочей зоны, № 4763-88. Сборник7*, с.199-203 |
| 2.36 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | концентрация ртути ДИ: (0,005-0,50) мг/м3 |  | МУ по фотометрическому измерению концентраций паров ртути в воздухе рабочей зоны, № 4188-86. Сборник 8*, с.135-138 |
| 3.1 | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10: 1992 СТБ ISO 5667-3: 2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014 /ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3:2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2 |  | 100.05/ 08.149 | # Концентрация кисло-рода растворенного ДИ: более 0,2 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Решения местных распорядительных и исполнительных органов. Комплексные природоохранные разрешения Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Решения местных распорядительных и исполнительных органов. Комплексные природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-30-2014 /ISO 5813:1983 |
| 3.3 |  | 100.05/ 08.052 | # Концентрация нефтепродуктов ДИ: свыше 0,3 мг/дм3 |  | МВИ.МН 2430-2006 |
| 3.4 |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлоридов ДИ: (10-250) мг/дм3 ДИ: более 250 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.5 | Сточные воды | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: более 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.6 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа (для железа общего) ДИ: (0,1-9,0) мг/дм3 ДИ: более 9,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.7 |  | 100.05/ 08.052 | # Концентрация растворенных веществ (сухой остаток) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.8 |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель ДИ: (1,0-14) pH |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.9 |  | 100.05/ 08.156 | # Концентрация # фосфат-ионов ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б Метод В |
| 4.1 | Рабочие места | 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, оС; | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013 № 33 ГН от 30.04.2013 № 33 ГН от 14.06.2013 № 47 ГН от 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 12.1.005-88, раздел 2 СанПиН от 30.04.2013 № 33, гл.4 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 9, 15-19 |
| 4.2 |  | 100.12/ 35.060 | - относительная влажность воздуха, %; |  |  |
| 4.3 |  | 100.12/ 35. | - скорость движения воздуха, м/с |  |  |
| 4.5 |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентный по энергии уровень звука, дБА(I); - максимальный уровень звука, дБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН от 16.11.2011 № 115 ГН от 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 20-22 |
| 4.6 |  | 100.12/ 35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - общий уровень звуко-вого давления, дБЛин; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин | Фактические значения | СанПиН от 06.12.2013 № 121 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п. 26 |

| 4.7 | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Вибрация общая: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | СанПиН от 26.12.13 № 132 ГН от 26.12.2013 № 132 ГН от 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 20,23, 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8 |  | 100.12/ 35.059 | Вибрация локальная: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифми-ческие уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | СанПиН от 26.12.13 № 132 ГН от 26.12.2013 № 132 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 20, 23, 25 |
| 4.9 |  | 100.12/ 35.063 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 СанПиН от 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 24940-2016 |
| 5.1 | Помещения жилых, общественных зданий и сооружений. Территории населенных пунктов | 100.11/ 35.063 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 ГН от 28.06.2012 № 82 | ГОСТ 24940-2016 |
| 5.2 | Помещения жилых, общественных зданий и сооружений. Территории населенных пунктов | 100.11/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентный по энергии уровень звука, дБА; - максимальный уровень звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН от 16.11.2011 № 115 ГН от 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 23337-2014 |
| 6.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления -давление вентилятора | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечания:

1* Методические указания по определению концентрации вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). МУ 4945-88. М., 1992.

2* Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия, Выпуск 6-7). М.: МЗ СССР, 1982, утв. МЗ СССР 12.07.1982.

3* Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Выпуск 18. М.: Минздрав СССР, 1983.

4* Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. М., МЗ СССР, ЦРИА «Морфлот», 1981.

5* Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Выпуск 19. М.: Минздрав СССР, 1983.

6* Методические указания. Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс (полиолефинов, полистиролов и фенопластов). МУ №3141-84. М.: МЗ СССР, 1985.

7* Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 23. М.: Минздрав СССР, 1988.

8* Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия, Выпуск 9). М.: МЗ СССР, 1986.

Принятые сокращения:

ДИ – диапазон измерения концентраций;

ПО – предел обнаружения в воздухе (величина расчетная)

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева