| 1 |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1328 от 08.12.1998 На бланке №_____ На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «04» апреля 2022 года

испытательной лаборатории Коммунального

унитарного предприятия «Коммунальник Калинковичский»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Калинковичи, ул. Суркова, 10А, 247710 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012, п.п.5.1, 5.3 |
| 1.2* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 1.3* |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 100.09/11.116 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 1.6* |  | 100.09/08.149 | Содержание суммарного остаточного хлора | Фактическое содержание | ГОСТ 18190-72, п.2 |
| 1.7* |  | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 1.8* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 1.9* |  | 100.09/08.156 | Железо(суммарно) |  | ГОСТ 4974-72, п.2 |
| 1.10* |  | 100.09/08.156 | Марганец (суммарно) |  | ГОСТ 4974-2014, метод А вариант 2 |
| 1.11* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 1.12* |  | 100.09/08.156 | Нитрит-ион |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 1.13* |  | 100.09/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 1.14* |  | 100.09/08.149 | Хлориды | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 4245-72 |
| 1.15* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.16* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72, п.3.1 |
| 1.17* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012, п 4 |
| 1.18* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.19* | Вода питьевая | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | СанПиН 10-124 РБ 99 | МУК РБ №11-10-1-2002, п. 8.2 |
| 1.20* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п. 8.2 |
| 1.21* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п. 8.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			_____________	                 Е.В.Бережных

## (подпись)                                                                        (инициалы, фамилия)

## М.П.