|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1364 от 20 декабря 2000 года на бланке №0001174 на 14 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 октября 2015 года

Микробиологической лаборатории

Государственного учреждения

«Зельвенский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Пищевые продукты и продовольственное сырье | А01.Б46 А38.Б46 А39.Б46 А40.Б46 А41.Б46 А42.Б46 А43.Б46 А44.Б46 А46.Б46 А47.Б46 А48.Б46 А49.Б46 А50.Б46 А51.Б46 А52.Б46 А54.Б46 А55.Б46 | Подготовка и обработка проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 СТБ ISO 7218-2010 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 СТБ ISO 7218-2010 |
| 2.1 | Молоко и молочные продукты | А01.Б46 А38.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 9225-84 п.1 | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 9225-84 п.1 |
| 2.2 |  | А01.Б19 А38.Б19 | КМАФАнМ | Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 9225-84 п.4.5. ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.3 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6. |
| 2.4 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-97 |
| 2.5 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 2.6 |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 2.7 |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2013 |
| 2.8 |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.9 |  |  | Плесени |  |  |
| 3.1 | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | А39.Б46 А40.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 21237-75 п.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.2.0-95 ГОСТ 9958-81 п.1 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 30364.0-97 п.3 | ГОСТ 21237-75 п.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.2.0-95 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 30364.0-97 п.3 |
| 3.2 |  | А39.Б19 А40.Б19 | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением Минздрава 21 июня 2013 г № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-95 ГОСТ 32149-2013 п.7 |
| 3.3 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 32149-2013 п.10 |
| 3.4 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 7702.2.6-93 |
| 3.5 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 32149-2013 п.9 |
| 3.6 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 7702.2.4-93 |
| 3.7 |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 32149-2013 п.10 |
| 3.8 |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 3.9 |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.10 |  |  | Плесени |  |  |
| 3.11 |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
|  |  |  | Промышленная стерильность для консервов групп А и Д: | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21 июня 2013 г № 52 ТНПА и другая документация |  |
| 3.12 |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 3.13 |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 3.14 |  |  | мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |
| 3.15 | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | А39.Б19 А40.Б19 | неспорообразующие микроорганизмы, в том числе и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21 июня 2013 г № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.16 |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 3.17 |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.18 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.19 |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 3.20 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 3.21 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
| 3.22 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 4.1 | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | А41.Б46 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п.7.5 ГОСТ 31904-2012 Инструкция 4.2.10-21-25-2006, утв. постановлением Минздрава РБ от 25.10.2006 №128 | СТБ 1036-97 п.7.5 ГОСТ 31904-2012 Инструкция 4.2.10-21-25-2006, утв. постановлением Минздрава РБ от 25.10.2006 №128 |
| 4.2 |  | А41.Б19 | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением Минздрава 21 июня 2013 г № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.3 |  |  | БГКП (колиформы) | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21 июня 2013 г № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.4 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 4.5 |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 4.6 |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 4.7 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 4.8 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
| 4.9 |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | А41.Б19 | Промышленная стерильность для консервов группа А и Д | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21 июня 2013 г № 52 ТНПА и другая документация |  |
| 4.10 |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 4.11 |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 4.12 |  |  | мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |
| 4.13 |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в том числе и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.12-88 |
| 4.14 |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 4.15 |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.16 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.17 |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-88 |
| 4.18 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 4.19 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
| 4.20 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
|  |  |  | Паразитологические показатели: |  |  |
| 4.21 |  | А41.Б08 | живые личинки гельминтов |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006, утв. постановлением Минздрава РБ от 25.10.2006 №128 |
| 5.1 | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | А48.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 5.2 |  | А48.Б19 | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21 июня 2013 г № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.3 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.4 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе саль-монеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 5.5 |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.6 |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 5.7 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 6.1 | Сахар и кондитерские изделия | А49.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 6.2 |  | А49.Б19 | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21 июня 2013 г № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.3 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.4 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 6.5 |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.6 |  |  | Дрожжи |  |  |
| 6.7 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 7.1 | Другие продукты | А55.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 7.2 |  | А55.Б19 | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21 июня 2013 г № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.3 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.4 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 7.5 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 7.6 |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 7.7 |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.8 |  |  | Дрожжи |  |  |
| 8.1 | Пищевые добавки | А44.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 8.2 |  | А44.Б19 | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21 июня 2013 г № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.3 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.4 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонел-лы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 8.5 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 8.6 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
| 8.7 |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.8 |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 8.9 |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 9.1 | Напитки | А42.Б46 А52.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 9.2 |  | А42.Б19 А52.Б19 | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21 июня 2013 г № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 п.6.1 |
| 9.3 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
| 9.4 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе саль-монеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 9.5 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 10.1 | Масличное сырье и жировые продукты | А51.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 10.2 |  | А51.Б19 | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21 июня 2013 г № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 10.3 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 10.4 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе саль- монеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 10.5 |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.6 |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 10.7 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-97 |
| 11.1 | Плодоовощная продукция | А01.Б46 А50.Б46 А01.Б19 А50.Б19 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 Инструкция по применению №65-0605, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 | ГОСТ 31904-2012 Инструкция по применению №65-0605, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 |
| 11.2 |  |  | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21 июня 2013 г № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.3 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 11.4 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе саль- монеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 11.5 |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.6 |  |  | Дрожжи |  |  |
| 11.7 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 11.8 |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 11.9 |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 11.10 |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 11.11 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  |  | Промышленная стерильность для консервов группа А и Б |  |  |
| 11.12 |  | А50.Б19 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 11.13 |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 11.14 |  |  | мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |
| 11.15 | Плодоовощная продукция | А50.Б19 | неспорообразующие микроорганизмы, в том числе и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21 июня 2013 г № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.16 |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
|  |  |  | Промышленная стерильность для консервов группа В и Г |  |  |
| 11.17 |  |  | негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 11.18 |  |  | мезофильные клостридии С.botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 30425-97 |
| 11.19 |  |  | мезофильные клостридии (кроме С.botulinum и (или) C. perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 11.20 |  |  | неспорообразующие микроорганизмы и(или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 |
| 11.21 |  |  | газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. рolymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |
|  |  |  | Паразитологические показатели: | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21 июня 2013 г № 52 ТНПА и другая документация |  |
| 11.22 |  | А01.Б08 А50.Б08 | Яйца и личинки гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция по применению №65-0605, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 |
| 12.1 | Продукция общественного питания | А54.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 4288-76 п.2. | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 4288-76 п.2.1 |
| 12.2 |  | А54.Б19 | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21 июня 2013 г № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.3 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 ГОСТ 31747-2012 |
| 12.4 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 ГОСТ 31659-2012 |
| 12.5 |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 12.6 |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 12.7 |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 12.8 |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 12.9 |  |  | Сульфитредуцирущие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
| 13.1 | Продукты для питания детей раннего возраста на плодоовощной, мясной, рыбной основе | А46.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 13.2 |  | А46.Б19 | Промышленная стерильность | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21 июня 2013 г № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 |
| 13.3 |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30705-2000 |
| 13.4 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 13.5 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе саль- монеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 13.6 |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 13.7 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-97 ГОСТ 31746-2012 |
| 13.8 |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 13.9 |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 13.10 |  |  | Дрожжи |  |  |
| 14.1 | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения | А75.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 Инструкция по применению №209-1203, утв. Минздравом РБ от 13.10.2004 Инструкция по применению №65-0605, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 Инструкция по применению №209-1203, утв. Минздравом РБ от 13.10.2004 Инструкция по применению №65-0605, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 |
| 14.2 |  | А75.Б19 | Общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава от 19.10.1999 №46 СанНП и ГН, утв. Постановлением Минздрава от 02.08.2010 №105 | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 |
| 14.3 |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.2; п.8.3. |
| 14.4 |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  |  |
| 14.6 |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.4 |
|  |  |  | Паразитологические показатели: |  |  |
| 14.7 |  | А75.Б08 | Цисты лямблий |  | Инструкция по применению №209-1203, утв. Минздравом РБ от 13.10.2004 Инструкция по применению №65-0605, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 |
| 15.1 | Водные объекты, используемые в рекреационных целях, поверхностные воды (вода водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования), сточная вода | А69.Б46 А71.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р51592-2001 Инструкция по применению №037-0409, утв. Минздравом РБ от 08.05.2009 Инструкция по применению №65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 Инструкция по применению №209-1203, утв. Минздравом РБ от 13.10.2004 | СТБ ГОСТ Р51592-2001 Инструкция по применению №037-0409, утв. Минздравом РБ от 08.05.2009 Инструкция по применению №65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 Инструкция по применению №209-1203, утв. Минздравом РБ от 13.10.2004 |
| 15.2 |  | А69.Б19 А71.Б19 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением Минздрава от 28.11.2005 №198 | Инструкция по применению №037-0409 глава 3 п.15., п.16 |
|  |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  |  |
| 15.3 |  |  | Возбудители кишечных инфекций (бактерии кишечной группы родов Salmonella, Shigella) |  | Инструкция по применению №037-0409 глава 3 п.18. |
| 15.4 |  | А69.Б08 А71.Б08 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасцииол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция по применению №037-0409 Инструкция по применению №65-0605 Инструкция по применению №209-1203 |
| 16.1 | Поверхности предприятий общественного питания (в т.ч. пищеблоков школ, ДДУ, подростковых учреждений), производства продуктов питания, торговли пищевыми продуктами | А100.Б46 | Отбор проб | Инструкция по применению№078-0210, утв. Минздравом РБ от 19.03.2010 | Инструкция по применению№078-0210, утв. Минздравом РБ от 19.03.2010 |
| 16.2 |  | А100.Б19 | БГКП (в т.ч. E. coli) |  |  |
| 16.3 |  |  | Условно-патогенная микрофлора |  |  |
| 16.4 |  |  | Патогенная микрофлора |  |  |
| 17.1 | Поверхности лечебно-профилак-тических учреждений (кроме пищеблоков) | А100.Б46 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. постановлением Минздрава от 28.01.2006 №7 | Инструкция 4.2.10.22-1-2006 гл 3, п.11 |
| 17.2 |  | А100.Б19 | БГКП | СанНПиГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 09.08.2010 №109 Приказ Минздрава РБ от 25.11.2002 №165, приложение 1, 2 п.5 | Инструкция 4.2.10.22-1-2006 гл. 3, п.11, п.17 |
| 17.3 |  |  | S. aureus |  | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, гл. 3, пп. 11-16 |
| 17.4 |  |  | P. aeruginosa |  | Инструкция 4.2.10.22-1-2006 гл. 3, п.11, п.18 |
| 18.1 | Предметы обихода | А100.Б46 | Отбор проб | Инструкция по применению №65-0605, утв. пост. Минздрава от 14.06.2005 №77 Постановление главного государственного врача РБ от 05.12.2014 №54 «Об утверждении порядка проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды» | Инструкция по применению №65-0605, утв. Постановлением Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 |
| 18.2 |  | А100.Б08 | Яйца гельминтов и цисты патогенных простейших |  |  |
| 19.1 | Паровые и воздушные стерилизаторы | А31.Б46 | Подготовка и приготовление образца В.stearothermophilus B.licheniformis | Приказ Минздрава РБ от 25.11.2002 № 165 | МУ №15/6-5, утв. Минздравом СССР от 28.02.1991 глава 4, приложение 5-8 |
| 19.2 |  | А31.Б19 | Бактериологический контроль работы стерилизаторов: В.stearothermophilus B.licheniformis |  |  |
| 20.1 | Хирургичес- кий материал (смывы с рук, операционное поле, шовный и перевязочный материал, стерильные перчатки, наборы для новорожденных, комплекты для рожениц и акушерки, инструментарий) | А31.Б46 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. пост. Минздрава РБ от 28.01.2006 №7 глава 4 п.19 СанНПиГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 09.08.2010 №109 Приказ Минздрава от 25.11.2002 №165, приложение 2 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 глава 4, п.19 |
| 20.2 |  | А31.Б19 | Стерильность: аэробная микрофлора; факультативно-анаэробная микрофлора; плесневые и дрожжеподобные грибы |  | Инструкция 4.2.10.22-1-2006 глава 4, п.20, п.21 |
| 21.1 | Антисептики и дезинфектанты | А31.Б46 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением Минздрава РБ от 30.12.2005 №283 СанПиН 21-112-99 «Нормативные показатели безопасности эффективности дезинфицирующих средств» Приказ Минздрава от 25.11.2002 №165, приложение 2 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением Минздрава РБ от 30.12.2005 №283 гл.3 п.5 |
| 21.2 |  | А31.Б19 | Стерильность Микробиологическая чистота |  | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. Постановлением Минздрава РБ от 30.12.2005 №283 гл.3 п.6, п.7, п.9 |
| 22.1 | Почва | А72.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция по применению №021-0306, утв. Минздравом РБ от 05.01.2007 | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция по применению №021-0306, утв. Минздравом РБ от 05.01.2007 |
| 22.2 |  | А72.Б19 | БГКП (в т. ч. Е. соli) | Инструкция 2.1.7.11-12-5 2004, утв. постановлением Минздрава РБ от 03.03.2004 №32 | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. пост. Минздрава РБ от 29.05.2006 №67 глава 4 п.15, п.16.1 |
| 22.3 |  |  | Энтерококки |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. пост. Минздрава РБ от 29.05.2006 №67 глава 4 п.17, п.18.1 |
| 22.4 |  |  | ОМЧ |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. пост. Минздрава РБ от 29.05.2006 №67 глава 4 п.19 |
| 22.5 |  |  | С. рerfringens |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. пост. Минздрава РБ от 29.05.2006 №67 глава 4 п.20 |
| 22.6 |  | А72.Б08 | Яйца и личинки гельминтов |  | Инструкция по применению №65-0605, утв. пост. Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 Инструкция по применению №021-0306, утв. Минздравом РБ от 05.01.2007 |
| 23.1 | Клинический материал (мазки из зева и носа и других пораженных участков, слизь из верхних дыхательных путей) | А03.Б01 | Взятие материала Возбудитель дифтерии и другие коринеформные бактерии | Инструкция применению, утв. постановлением Минздрава РБ от 19.03.2010 №075-0210 | Инструкция применению, утв. постановлением Минздрава РБ от 19.03.2010 №075-0210 |
| 23.2 |  |  | Взятие материала Возбудители коклюша, (паракоклюша) | Инструкция по применению№084-0310, утв. постановлением Минздрава РБ от 19.03.2010 | Инструкция по применению№084-0310, утв. постановлением Минздрава РБ от 19.03.2010 |
| 23.3 |  |  | Взятие материала Возбудители менингококковой инфекции | Инструкция, утв. приказом Минздрава РБ от 13.02.2006 №81 Инструкция по применению №075-0210, утв. Минздравом РБ от 19.03.2010 | Инструкция, утв. приказом Минздрава РБ от 13.02.2006 №81 Инструкция по применению №075-0210, утв. Минздравом от 19.03.2010 |
| 23.4 |  |  | Взятие материала Возбудители инфекционно-воспалительных заболеваний и осложнений (микроорганизмы рода Streptococcus, Staphylococcus) | Инструкция по применению №075-0210, утв. Минздравом РБ от 19.03.2010 | Инструкция по применению №075-0210, утв. Минздравом РБ от 19.03.2010 |
| 24.1 | Клинический материал (испражнения, мазок из прямой кишки (в т.ч. при пищевых отравлениях)) | А03.Б01 | Возбудители сальмонеллеза, шигиллёза | Инструкция по применению, утв. пост. Минздрава РБ от 08.05.2009 № 026-0309 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением Минздрава РБ 09.10.2006 №120 Постановление Минздрава РБ от 28.04.2010 №47 «О порядке проведения обязательных медицинских осмотров» | Инструкция по применению, утв. пост. Минздрава РБ от 08.05.2009 № 026-0309 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением Минздрава РБ 09.10.2006 №120 |
| 24.3 | Клинический материал (испражнения, мазок из прямой кишки (в т.ч. при пищевых отравлениях)) | А03.Б01 | Возбудители холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. пост. Минздрава РБ 21.04.2004 №43 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. пост. Минздрава РБ 21.04.2004 №43 |
| 24.4 |  |  | Микроорганизмы рода Staphylococcus | Инструкция по применению №075-0210, утв. Минздравом РБ от 19.03.2010 | Инструкция по применению №075-0210, утв. Минздравом РБ от 19.03.2010 |
| 25.1 | Клинический материал (моча; желчь и дуоденальное содержимое; отделяемое открытых ран, ушей, глаз, дыхательных путей, половых органов; спинномозговая жидкость; секционный материал) | А03.Б01 | Возбудители инфекционно-воспалительных заболеваний и осложнений | Инструкция по применению №075-0210, утв. Минздравом РБ от 19.03.2010 Инструкция по применению, утв. пост. Минздрава РБ от 08.05.2009 № 026-0309 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением Минздрава РБ 09.10.2006 №120 | Инструкция по применению №075-0210, утв. Минздравом РБ от 19.03.2010 Инструкция по применению, утв. пост. Минздрава РБ от 08.05.2009 № 026-0309 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением Минздрава РБ 09.10.2006 №120 |
| 26.1 | Микроорганиз-мы, выделенные из биологического материала | А03.Б01 | Чувствительность к антибактериальным препаратам | Инструкция по применению №226-1200, утв. Минздравом РБ 30.12.2008 | Инструкция по применению №226-1200, утв. Минздравом РБ 30.12.2008 |
| 27.1 | Клинический материал (мокрота, перианальный соскоб, дуодннальное содержимое, жельчь) | А03.Б08 | Яйца гельминтов, личиночные стадии, простейшие | Приказ МЗ РБ 15.12.2010 №1334 | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. постановлением Минздрава РБ от 03.05.2004 №49 |
| 28 | Кровь | А03.Б08 | Плазмодии малярии | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ от 21.03.2013№ 23 | Инструкция № 085-0310, утв. Минздравом РБ 18.03.2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева