|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4917 от 21 апреля 2017 года на бланке № 0002955 на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «21» апреля 2017 года

производственной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «АКСИОМА-СЕРВИС»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Волоконно-оптические линии связи | А15.Б99 | Километрическое затухание строительной длины Коэффициент затухания | ТКП 212-2010 Б.2, Б.8; СТБ 1201-2012 Приложение А табл. А.1-А.8 | МВИ.МН 5522-2016 |
| 1.2 |  | А15.Б99 | Общее затухание на участке Затухание ЭКУ Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 А.1.3 | МВИ.МН 5522-2016 |
| 1.3 |  | А15.Б99 | Потери (затухание) в неразъёмных соединениях | ТКП 212-2010 А.1.4 | МВИ.МН 5522-2016 |
| 1.4 |  | А15.Б99 | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК | ТКП 212-2010 А.1.5 | МВИ.МН 5522-2016 |
| 1.5 |  | А15.Б99 | Затухание ЭКУ приведённое к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.1.2 | МВИ.МН 5522-2016 |
| 1.6 |  | А15.Б99 | Измерение оптической длины оптического кабеля | ТКП 212-2010 Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 5522-2016 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева