Приложение к аттестату
аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1459
от «28» мая 1999 г.

На 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «16» июня 2008г.

электротехнической лаборатории

Открытого акционерного общества «Рогачевагроэнергосервис»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ПУЭ п.1.8.36.5 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.24.3 | МВИ 675-2005 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | ПУЭ п.1.8.36.2 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.24.4 | МВИ 675-2005 |
|  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» | ПУЭ п.1.8.36.4 ПТЭ и ПТБ п. Э2.13.8(г) | МВИ 672-2005 МВИ 673-2005 |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.34.1 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.26.1 | МВИ 674-2005 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.26.5 | МВИ 675-2005 |
| Силовые кабельные линии напряжением до 1000В |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.37.2 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.6.3 | МВИ 674-2005 |

BY/112 02.2.0.1459				                           Лист 2 Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.15.2 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.21.2 | МВИ 674-2005 |
| Устройства выравнивания электрических потенциалов в животноводческих помещениях |  | Оценка реакции животных, измерение напряжений прикосновения и шага в искусственно созданном аварийном режиме | ПТЭ и ПТБ Прил.Э1 п.26.10 РД BY 008.609.90-099-2005 ГОСТ 30331.14-2001 | МВИ 676-2005 |

Руководитель Уполномоченного
органа по аккредитации						А. В. Казачок