|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4854 от 23.09.2016 На бланке _________ На 6 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ   от «    » мая  2017 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Продом»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 27.90/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 п.Б.31.8 табл.Б.29.1, табл.Б.29.3 ТКП 339-2011 п.4.3.2.13 п.4.4.28.6 ГОСТ 30339-95 ТКП 336-2011 п.7.2.4 | МВИ.Гр 1107-2016 |
| 1.2 |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.Гр 1107-2016 МВИ.БР 24-2009 |
| 1.3 |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.4 | МВИ.БР 179-2016 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.Гр 1105-2016 |
| 2.2 |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28.5, п.п.4.3.5.3 - 4.3.5.6 | МВИ.БР 179-2016 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.00 27.32/ 26.046 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.Гр 1105-2016 |
| 3.2 |  |  | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.2 | МВИ.Гр 1163-2017 |
| 4.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) управляемые дифференциальным током типа АС, А и В Устройства защитного отключения (УЗО) управляемые дифференциальным током типа АС, А и В | 27.90/ 22.000 27.90/ 22.000 27.90/ 22.000 | Дифференциаль-ный ток срабатывания на переменном токе | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.Гр 1108-2016 |
| 4.2 |  |  | Максимальное время отключения при токе: -Iотк; -2I отк; -5I отк. | ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 (д) ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.Гр 1108-2016 |
| 4.3 |  |  | Ток утечки защищаемой линии | ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 | МВИ.Гр 1108-2016 |
| 5.1 | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/ 33.110 27.31/ 33.110 27.31/ 33.110 27.31/ 33.110 | Измерение оптической длины | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.Гр 1106-2016 |
| 5.2 |  |  | Измерение километрического затухания (коэффициента затухания) | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.2, п.Б.8 Приложение А п.А.1.2 | МВИ.Гр 1106-2016 |
| 5.3 |  |  | Измерение общего затухания элементарного кабельного участка | ТКП 212-2010 Приложение А п.А.1.3 | МВИ.Гр 1106-2016 |
| 5.4 |  |  | Измерение величины затухания соединений (разъемные и неразъемные) | ТКП 212-2010 Приложение А п.А.1.4 таб. А.1, п.А.1.5 Приложение Б п.Б.3 | МВИ.Гр 1106-2016 |
| 6.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 27.11/ 26.046 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3.1 | МВИ.Гр 1105-2016 |
| 6.2 |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5.1 табл.Б.8.1, Б.8.2 п.п.Б.8.5.2, Б.8.5.3 | МВИ.Гр 1163-2017 |
| 6.3 |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.6 | МВИ.БР 24-2009 |
| 7.1 | Трансформаторы тока | 26.51/ 22.000 26.51/ 26.046 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.1, табл. Б.9.1 | МВИ.Гр 1105-2016 |
| 7.2 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.3.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.9.3.2, Б.9.8 | МВИ.Гр 1163-2017 |
| 8.1 | Электромагнитные трансформаторы напряжения | 26.51/ 22.000 26.51/ 26.046 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.1 табл.Б.10.1 | МВИ.Гр 1105-2016 |
| 8.2 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.2 табл. Б.8.1 | МВИ.Гр 1163-2017 |
| 9.1 | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1; п.Б.11.1.2, п.Б.27.1 табл. Б.27.1; | МВИ.Гр 1105-2016 |
| 9.2 |  | 27.12/ 26.046 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.3.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.11.2, Б.24.3 | МВИ.Гр 1163-2017 |
| 10.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 27.12/ 26.046 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.15.1.2, Б.18.1, п.Б.15.1.3, Б.27.1, табл.Б.27.1 | МВИ.Гр 1105-2016 |
| 10.2 |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.2.1 табл. Б.8.1 | МВИ.Гр 1163-2017 |
| 11.1 | Конденсаторы | 27.90/ 26.046 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.21.5 | МВИ.Гр 1163-2017 |
| 12.1 | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 23.43/ 26.046 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.1 | МВИ.Гр 1105-2016 |
| 12.2 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.3 табл. Б.8.1 | МВИ.Гр 1163-2017 |
| 13.1 | Сборные и соединительные шины Сборные и соединительные шины | 27.90/ 22.000 27.90/ 26.046 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1 | МВИ.Гр 1105-2016 |
| 13.2 |  |  | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.2 табл.Б.8.1 | МВИ.Гр 1163-2017 |
| 14.1 | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 27.12/ 26.046 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.16.1.2 | МВИ.Гр 1105-2016 |
| 14.2 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.2.1 табл. Б.8.1 п.п.Б.16.2.2, Б.27.2 | МВИ.Гр 1163-2017 |
| 15.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/ 22.000 27.90/ 26.046 27.90/ 26.046 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.1 табл. Б.22.1 | МВИ.Гр 1105-2016 |
| 15.2 |  |  | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.2 табл. Б.22.2 | МВИ.Гр 1163-2017 |
| 15.3 |  |  | Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.3 | МВИ.Гр 1163-2017 |
| 16.1 | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 27.12/ 26.046 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.1, п.Б.27.1, табл.Б.27.1 | МВИ.Гр 1105-2016 |
| 16.2 |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.2 табл. Б.8.1 п.Б.27.2 | МВИ.Гр 1163-2017 |
| 17.1 | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 27.12/ 26.046 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.14.1, п.Б.27.1, табл.Б.27.1 | МВИ.Гр 1105-2016 |
| 17.2 |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.14.2 табл. Б.8.1 | МВИ.Гр 1163-2017 |
| 18.1 | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 27.11/ 26.046 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл. Б.7.1-Б.7.3 | МВИ.Гр 1105-2016 |
| 18.2 |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.4 табл. Б.7.4 | МВИ.Гр 1163-2017 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева