|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 от 16 июня 2017 года На бланке № На 1 листе Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  16 июня 2017 года

лаборатории аэродинамических испытаний систем вентиляции и

противодымной защиты закрытого акционерного общества «СпецСантехСтрой»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков систем вентиляции: - скорость движения; - расход; - давление; - температура. | СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.2 | Здания и сооружения (системы противодымной защиты) | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации. | НПБ 23-2010 ТКП 45-4.02-273-2012 ТНПА и другая проектная документация | НПБ 23-2010, раздел 4 |
| 1.3 |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. |  |  |
| 1.4 |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах. |  |  |
| 1.5 |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации. |  |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

Директор Государственного

предприятия «БГЦА»      				  		      	Т. А. Николаева