|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2175

от «28» июня 2002 года

На бланке _____________

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «16»  июля  2017 года

электротехнической лаборатории

Коммунального жилищного унитарного предприятия

«Мозырский райжилкомхоз»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, сило-вые и освети-тельные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряже-нием до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ 1220-2017 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ 1220-2017 |
| 3.1 | Электродвигате-ли переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.30.1 Таблица Б.7.2 | МВИ.ГМ 1220-2017 |
| 4.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ. ГМ 1221-2017 МВИ.ГМ 1285-2017 |
| 4.2 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ. ГМ 1221-2017 МВИ.ГМ 1285-2017 |
| 4.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 прил. Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 | МВИ. ГМ 1284-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Электроуста-новки жилых и других зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО линий и электроприемников | ТКП 45-4.04-149-2009 приложение Г | МВИ. ГМ 1223-2017 |
| 6.1 | Устройства защитного отключения | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания на переменном токе | ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 45-4.04-149-2009 приложение Г ТКП 181-2009 приложение В п.В.4.61.4 | МВИ. ГМ 1223-2017 |
| 7.1 | Системы вентиляции и кондициониро-вания воздуха с принудитель-ным побужде-нием | 100.13/ 23.000 28.25/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха, объемный расход воздуха, температура перемещаемого воздуха, динамическое давление потока воздуха, статическое давление, полное давление потока воздуха, влажность | СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-1.03-85-2007 п. 6.1.24 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 8.1 | Аппараты рентгеновские | 26.60/ 22.000 | Сопротивление изоляции проводов силовых цепей напряжением до 1000 В | ГОСТ 26140-84 п.2.5.8 | ГОСТ 26140-84 п.4.4 |

Примечание: Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                    В.А.Шарамков