|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0166 от 25 июня 2007 года На бланке №_________ На 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июля 2017 года

отдела технической диагностики филиала ОАО «Химремонт» - «Транснефтедиагностика»

Открытое акционерное общество  «Химремонт»

| № пунк-тов | Код /наимено-вание/ вида работ: 1- первич-ная поверка 2- после-дующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида изме-рений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1, 2 | 07 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические Определение вместимости и градуировка геометрическим методом | Вместимость (10 – 200) м3 | ± 0,2 % |
| 2 | 1, 2 | 07 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические Определение вместимости и градуировка геометрическим методом | Вместимость (100 – 3000) м3 4000 м3 (5000 – 50000) м3 | ± 0,2 % ± 0,15 % ± 0,1 % |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева