|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4939 от «28» июля 2017 года На бланке №___________ На 2 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «20» августа 2021 года

Испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис-08»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Резервная, 9, 212002, г. Могилёв |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-20011 п. 4.4.28.6 | МВИ. МГ 385-2011 МВИ. МГ 825-2012 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами с измерением переходного сопротивление контактного соединения. | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ. МГ 386-2011 МВИ. МГ 826-2012 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» в электроустановках до1000 В с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 4.4.28.5, 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.4, 413.1.3.5 | МВИ. МГ 641-2012 МВИ. МГ 830-2012 |

17.09.2021

дата принятия решения

| 2.1 *** | Аппараты сило-вые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В. Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009 п.п. Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ. МГ 829-2012 МВИ. МГ 387-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.п. 16.3.1, 16.3.8, 16.3.13 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 д) | МВИ. МГ 642-2012 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время срабатывания | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д) | МВИ. МГ 642-2012 |
| 4.1 *** | Системы вентиляции (с механическим побуждением потока) | 100.13/ 23.01 | Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, геометрические параметры | ГОСТ 12.4.021-75 СТБ 2021-2009 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 |

Примечание: *** – деятельность осуществляется за пределами органа по оценке соответствия.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 								Е.В.Бережных