|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**  **РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**  **«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»** | |
|  |  | |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации  № BY/112 2.4938  от 14 июля 2017 года  на бланке №0003210  на 1 листе  Редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 28 июля 2017 года

лаборатории производственной (испытательной)

Открытого акционерного общества «Белэнергоавтоматика»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Наименование объекта  испытаний | Код | Характеристика  объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА  устанавливающих требования к | |
| объектам  испытаний | методам  испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 28.25/  23.000 | Аэродинамические показатели: скорость движения воздуха, расход воздуха, динамическое давление потока воздуха, статическое давление потока воздуха, полное давление потока воздуха, температура и влажность перемещаемого воздуха | СНБ 4.02.01-03  СТБ 2021-2009  ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79  МВИ МН 1003-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева