Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0255

от 23 октября 1995 года

На бланке №

На 13 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 08 ноября 2020 года

центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества «Речицкий метизный завод»

| № пункта | Наимено-вание объекта испыта-ний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 * | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.150 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: 0,3-15,0 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. пост. Минздрава от 11.10.2017 № 92 (далее - Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава от 11.10.2017 № 92) | МВИ.МН 4985-2014 |
| 1.2 * |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (пыль) ДИ: 0,25-500,00 мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.3 * |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации цинк оксида (цинк и его соединения) |  | МВИ.ГМ.1776-2019 (метод А) |
| 1.4 * |  | 100.10/42.000 100.10/08.107 | Отбор проб и определение концентрации масла минерального нефтяного (аэрозоля индустриальных масел) ДИ: 2,5-50,0 мг/м3 |  | МВИ БР. 317-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 * | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации щелочи едкой /растворы в пересчете на гидроксид натрия/ ДИ: 0,02-3,50 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава от 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5866-2017 Метод Б |
| 1.6 * |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение в сварочной аэрозоли концентрации марганца ДИ: 0,02-4,00 мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.7 * |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хрома (VI) триоксида (ангидрид хромовый) ДИ: 0,001-0,082 мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.8 * |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение в сварочной аэрозоли концентрации диЖелеза триоксида ДИ: 0,2-28,6 мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.9 * |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диФосфора пентаоксида (фосфорного ангидрида) ДИ: >0,03 мг/м3 |  | МВИ.МН 5981-2018 |
| 1.10 * |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение в сварочной аэрозоли концентрации кремния диоксида ДИ: 0,125-10,0 мг/м3 |  | МВИ.БР 324-2017 |
| 1.11 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации гидрофторида /в пересчете на фтор/ ДИ: 0,5-20 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.12 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации метантиола (метилмеркаптан) ДИ: 0,25-10 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 * | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации проп-2-ен-1-аля (акролеин) ДИ: 0,1-1,0 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.14 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: 5-100 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.15 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации хлора ДИ: 0,5-200 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.16 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида ДИ: 5-50 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.17 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (сероводорода) ДИ: 2-30 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.18 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (сернистый ангидрид, диоксида серы) ДИ: 5-100 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.19 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ: 1-40 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.20 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации азота оксидов/в пересчете на NO2/ ДИ: 2-30 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.21 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-10/в пересчете на С/ ДИ: 100-2000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22 * | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации бензина ДИ: 50-4000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.23 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (хлористый водород) ДИ: 2-150 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.24 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (смесь 2-, 3-, 4- изомеров) (ксилол) ДИ: 20-1500 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.25 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) ДИ: 25-2000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.26 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации этенилбензола (стирол) ДИ: 10-3000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.27 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: 0,25-5,0 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.28 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она (ацетона) ДИ: 100-10000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.29 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: 0,05-15 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.1 | Сточные воды | 100.05/08.169 | Водородный показатель (pH) ДИ: 2-12 ед. pH | Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.2 |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: св.3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Сточные воды | 100.05/08.052 | Сухой остаток ДИ: 50-50000 мг/дм3 | Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ. МН 4218-2012 |
| 2.4 |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: 0,100-9,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.5 |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: св. 2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.6 |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: 10-50000 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.7 |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона ДИ: 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 (метод Б) |
| 2.8 |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона (аммиак и ионы аммония суммарно) ДИ: 0,1-300,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 2.9 |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 3.1 * | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-11-2011 | СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 3.2 |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (pH) ДИ: 2-12 ед. pH | ГН 2.1.5.10-21-2003 Инструкция, утв. Постановлением Минприроды №9 от 01.02.2007 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.3 |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: 0,1-300 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 3.4 |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св.0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 3.5 |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: 10,0-250,0 мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.6 |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: 2-50 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 (метод 3) |
| 3.7 |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфат-иона ДИ: 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 (метод Б) |
| 3.8 |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа ДИ: 0,100-9,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Подземные воды | 100.04/08.156 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионактивные ДИ: 0,015-0,25 мг/дм3 | ГН 2.1.5.10-21-2003 Инструкция, утв. Постановлением Минприроды №9 от 01.02.2007 | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 п.5 (метод 3) |
| 3.10 |  | 100.04/08.052 | Сухой остаток ДИ: 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 3.11 |  | 100.04/08.156 | Концентрация марганца ДИ: св. 0,01 мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 (метод А) |
| 4.1 ** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 | ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 |
| 4.2 |  | 100.09/11.116 | Вкус ДИ: 0-5 баллов | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 4.3 |  | 100.09/11.116 | Запах ДИ: 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 4.4 |  | 100.09/08.156 | Цветность ДИ: 1-50 градусов |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б) |
| 4.5 |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель ДИ: 2-12 ед. pH |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.6 |  | 100.09/08.156 | Нитраты (по N03-) ДИ: 0,1-200 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 4.7 |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая ДИ: 0,1- св.0,4 °Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А) |
| 4.8 |  | 100.09/08.156 | Медь (суммарно) ДИ: 0,02-0,5 мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п.4 |
| 4.9 |  | 100.09/08.149 | Хлориды ДИ: < 10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 4.10 |  | 100.09/08.150 | Сульфаты ДИ: 2-50 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 (метод 3) |
| 4.11 |  | 100.09/08.156 | Марганец (суммарно) ДИ: св.0,01 мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 (метод А) |
| 4.12 |  | 100.09/08.156 | Полифосфаты ДИ: ≥ 0,01 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.5 (метод А) |
| 4.13 |  | 100.09/08.082 | Железо (суммарно) ДИ: 0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 4.14 |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 * | Выбросы и загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) ДИ: 15-20000 мг/м3 ДИ: менее 50 мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух № 1210 от 15.12.2015 | МВИ. МН 4514-2012 СТБ ИСО 12141-2005 |
| 5.2 * |  | 100.01/42.000 100.01/08.150 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: 0,1-8,0 мг/м3 |  | МВИ. МН 5009-2014 |
| 5.3 * |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации натрия гидроксида (аэрозоль едких щелочей) ДИ: 0,02-3,50 мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 Метод Б |
| 5.4 * |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации масла минерального нефтяного (аэрозоль индустриальных масел) ДИ: 0,5-100 мг/м3 | Фактические значения | МВИ концентрации аэрозоля индустриальных масел фотометрическим методом **Сборник с.79-82 |
| 5.5 * |  | 100.01/42.000 100.01/08.150 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида ДИ: 0,5-50 мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух № 1210 от 15.12.2015 | МВИ.МН 6083-2018 |
| 5.6 * |  | 100.01/35.065 | Температура газопылевых потоков ДИ: 0-2500С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.7 * |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков ДИ: < 60 м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.8 * |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.9 * |  | 100.01/35.062 | Давление газопылевых потоков ДИ: 0-200 кПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.10 * | Выбросы и загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Концентрация кислорода ДИ: 0-21% | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух № 1210 от 15.12.2015 | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.11 * |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксида ДИ: 0-10000 ррm |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.12 * |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Концентрация азота оксида ДИ: 0-4000 ррm |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.13 * |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Концентрация азота диоксида ДИ: 0-500 ррm |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.14 * |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксида ДИ: 0-4000 ррm |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 6.1 ** | Системы вентиляции | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, расход воздуха, температура перемещаемого воздуха, относительная влажность | СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-1.03-85-2007 (02250) п.6.1.24 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/23.000 | Параметры микроклимата: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха. | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Пост. Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 14.06.2013 №47 Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 28.06.2013 №59 Фактические значения | МВИ.ГМ.1860-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 ** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБ; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА (I) | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Пост. Минздрава от 16.11.2011 № 115 Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 28.06.2013 № 59 Фактические значения | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 7.3 ** |  | 100.12/35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы и правила, утв. Пост. Минздрава от 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 24940-2016 |
| 8.1 | Проволока | 25.99/29.061 | Диаметр, овальность | ГОСТ 3282-74 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3282-74 п.4.2 |
| 8.2 |  | 25.99/29.137 | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 3282-74 п.4.3 ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) СТБ ISO 6892-1-2009 |
| 8.3 |  | 25.99/29.121 | Перегибы |  | ГОСТ 3282-74 п.4.4 ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84) |
| 8.4 |  | 25.99/29.061 | Относительное сужение |  | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) п.4.5 ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.11 |
| 8.5 |  | 25.99/29.061 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) п.п.4.3, 4.4 ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.п. 4.8-4.10 СТБ ISO 6892-1-2009 п.20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Шплинты | 25.94/29.061 | Конструкция и размеры | ГОСТ 397-79 п.1.1, табл.1, 2 п.4.5 | ГОСТ 397-79 п.п.4.2-4.4 |
| 9.2 |  | 25.94/29.121 | Загиб |  | ГОСТ 397-79 п.4.5 |
| 10.1 | Гвозди | 25.94/29.061 | Предельные отклонения диаметра стержня | ГОСТ 283-75 ГОСТ 4028-63 ГОСТ 4030-63 ГОСТ 4032-63 ГОСТ 4035-63 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3282-74 п.4.2 |
| 10.2 |  | 25.94/29.061 | Предельные отклонения на длину |  | ГОСТ 283-75 п.3.1 |
| 10.3 |  | 25.94/29.061 | Угол заострения по граням |  | ГОСТ 283-75 п.3.1 |
| 10.4 |  | 25.94/29.061 | Отклонение от соосности головки относительно стержня |  | ГОСТ 283-75 п.3.3 |
| 10.5 |  | 25.94/29.061 | Отклонения от круглости головок |  | ГОСТ 283-75 п.3.4 |
| 10.6 |  | 25.94/29.061 | Односторонний равномерный прогиб |  | ГОСТ 283-75 п.3.2 |
| 11.1 | Шурупы | 25.94/29.061 | Размеры | ГОСТ 1144-80 п.2, табл.1,2 ГОСТ 1145-80 п.2, табл.1,2 ГОСТ 1146-80 п.2, табл.1,2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1147-80 п.3.3 ГОСТ 1759.1-82 |
| 11.2 |  | 25.94/29.061 25.94/11.116 | Дефекты поверхности |  | ГОСТ 1147-80 п.3.1 ГОСТ 1759.2-82 |
| 11.3 |  | 25.94/29.061 | Размер внутреннего диаметра резьбы |  | ГОСТ 1147-80 п.3.11 |
| 12.1 | Заклепки | 25.94/29.061 | Размеры | ГОСТ 10299-80 ГОСТ 10300-80 | ГОСТ 10304-80 п.3.5 |
| 12.2 |  | 25.94/29.061 | Отклонения формы и расположения поверхностей | ГОСТ 10304-80 | ГОСТ 10304-80 п.3.8 |
| 12.3 |  | 25.94/29.121 | Прочность соединения головки со стержнем | ГОСТ 10304-80 | ГОСТ 10304-80 п.3.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Болты | 25.94/29.061 | Размеры | ГОСТ 7786-81 ГОСТ 7801-81 ГОСТ 7802-81 ГОСТ 7795-70 ГОСТ 7796-70 ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993) ГОСТ 7798-70 ГОСТ 7805-70 ГОСТ 7808-70 ГОСТ 1759.1-82 п.2, табл.2 ГОСТ ISO 898-1-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1759.1-82 п.п.3.1, 3.3, 3.5, 3.7 |
| 13.2 |  | 25.94/29.061 | Отклонения формы и расположения поверхностей |  | ГОСТ 1759.1-82 п.п.3.1, 3.7-3.11 |
| 13.3 |  | 25.94/29.121 | Предел прочности на растяжение |  | ГОСТ ISO 898-1-2014, п.п.9.1, 9.2 ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) СТБ ISO 6892-1-2009 |
| 13.4 |  | 25.94/29.121 | Прочность соединения головки со стержнем |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.8 |
| 13.5 |  | 25.94/29.143 | Твердость |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.9 ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) ГОСТ 2999-75 СТБ ИСО 6507-1-2007 |
| 13.6 |  | 25.94/29.143 | Высота необезугле-роженной зоны резьбы |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.10.3 |
| 13.7 |  | 25.94/29.143 | Поверхностная твердость |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.11.3 ГОСТ 2999-75 СТБ ИСО 6507-1-2007 |
| 14.1 | Винты | 25.94/29.061 | Размеры | ГОСТ 1491-80 ГОСТ 17473-80 ГОСТ 17474-80 ГОСТ 17475-80 ГОСТ 1759.1-82 п.2, табл.2 ГОСТ ISO 898-1-2014 СТБ ИСО 2702-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1759.1-82 п.п.3.1, 3.3, 3.5, 3.7 |
| 14.2 |  | 25.94/29.061 | Отклонения формы и расположения поверхностей |  | ГОСТ 1759.1-82, п.п.3.1, 3.8-3.11 |
| 14.3 |  | 25.94/29.121 | Предел прочности на растяжение |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.п.9.1, 9.2 ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) СТБ ISO 6892-1-2009 |
| 14.4 |  | 25.94/29.121 | Прочность соединения головки со стержнем |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.8 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.6 | Винты |  | 25.94/29.143 |  | Твердость |  | ГОСТ 1491-80 ГОСТ 17473-80 ГОСТ 17474-80 ГОСТ 17475-80 ГОСТ 1759.1-82 п.2, табл.2 ГОСТ ISO 898-1-2014 СТБ ИСО 2702-2015 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.9 ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) ГОСТ 2999-75 СТБ ИСО 6507-1-2007 |  |
| 14.7 |  |  |  | 25.94/29.143 |  | Поверхностная твердость |  |  |  | СТБ ИСО 2702-2015 п.6.1.1 ГОСТ 2999-75 ГОСТ 9450-76 СТБ ИСО 6507-1-2007 |
| 14.8 |  |  |  | 25.94/29.143 |  | Глубина цементированного слоя |  |  |  | СТБ ISО 2702-2015 п.6.1.2 ГОСТ 2999-75 ГОСТ 9450-76 СТБ ИСО 6507-1-2007 |
| 14.9 |  |  |  | 25.94/29.143 |  | Твердость сердцевины |  |  |  | СТБ ISО 2702-2015 п.6.1.3 ГОСТ 2999-75 ГОСТ 9450-76 СТБ ИСО 6507-1-2007 |
| 14.10 |  |  |  | 25.94/29.137 |  | Минимальное сопротивление скручиванию |  |  |  | СТБ ISО 2702-2015 п.6.2.2 ГОСТ 2999-75 СТБ ИСО 6507-1-2007 |
| 15.1 |  | Гайки |  | 25.94/29.061 |  | Размеры |  | ГОСТ ISO 8673-2014 п.3 ГОСТ ISO 4032-2014 п.3 ГОСТ 5927-70 п.2 ГОСТ 1759.1-82 п.2, табл.2 ГОСТ ISO 898-2-2015 СТБ EN 20898-2-2009 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 1759.1-82 п.3.1 |
| 15.2 |  |  |  | 25.94/29.061 |  | Отклонения формы и расположения поверхностей |  |  |  | ГОСТ 1759.1-82 п.п.3.1, 3.8, 3.9, 3.9а, 3.11 |
| 15.3 |  |  |  | 25.94/29.121 |  | Напряжение от пробной нагрузки Пробная нагрузка |  |  |  | ГОСТ ISO 898-2-2015 п.9.1 СТБ EN 20898-2-2009 п.8.1 |
| 15.4 |  |  |  | 25.94/29.143 |  | Твердость |  |  |  | ГОСТ ISO 898-2-2015 п.9.2 ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) ГОСТ 2999-75 СТБ EN 20898-2-2009 п.8.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Покрытия металлические и неметаллические неорганические поверхности металла | 25.94/29.061 | Толщина покрытия | ГОСТ 9.301-86 п.2.2 табл.1 | ГОСТ 9.302-88 п.3.16.3 |
| 16.2 |  | 25.94/29.040 | Толщина покрытия |  | ГОСТ 9.302-88 п.3.11 |
| 16.3 |  | 25.94/26.080 | Прочность сцепления покрытия | ГОСТ 9.301-86 п.3 | ГОСТ 9.302-88 п.п.5.9, 5.10 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

* Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

** Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами.

ДИ – диапазон измерений

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                          Т.А. Николаева