Приложение к аттестату

аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.1437

от «27» декабря 2004г.

На 5 листах

## ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «____»_______________г.

агрохимической  лаборатории  Коммунального жилищного унитарного

предприятия «Мозырский райжилкомхоз»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Продукция растениеводства |  | Массовая доля нитратов | СанПиН 11 63 РБ 98 | Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства № 5048-89 Утв. нач. Главного санитарно-профилактического управления Минздрава СССР, 04.07.1989г. Утв. зампредседателя ВПНО Союзсельхозхимия, 18.04.1989г. Утв. нач. Госинспекции по качеству продукции, стандартизации, метрологии Госагропрома СССР, 18.04.1989г. |
| Зерно-пшеница |  | Цвет, запах Массовая доля влаги Количество клейковины Сорная и зерновая примесь | ГОСТ 9353-90 | ГОСТ 10967-90 ГОСТ 13586.5-93 п.4 ГОСТ 13586.1-68 ГОСТ 30483-97 |

BY/112  02.2.0.1437								Лист 2 Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерно-пшеница |  | Массовая доля нитратов | Нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) нитратов и нитритов в кормах для сельскохозяйственных животных и основных видах сырья для комбикормов Утв. Главным государственным ветеринарным инспектором СССР №8-11/394 от 19.05.89 | ГОСТ 13496.19-93 п.2 |
| Ячмень пивоваренный |  | Белок | ГОСТ 5060-86 | ГОСТ 10846-91 |
| Мука пшеничная |  | Влажность Цвет, запах, вкус, хруст Количество и качество клейковины Зольность | ТУ РБ 00959441.005-95 | ГОСТ 9404-88 п.3.4 ГОСТ 27558-87 ГОСТ 27839-88 п.4 ГОСТ 27494-87 п.3 |
| Отруби пшеничные |  | Влажность | ГОСТ 7169-66 | ГОСТ 9404-88 |
| Кормовая добавка |  | Массовая доля влаги | ТУ BY 600024008.110-2005 | ГОСТ 13496.3-92 п.2 |
| Дерть |  | Запах, цвет Металломагнит-ная примесь Массовая доля нитратов | ТУ РБ 600024008.070-2001 Нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) нитратов и нитритов в кормах для сельскохозяйственных животных и основных видах сырья для комбикормов Утв. Главным государственным ветеринарным инспектором СССР №8-11/394 от 19.05.89 | ГОСТ 13496.13-75 ГОСТ 13496.9-96 п.4 ГОСТ 13496.19-93 п.2 |
| Вода питьевая |  | Вкус Запах Цветность | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 | ГОСТ 3351-74 п.З ГОСТ 3351-74 п.2 ГОСТ 3351-74 п.4 |

BY/112  02.2.0.1437								Лист 3 Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевая |  | Мутность Массовая концентрация общего железа Общая жесткость Сухой остаток Остаточный свободный хлор Нитраты Хлориды Окисляемость перманганатная Нитрит-ион | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 | ГОСТ 3351-74 п.5 ГОСТ 4011-72 п.2 ГОСТ 4151-72 ГОСТ 18164-72 ГОСТ 18190-72 п.3 ГОСТ 18826-73 п.3 ГОСТ 4245-72 п.2.4.2 Указания по внедрению нового ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора. Утв.Минздравом СССР.М., 1986 ГОСТ 4192-82 п.4 |
| Вода сточная |  | Хлориды Д-св.10мг/дм3 | Решение Мозырского горисполкома «Об условиях сброса сточных вод в системы коммунальной канализации города и нормативах платы за сбросы сточных вод в коммунальную и ведомственную канализацию» №1137 от 25.11.2004г. | МВИ концентрация хлоридов титрометрическим методом по Мору Сборник временно допущенных методик выполнения измерения состава сточных и природных вод. Утв. Главным Государственным инспектором по регулированию использования и охраны вод. Минск, 1987г. с.37-39 |

BY/112  02.2.0.1437								Лист 4 Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода сточная |  | Железо Д-0,1-10 мг/дм3 Нитраты Д-0,25-7,5 мг/дм3 | Решение Мозырского горисполкома «Об условиях сброса сточных вод в системы коммунальной канализации города и нормативах платы за сбросы сточных вод в коммунальную и ведомственную канализацию» №1137 от 25.11.2004г. | МВИ концентрации железа фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. Сборник временно допущенных методик выполнения измерения состава сточных и природных вод. Утв. Главным Государственным инспектором по регулированию использования и охраны вод. Минск, 1987г. с.50-51 Методика №2.2.37.4 МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой. Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, ч.2. Минск, 1997г. с.226-232 |
| Вода питьевая |  | Объемная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ 179-95 |
| Вода сточная |  | Объемная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 2.6.1.8-127-2000 (НРБ-2000) СанПиН 2.6.1.8-8-2002 (ОСП-2002) | МВИ 179-95 |
| Твердые бытовые и зольные отходы |  | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004) | МВИ 179-95 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства Утв. Минздравом СССР 18.06.90г. Утв. Главагробиопромом при Государственной комиссии СМ СССР по продовольствию и закупкам 13.08.90г. Утв. Госстандартом СССР 02.09.90г. |

BY/112  02.2.0.1437							Лист 5 Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищевые продукты: картофель, овощи и корнеплоды, фрукты, ягоды садовые, грибы свежие и сушенные, мука, жиры растительные, крупы |  | Объемная и удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ 179-95 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства Утв. Минздравом СССР 18.06.90г. Утв. Главагробиопромом при Государственной комиссии СМ СССР по продовольствию и закупкам 13.08.90г. Утв. Госстандартом СССР 02.09.90г. |
| Сельскохозяйственное сырье и корма: -зерно на комбикорм и фураж |  | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь, 03.08.1999г. Согл. с Главным государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999г. | МВИ 179-95 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства Утв. Минздравом СССР 18.06.90г. Утв. Главагробиопромом при Государственной комиссии СМ СССР по продовольствию и закупкам 13.08.90г. Утв. Госстандартом СССР 02.09.90г. |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации						 	Г.Н. Шалаева