Приложение к аттестату

аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2242

от «___»_____________г.

На 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «___» _____________г.

электротехнической  лаборатории «Импульс»

Индивидуального предпринимателя Познякова Михаила Ивановича

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами | ПУЭ п.1.8.36.2 ПТЭ и ПТБ п.Э2.13.8 «б» пр.Э1 п.24.4 | МВИ 414-2003 |
|  |  | Измерение сопротивления заземляющего устройства | ПУЭ п.1.8.36.5 ПТЭ и ПТБ пр.Э1 п.24.3 таб.36;38. | МВИ 414-2003 |
|  |  | Проверка цепи “фаза-нуль” | ПУЭ п.1.8.36.4 ПТЭ и ПТБ п. Э2.13.7 “г” | МВИ 413-2003 |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, эл. проводки напряжением до 1 кВ |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ и ПТБ пр.Э1 п. 26.1 ПУЭ п.1.8.34.1 таб. 1.8.39 | МВИ 415-2003 |
| Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ и ПТБ пр.Э1 п.21.2 ПУЭ п.1.8.15.2 | МВИ 415-2003 |
| Силовые кабельные линии. |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.37.2 ПТЭ и ПТБ пр.Э1 п.6.3. | МВИ 415-2003 |
| Устройства защитного отключения (УЗО) |  | Отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 417-2006 |
|  |  | Неотключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.4 | МВИ 417-2003 |
|  |  | Время отключения при номинальном дифференциальном токе | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 таблица IV | МВИ 417-2003 |

BY/112 02.2.0.2242                                                                Лист 2 Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроустановки жилых и других зданий |  | Токи утечки на землю | СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 416-2003 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                Г.Н.Шалаева