|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1584 от 30 октября 1998 года на бланке №____________ на 8 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 сентября 2017 года

Производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Дятловский сыродельный завод»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Сырье: Молоко коровье | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 13928-84 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 п.1.5 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2 |
|  |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 1598-2006 п. 6.2 ГОСТ 28283-2015 |
|  |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
|  |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |
|  |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
|  |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 СТБ 1598-2006 Приложение Б |
|  |  | 01.41/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
|  |  | 01.41/11.116 | Наличие соды |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |
|  |  | 01.41/11.116 | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 п.4 |
|  |  | 01.41/11.116 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 п.4 |
|  |  | 01.41/08.169 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |
|  |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |

|  | Сырье: Молоко коровье | 01.41/01.086 | КМАФАнМ | Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52, Гигиенические нормативы «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 в редакции постановления от 22.04.2014 № 29 | ГОСТ 9225-84 п.4.2 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |
|  |  | 01.41/11.116 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-79 п.2 |
|  |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
|  |  |  | Антибиотики: |  |  |
|  |  | 01.41/03.071 | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |
|  |  | 01.41/03.071 | левомицитин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |
|  |  | 01.41/03.071 | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
|  | Масло коровье сладкосливочное несоленое | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1890-2008 | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.2-2014 п.5.2 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5.9 |
|  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 1890-2008 п.7.2 |
|  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п. 6 |
|  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.4 |
|  |  | 10.51/08.149 | Кислотность жировой фазы и титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.4 |
|  |  | 10.51/29.061 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2008 п.7.4 |
|  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
|  |  | 10.51/29.040 | Содержимое упаковочной единицы, среднее содержимое партии фасованных продуктов |  | СТБ 1890-2008 п.7.5 |

|  | Масло коровье сладкосливочное несоленое | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, в редакции постановления от 22.04.2014 №29 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
|  |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  | Сыры плавленые | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 736-2017 | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.20 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5.11 |
|  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет теста, вид на разрезе, вкус и запах |  | СТБ 736-2017 п.7.2, п. 7.3. |
|  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
|  |  | 10.51/29.040 | Cодержимое упаковочной единицы, среднее содержимое партии фасованных продуктов |  | СТБ 736-2017 п. 7.5 |
|  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п. 2.22 |
|  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п. 5 |
|  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
|  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, в редакции постановления от 22.04.2014 №29 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
|  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
|  |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

|  | Сыры | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1373-2009 ТУ BY 190513389.008-2008 ТУ BY 190513389.014-2009 ТУ BY 190513389.022-2010 ТУ BY 190513389.018-2009 ТУ BY 500055917.002-2009 ТУ BY 101497290.007-2005 ТУ BY 101497290.015-2006 ТУ РБ 100377914.500-2003 ТУ BY 101339003.002-2011 ТУ РБ 190268633.003-2011 ТУ BY 500055917.003-2011 ТУ BY 190513389.039-2011 ТУ BY 690253379.039-2012 ТУ BY 690253379.059-2010 ТУ РБ 190268633.004-2011 ТУ РБ 500055917.001-2003 ТУ BY 100098867.250-2010 ТУ BY 100098867.253-2010 ТУ BY 100377914.588-2010 ТУ BY 500055917.004-2011 ТУ BY 500055917.005-2011 ТУ BY 691312046.020-2011 ТУ BY 190513389.041-2011 ТУ BY 190513389.042-2011 ТУ BY 190513389.023-2010 ТУ BY 691312046.007-2011 ТУ BY 691312046.008-2011 ТУ BY 691312046.016-2011 ТУ BY 500055917.007-2013 ТУ BY 190513389.206-2013 ТУ BY 500059517.006-2013 ТУ BY 101497290.009-2005 ТУ BY 190513389.012-2009 ТУ BY 190513389.013-2009 ТУ BY 190513389.024-2010 ТУ BY 690253379.049-2010 ТУ BY 690253379.052-2010 ТУ BY 190513389.040-2011 ТУ BY 190513389.295-2015 ТУ BY 101497290.006-2005 ТУ 9225-001-00425610-2005 ТУ BY 500055917.009-2016 ТУ BY 191212488.073-2016 ТУ BY 500017450.018-2013 ТУ 10.51.40-006-29186818-2017 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.2-2014 п.4.2 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.51/11.116 10.51/29.061 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, рисунок, цвет теста, вкус и запах Линейные размеры: форма, длина, ширина, высота, диаметр |  | СТБ 1373-2009 п. 6.2, п.6.3, п.6.4 ТУ BY 190513389.008-2008 п.4.5, п.4.6 ТУ BY 190513389.014-2009 п.4.5, п.4.6 ТУ BY 190513389.022-2010 п.4. 5, п.4.6 ТУ BY 190513389.018-2009 п.4.5, п.4.6 ТУ BY 500055917.002-2009 п.4.3, п.4.4 ТУ BY 101497290.007-2005 п.4.3, п.4.4 ТУ BY 101497290.015-2006 п.4.3, п.4.4 ТУ РБ 100377914.500-2003 п.3.5, п.3.6 ТУ BY 101339003.002-2011 п.4.6, п.4.7 ТУ РБ 190268633.003-2011 п. 3.4, 3.5 ТУ BY 500055917.003-2011 п.4.3, п.4.4 ТУ BY 190513389.039-2011 п.4.6, п.4.7 ТУ BY 690253379.039-2012 п.4.6, п.4.8 ТУ BY 690253379.059-2010 п.4.6, п.4.8 ТУ РБ 190268633.004-2011 п. 4.5, п.4.6 ТУ РБ 500055917.001-2003 п. 4.3, п. 4.4 ТУ BY 100098867.250-2010 п. 4.5, п.4.6 ТУ BY 100098867.253-2010 п. 4.2, п.4.3 ТУ BY 100377914.588-2010 п. 3.2, п.3.3 ТУ BY 500055917.004-2011 п. 4.3, п.4.4 ТУ BY 500055917.005-2011 п. 4.3, п.4.4 ТУ BY 691312046.020-2011п. 4.3, п.4.4 ТУ BY 190513389.041-2011 п. 4.7, п.4.8 ТУ BY 190513389.042-2011 п. 4.7, п.4.8 |

| 4.2. | Сыры | 10.51/11.116 10.51/29.061 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, рисунок, цвет теста, вкус и запах Линейные размеры: форма, длина, ширина, высота, диаметр | СТБ 1373-2009 ТУ BY 190513389.008-2008 ТУ BY 190513389.014-2009 ТУ BY 190513389.022-2010 ТУ BY 190513389.018-2009 ТУ BY 500055917.002-2009 ТУ BY 101497290.007-2005 ТУ BY 101497290.015-2006 ТУ РБ 500055917.001-2003 ТУ РБ 100377914.500-2003 ТУ BY 101339003.002-2011 ТУ РБ 190268633.003-2011 ТУ BY 500055917.003-2011 ТУ BY 190513389.039-2011 ТУ BY 690253379.039-2012 ТУ BY 690253379.059-2010 ТУ РБ 190268633.004-2011 ТУ РБ 500055917.001-2003 ТУ BY 100098867.250-2010 ТУ BY 100098867.253-2010 ТУ BY 100377914.588-2010 ТУ BY 500055917.004-2011 ТУ BY 500055917.005-2011 ТУ BY 691312046.020-2011 ТУ BY 190513389.041-2011 ТУ BY 190513389.042-2011 ТУ BY 190513389.023-2010 ТУ BY 691312046.007-2011 ТУ BY 691312046.008-2011 ТУ BY 691312046.016-2011 ТУ BY 500055917.007-2013 ТУ BY 190513389.206-2013 ТУ BY 500059517.006-2013 ТУ BY 190513389.012-2009 ТУ BY 190513389.013-2009 ТУ BY 190513389.024-2010 ТУ BY 690253379.049-2010 ТУ BY 690253379.052-2010 ТУ BY 190513389.040-2011 ТУ BY 190513389.295-2015 ТУ BY 101497290.006-2005 ТУ 9225-001-00425610-2005 ТУ BY 500055917.009-2016 ТУ BY 191212488.073-2016 ТУ BY 500017450.018-2013 ТУ 10.51.40-006-29186818-2017 ТНПА и другие документы на продукцию | ТУ BY 190513389.023-2010 п. 4.5, п.4.6 ТУ BY 691312046.007-2011 п. 4.3, п. 4.4 ТУ BY 691312046.008-2011 п. 4.3, п. 4.4 ТУ BY 691312046.016-2011 п. 4.3, п.4.4 ТУ BY 500055917.007-2013 п. 4.3, п.4.4 ТУ BY 190513389.206-2013 п. 4.5, п.4.6 ТУ BY 500059517.006- 2013 п. 4.3, п.4.4 ТУ BY 101497290.009-2005 п.4.3, п.4.4 ТУ BY 190513389.012-2009 пп.4.4-4.6 ТУ BY 190513389.013-2009 пп.4.4-4.6 ТУ BY 190513389.024-2010 пп.4.4-4.6 ТУ BY 690253379.049-2010 п.4.4, п.4.7 ТУ BY 690253379.052-2010 п.4.4, п.4.7 ТУ BY 190513389.040-2011 п.4.7, п.4.8 ТУ BY 190513389.295-2015 п.4.5, п.4.6 ТУ BY 101497290.006-2005 п.4.3, п.4.4 ТУ 9225-001-00425610-2005 п.4.5, п.4.6 ТУ BY 500055917.009-2016 п.4.5, п.4.6 ТУ BY 191212488.073-2016 п.4.2, п.4.5 ТУ BY 500017450.018-2013 п.4.2, п.4.5 ТУ 10.51.40-006-29186818-2017 п.6.3, п.6.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п. 2.23 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
|  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
|  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
|  | Сыры | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, в редакции постановления от 22.04.2014 №29 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 5.1. | Сыворотка молочная концентрированная | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 100098867.179-2005 | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 п.4.1 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 п. 1.5.1 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 |
| 5.2. |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |
| 5.3. |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 30305.1-95 п.4 ТУ BY 100098867.179-2005 п.4.2 |
| 5.4. |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 30305.1-95 п.4 |
| 5.5. |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 5.6. |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, в редакции постановления от 22.04.2014 №29 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 5.7. |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 6.1. | Творог | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 315-2017 | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 п.4.6 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 п. 1 ГОСТ 32901-2014 п.5.8 |
| 6.2. |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 315-2017 п.7.2 |
| 6.3. |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 6.4. |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| 6.5. |  | 10.51/29.040 | Содержимое упаковочной единицы, среднее содержимое партии фасованных продуктов |  | СТБ 315-2017 п.7.4 СТБ 8035-2012 |
| 6.6. | Творог | 10.51/08.149 | Кислотность | СТБ 315-2017 | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 6.7. |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 6.8. |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 6.9. |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, в редакции постановления от 22.04.2014 №29 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 6.10. |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.11. |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.1. | Сыры мягкие «Рикотта» «CAPRISI ELITI» «Адыгейский оригинальный» | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 190513389.053-2011 ТУ BY 500055917.008-2015 ТУ BY 691312046.028-2012 ТНПА и другая документация на продукцию СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, в редакции постановления от 22.04.2014 №29 | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.9 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 п. 5.10 |
| 7.2. |  | 10.51/11.116 10.51/29.061 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет теста, рисунок, вид на разрезе Линейные размеры: форма, высота, диаметр, длина, ширина |  | ТУ BY 190513389.053-2011 п. 4.5, п. 4.6 ТУ BY 500055917.008-2015 п. 4.5 ТУ BY 691312046.028-2012 п. 4.3, п.4.4 |
| 7.3. |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 7.4. |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 7.5. |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 7.6. |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 7.7. |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| 7.8. |  | 10.51/29.040 | Содержимое упаковочной единицы, среднее содержимое партии фасованных продуктов |  | СТБ 2190-2011 п.7.6 |
| 7.9. |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 8.1. | Продукт альбуминный | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 190513389.306-2016 | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.6 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 п.5.9 |
| 8.2. |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус и запах, консистенция, цвет |  | ТУ ВY 190513389.306-2016 п.4.5 |
| 8.3. |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 8.4. |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 8.5. |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 8.6. |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 8.7. |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, в редакции постановления от 22.04.2014 №29 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 8.8. |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 8.9. |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.10. |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.1. | Молоко коровье (сырье) и молочная продукция, прочие продукты питания | 01.41/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 |
| 9.2. |  | 01.41/04.125 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в с/х сырье и кормах утв.1999г. ГН 10-117-99 | МВИ. МН 4779-2013 |
| 10.1. | Объекты внешней среды | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | СанНиП «Требования к радиационной безопасности» утв. пост. Минздрава №213 от 28.12.2012 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. пост. Минздрава №213 от 28.12.2012 ТКП 113-2007 | МВИ. МН 2513-2006 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» | Т.А.Николаева |
| --- | --- |