|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0140 |
|  | от 04.11.1995 |
|  | на бланке № ____ на 21 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 сентября 2022 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытательный центр Открытого акционерного общества "Управляющая компания холдинга "МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД" |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ваупшасова, 4, 220060, г. Минск * |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Дизели, двигатели (тракторные, комбайновые, автомобильные), двигатели внутреннего сгорания (ДВС), двигатели с воспламенением от сжатия, газодизели (газодизельные, двухтопливные двигатели) | 29.10/ 39.000 | Мощность: - полезная (номинальная, максимальная, приведенная); | Правила ООН № 85(00)/ Пересмотр 1 п.5.4, Приложение 7 п.4.1 ТНПА на конкретный вид продукции | Правила ООН №85(00)/ Пересмотр 1 п.п.2, 5.1, 5.2, 5.4, Приложение5, Приложение 5-добавление, Приложение 7 пп.1, 2, 4.1, 5; Правила ООН №24(03)/ Пересмотр 2, Приложение 10, Приложение 10-добавление |
| 1.2* |  |  | - нетто, номинальная (приведенная) мощность нетто; | ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ Р 51998-2002 п.6.2; ГОСТ 14846-81 п.1, п.2, п.3.1, п.4, Приложения 1,5; ГОСТ 14846-2020 п.3, п.6, п.7, п.8.8, п.9, Приложение А; ГОСТ 18509-88 п.п.3.1.3, 3.6, 3.7, п.4.1-4.3, 5.1, 5.3, 6.1 п.6.2, Приложения 1, 5, 7 |
| 1.3* | Дизели, двигатели (тракторные, комбайновые, автомобильные), двигатели внутреннего сгорания (ДВС), двигатели с воспламенением от сжатия, газодизели (газодизельные, двухтопливные двигатели) | 29.10/ 39.000 | - брутто, номинальная мощность брутто; | ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ Р 51998-2002 п.6.2; ГОСТ 14846-81 п.1, п.2, п.3.1, п.4, Приложения 2, 5; ГОСТ 14846-2020 п.3, п.6, п.7, п.8.8, п.9, Приложение Б; |
| 1.4* |  |  | - номинальная; |  | ГОСТ 18509-88 табл.4, п.2, п.3.1.2, п.3.4, п.3.7, п.3.8, п.4.3, п.5.1 (кроме п.5.1.2-5.1.4), п.5.2, п.6.1, п.6.2, Приложения 1, 6 |
| 1.5* |  |  | - эксплуатацион-ная; |  | ГОСТ 18509-88 табл.4, п.2, п.3.1.2, п.3.4, п.3.7, п.3.8, п.4.3, п.5.1 (кроме п.5.1.2-5.1.4), п.5.2, п.6.1, Приложение 1 |
| 1.6* |  |  | -максимальная; |  | ГОСТ 18509-88 табл.4, п.2, п.3.1.2, п.3.4, п.3.7, п.3.8, п.4.3, п.5.1 (кроме п.5.1.2-5.1.4), п.5.2, п.5.8, п.6.1, Приложение 1 |
| 1.7* |  |  | -условная индикаторная |  | ГОСТ 14846-81 п.1, п.2, п.3.1, п.4, Приложение 5; ГОСТ 14846-2020 п.3, п.6, п.7, п.8.8, п.9 |
| 1.8* |  |  | Крутящий момент (включая полезный, максимальный, приведенный), максимальный, брутто, др. виды) |  | ГОСТ 18509-88 п.3, пп.4.1-4.3, пп.5.1-5.3, п.5.8, п.6.1, п.6.2; ГОСТ 14846-81 п.1, п.2, п.3.1, п.4, Приложение 5; ГОСТ 14846-2020 п.3, п.6, п.7, п.8.8, п.9 |
| 1.9* |  |  | Момент сопротивления прокручиванию коленчатого вала (для дизелей тракторных, комбайновых, для внедорожной техники) |  | ГОСТ 18509-88 п.5.7.1, п.3, п.4, (табл. 2 п.2), п.5.1, п.5.7 |
| 1.10* | Дизели, двигатели (тракторные, комбайновые, автомобильные), двигатели внутреннего сгорания (ДВС), двигатели с воспламенением от сжатия, газодизели (газодизельные, двухтопливные двигатели) | 29.10/ 39.000 | Условная мощность (условное среднее давление) механических потерь | ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 14846-81 п.1, п.2, п.3.2, п.4.13; ГОСТ 14846-2020 п.6, п.7, п.8.9, п.9 |
| 1.11* |  |  | Частота вращения коленчатого вала (номинальная, при максимальном крутящем моменте, при максимальной мощности, максимальная частота вращения без нагрузки (холост. хода), минимальная устойчивая (наименьшая) частота вращения холост. хода, др. виды) | ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 18509-88 п.3, п.4.1-4.3, п.6.1.1, Приложение 1; ГОСТ 14846-81 пп.1.11, 1.11.1, 2; ГОСТ 14846-2020 п.6.10.2, п.6.10.3,п.6, п.7 |
| 1.12* |  |  | Степень неравно мерности регулятора частоты вращения | ГОСТ 20000-88 п.2.1.2; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 18509-88 п.3, п.4, п.5.1, п.5.2, табл. 4 п.14 |
| 1.13* |  |  | Корректорный коэффициент запаса крутящего момента | ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 18509-88 табл. 4 (п.6) п.3, п.4, пп.5.1-5.3, п.5.8, п.6.1, п.6.2 |
| 1.14* |  |  | Номинальный коэффициент запаса крутящего момента | ГОСТ 20000-88 таблица 2; ТНПА на продукцию | ГОСТ 18509-88 табл. 4 (п.7) п.3, п.4, пп.5.1-5.3, 5.8, п.6.1 ГОСТ 14846-81 п.1, п.2, п.3.1, п.4.12,Приложения 3,5; ГОСТ 14846-2020 п.3, п.6, п.7, п.8.8, п.9.16, Приложение Е |
| 1.15* | Дизели, двигатели (тракторные, комбайновые, автомобильные), двигатели внутреннего сгорания (ДВС), двигатели с воспламенением от сжатия, газодизели (газодизельные, двухтопливные двигатели) | 29.10/ 39.000 | Запас крутящего момента (для автомобильных дизелей) | ГОСТ 20000-88 таблица 2; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 18509-88 табл. 4 (п.7) п.3, п.4, пп.5.1-5.3, 5.8, п.6.1 ГОСТ 14846-81 п.1, п.2, п.3.1, п.4.12, Приложения 3,5; ГОСТ 14846-2020 п.3, п.6, п.7, п.8.8, п.9.16, Приложение Е; |
| 1.16 * |  |  | Расход топлива | ГОСТ 20000-88 таблица 2; ГОСТ Р 51998-2002 таблица 1; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 18509-88 п.3, п.4, пп.5.1-5.6, пп.5.8-5.11, Прил. 4, 6, 7; ГОСТ 14846-81 п.1, п.2, п.3.1, п.4.8, Приложения 3, 5; ГОСТ 14846-2020, п.6, п.7, п.8.8, Приложение Е; |
| 1.17* |  |  | Удельный расход топлива (включая приведенный, на номинальной мощности, минимальный по внешней скоростной характеристике, при номинальной мощности брутто, стандартный) | ГОСТ 20000-88 таблица 2; ГОСТ Р 51998-2002 таблица 1; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 18509-88 п.3, п.4, пп.5.1-5.6, пп.5.8-5.11, п.6.1, п.6.2, Приложения 4, 5, 6, 7; ГОСТ 14846-81 п.1, п.2, п.3.1, п.4.10, Приложения 3, 5; ГОСТ 14846-2020 п.3, п.6, п.7, п.8.8, п.9.15, Приложение Е |
| 1.18* |  |  | Оценочный удельный расход топлива | ГОСТ 20000-88 табл.2 ГОСТ Р 51998-2002 таблица 1; ТНПА на конкретный вид продукци | ГОСТ 18509-88 п.3, п.4 табл.4, п.5.1, п.5.2, Приложение 4 |
| 1.19* |  |  | Расход воздуха, поступающего в цилиндры дизеля | ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 18509-88 табл. 2 (п.5), п.3, п.4, пп.5.1-5.6, п.5.8-5.11, Приложение 4; ГОСТ 14846-81 п.1, п.2, п.3.1, п.4.11, Приложение 3; ГОСТ 14846-2020 п.6, п.7, п.8.8, Приложение Е |
| 1.20* | Дизели, двигатели (тракторные, комбайновые, автомобильные), двигатели внутреннего сгорания (ДВС), двигатели с воспламенением от сжатия, газодизели (газодизельные, двухтопливные двигатели) | 29.10/ 35.062 | Давление (разрежение) во впускном коллекторе | ГОСТ Р 51998-2002 п.3.4.4; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 18509-88 табл. 2 (п.10, п.13), пп.3, 4, 5.1-5.6, 5.8-5.11, Приложение 5; ГОСТ 14846-81 пп.1, 2, 3.1; ГОСТ 14846-2020 п.6, п.7, п.8.8 |
| 1.21* |  |  | Давление наддува | ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 18509-88 табл. 2 (п.10, п.13), пп.3, 4, 5.1-5.6, 5.8-5.11, Приложение 5; ГОСТ 14846-81 пп.1, 2, 3.1; ГОСТ 14846-2020 п.6, п.7, п.8.8 |
| 1.22* |  |  | Давление наддувочного воздуха после теплообменника дизеля с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |  |  |
| 1.23* |  |  | Давление в выпускном коллекторе (сопротивление системы выпуска ОГ) | ГОСТ Р 51998-2002 п.3.4.5; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 18509-88 табл. 2 (п.10, п.13), пп.3, 4, 5.1-5.6, 5.8-5.11, Приложение5; ГОСТ 14846-81 пп.1, 2, 3.1; ГОСТ 14846-2020 п.6, п.7, п.8.8 |
| 1.24* |  |  | Давление в выпускном коллекторе перед турбиной турбокомпрессо-ра | ТНПА на конкретный вид продукции |  |
| 1.25* |  |  | Давление после турбины турбокомпрессора (перед глушителем и нейтрализатором отработавших газов) |  |  |
| 1.26* |  |  | Давление масла в системе смазки дизеля |  |  |
| 1.27* |  |  | Давление масла в системе смазки турбокомпрессора |  |  |
| 1.28* |  |  | Давление картерных газов |  |  |
| 1.29* | Дизели, двигатели (тракторные, комбайновые, автомобильные), двигатели внутреннего сгорания (ДВС), двигатели с воспламенением от сжатия, газодизели (газодизельные, двухтопливные двигатели) | 29.10/ 35.065 | Температура окружающего воздуха | ГОСТ 18509-88 п.3.8, ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 18509-88 табл. 2 (п.10, п.13), пп.3, 4, 5.1-5.6, 5.8-5.11, Приложение5; ГОСТ 14846-81 пп.1, 2, 3.1; ГОСТ 14846-2020 п.6, п.7, п.8.8 |
| 1.30* |  |  | Температура воздуха во впускном коллекторе дизеля без наддува |  |  |
| 1.31* |  |  | Температура воздуха перед компрессором (после воздухоочис-тителя и глушителя шума впуска) |  |  |
| 1.32* |  |  | Температура воздуха после компрессора дизеля с наддувом (дизеля с промежуточ-ным охлаждением наддувочного воздуха – перед теплообменником) |  |  |
| 1.33* |  |  | Температура наддувочного воздуха после теплообменника |  |  |
| 1.34* |  |  | Температура отработавших газов в выпускных патрубках и (или) в выпускном коллекторе дизеля без турбонаддува |  |  |
| 1.35* |  |  | Температура отработавших газов в выпускных патрубках и (или) в выпускном коллекторе дизеля перед турбиной турбокомпрессора дизеля с турбонаддувом |  |  |
| 1.36* | Дизели, двигатели (тракторные, комбайновые, автомобильные), двигатели внутреннего сгорания (ДВС), двигатели с воспламенением от сжатия, газодизели (газодизельные, двухтопливные двигатели) | 29.10/ 35.065 | Температура отработавших газов после турбины (перед глушителем, искрогасителем и нейтрализатором отработавших газов) турбокомпрессора дизеля с турбонаддувом (включая максимальную) | ГОСТ 18509-88 п.3.8, ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 18509-88 табл. 2 (п.10, п.13), пп.3, 4, 5.1-5.6, 5.8-5.11, Приложение5; ГОСТ 14846-81 пп.1, 2, 3.1; ГОСТ 14846-2020 п.6, п.7, п.8.8 |
| 1.37* |  |  | Температура охлаждающей жидкости на входе в дизель |  |  |
| 1.38* |  |  | Температура охлаждающей жидкости на выходе из дизеля |  |  |
| 1.39* |  |  | Температура масла в поддоне (картере) или на выходе из дизеля или перед масляным радиатором |  |  |
| 1.40* |  |  | Температура топлива на входе в фильтр грубой очистки топлива |  |  |
| 1.41* |  |  | Температура топлива на входе в топливный насос |  |  |
| 1.42* |  | 29.10/ 11.116 | Требования к маркировке | ГОСТ 51998-2002 п.3.6; ГОСТ 20000-88 п.2.4; ТНПА на продукцию | ГОСТ 26828-86 пп.4.2, 4.5 |
| 1.43* |  | 29.10/ 39.000 | Установочный угол опережения впрыска топлива | ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 18509-88 табл. 2 (п.45); ГОСТ 14846-81 п.2.1.13; |
| 1.44* |  |  | Расход масла на угар | ГОСТ 20000-88 табл.2, п.1.4 | ГОСТ 18509-88 п.3, п.4.1, п.5.17 |
| 1.45* |  |  | Удельный расход масла на угар (включая стандартный) | ГОСТ Р 51998-2002 табл.1; ГОСТ 10150-2014 п.6.2.6; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 18509-88 табл. 4 (п.31), п.3, п.5.17; ГОСТ 10448-2014 п.6 |
| 1.47* | Дизели, двигатели (тракторные, комбайновые, автомобильные), двигатели внутреннего сгорания (ДВС), двигатели с воспламенением от сжатия, газодизели (газодизельные, двухтопливные двигатели) | 29.10/ 26.080 | Пусковые качества Определение пусковых характеристик дизеля, характеристика продолжительности пуска, характеристика прокручивания коленчатого вала, минимальная температура пуска | ГОСТ 20000-88 п.2.1.10; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 18509-88 п.п.3.1.2, 3.4, 3.6.3, 4.1-4.3, 5.1.4, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 |
| 1.48* |  |  | Определение минимальных пусковых оборотов, моментов сопротивления провертыванию коленчатого вала двигателя, частоты провертывания колен-чатого вала электро-стартером, температуры надежного пуска и проверки предельных температур надежного пуска | ГОСТ Р 54120-2010; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ Р 53840-2010 пп.4.1, 4.3, 4.4 |
| 1.49* |  | 29.10/ 35.059 | Вибрационные характеристики дизеля: общие логарифмические уровни вибро-корости дизеля и логарифмичес-кие уровни виброскорости в третьоктавных полосах с среднегео-метрическими частота-ми (125-2000)Гц в вертикальном и горизонтальном направлениях | СТБ ГОСТ Р 52914-2010 п.5; ГОСТ Р 52914-2008 п.5; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 18509-88 табл. 2 (п.51), п.3.3, п.4.5, п.5.1.1, п.5.22; СТБ ГОСТ Р 52914-2010 п.п. 7.3, 8.1, 8.2.4, 9.2, 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 10.5-10.8, 10.11, 10.12, 11.4-11.6, 12.1; ГОСТ Р 52914-2008 пп. 7.3, 8.1, 8.2.4, 9.2, 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 10.5-10.8, 10.11, 10.12, 11.4-11.6, 12.1 |
| 1.50* | Дизели, двигатели (тракторные, комбайновые, автомобильные), двигатели внутреннего сгорания (ДВС), двигатели с воспламенением от сжатия, газодизели (газодизельные, двухтопливные двигатели) | 29.10/ 35.067 | Шумовые характеристики (уровень звука, средний уровень звука), корректированный уровень звуковой мощности и звукового давления, уровни (средние уровни) звукового давления и уровни звуковой мощности в октавных полосах частот | СТБ ГОСТ Р 52914-2010 п.5; ГОСТ Р 52914-2008 п.5; ГОСТ Р 53838-2010 п.4; ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ ГОСТ Р 51401-2001; ГОСТ 18509-88 п.п.3.3., 4.5., 5.1.1, 5.22., табл. 2 (п.52, п.53); СТБ ГОСТ Р 52914-2010 п.п.7.1, 7.2, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5, 8.2, 9.1-9.4, 9.7-9.9, 10.1-10.4, 10.8-10.13, 11.1-11.3, 11.6, 12.1; ГОСТ Р 52914-2008 п.п.7.1, 7.2, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5, 8.2, 9.1-9.4, 9.7-9.9, 10.1-10.4, 10.8-10.13, 11.1-11.3, 11.6, 12.1; ГОСТ Р 53838-2010 |
| 1.51* |  |  | Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот | ГОСТ Р 53838-2010 п.4; ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 53838-2010 |
| 1.52* |  | 29.10/ 11.116 | Герметичность систем охлаждения, питания, смазки. Отсутствие (наличие) течей, падений капель масла, топлива, охлаждающей жидкости, пропуска воздуха и ОГ через соединения | ГОСТ 20000-88 п.2.1.15; ГОСТ Р 51998-2002 п.3.4.10; ГОСТ 12.2.019-2015 п.6.13; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 20000-88 п.2.1.15; ГОСТ Р 51998-2002 п.3.4.10; |
| 1.53* |  | 29.10/ 11.116 | Наличие устройств, приспособлений (серьги, скобы, рым-болты, кронштейны) для зачаливания (захвата) грузоподъемными механизмами | ГОСТ Р 51998-2002 п.3.4.11; ГОСТ 12.2.019-2015 п.7.3; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ Р 51998-2002 п.3.4.11; ГОСТ 12.2.019-2015 п.7.3; |
| 1.54* |  | 29.10/ 29.040 | Масса дизеля | ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 14846-81 п.5.4; ГОСТ 14846-2020 п.3, п.9.14 |
| 1.55* | Дизели, двигатели (тракторные, комбайновые, автомобильные), двигатели внутреннего сгорания (ДВС), двигатели с воспламенением от сжатия, газодизели (газодизельные, двухтопливные двигатели) | 29.10/ 29.061 | Предельные углы наклона, при которых дизель (двигатель) сохраняет работоспособность. Предельные значения крена (поперечный угол наклона) и дифферента (продольный угол наклона) дизеля | ГОСТ 20000-88 п.2.1.3; ГОСТ Р 51998-2002 п.3.4.1; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 18509-88 табл.2 (п.56, п.57), п.5.1, п.5.24, Приложение 2 |
| 1.56* |  | 29.10/ 39.000 | Определение нагрузочных, регуляторной, скоростной, частичных регуляторной и скоростных, холостого хода характеристик, устойчивости, равномерности работы цилиндров, условных механических потерь, максимальной мощности, потребляемой вентилятором, регулировочных характеристик по установочному углу опережения впрыска топлива, по давлению на впуске, выпуске. Определение (построение) кривой мощности, крутящего момента, расхода (удельного расхода) топлива в зависимости от частоты вращения при полной нагрузке | ГОСТ 20000-88; ГОСТ Р 51998-2002; ТНПА на конкретный вид продукции Правила ООН № 85(00)/ Пересмотр 1 п.5.4 | ГОСТ 18509-88 пп. 3. 4, 5.1-5.11, 5.15, 6, Приложение 4; ГОСТ 14846-81 п.п.1, 2, 3, 4, 5 (кроме 5.3); ГОСТ 14846-2020 п.4 (кроме п.4.4), п.6, п.7, п.8, п.9, п.9.15, Приложение В Правила ООН № 85(00)/ Пересмотр 1 |
| 1.57* | Дизели, двигатели (тракторные, комбайновые, автомобильные), двигатели внутреннего сгорания (ДВС), двигатели с воспламенением от сжатия, газодизели (газодизельные, двухтопливные двигатели) | 28.30/39.000, 28.11/39.000 | Мощность: - полезная (номинальная, максимальная, приведенная) | Правила ООН №120 (01) п.п.5.3.1, 5.3.4, Приложение 6 п.4.1, п.5 | Правила ООН №120 (01) |
| 1.58* |  |  | Крутящий момент (включая полезный, максимальный, приведенный) | Правила ООН №120 (01) Приложение 6 п.4.1, п.5; ТНПА на конкретный вид продукции |  |
| 1.59* |  |  | Частота вращения коленчатого вала (номинальная, при максимальном крутящем моменте, при максимальной полезной мощности, максимальная частота вращения без нагрузки (холост. хода), минимальная устойчивая (наименьшая) частота вращения холост. хода) | Правила ООН №120 (01) пп.5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, Приложение 6 п.4.1, п.5 |  |
| 1.60* |  |  | Удельный расход топлива (включая приведенный, на номинальной мощности) | Правила ООН №120 (01) п.5.3.3, Приложение 6 п.4.1, п.5 |  |
| 1.61* |  |  | Определение (построение) кривой мощности, крутящего момента, расхода (удельного расхода) топлива в зависимости от частоты вращения при полной нагрузке | Правила ООН №120 (01) п.п.5.3.1-5.3.3, Приложение 6 п.4.1, п.5 |  |
| 1.62* | Дизели, двигатели (тракторные, комбайновые, автомобильные), двигатели внутреннего сгорания (ДВС), двигатели с воспламенением от сжатия, газодизели (газодизельные, двухтопливные двигатели) | 28.11/35.06728.30/35.067 29.32/35.067 | Шумовые характеристики (уровень звука, средний уровень звука), корректированный уровень звуковой мощности и звукового давления, уровни (средние уровни) звукового давления и уровни звуковой мощности в октавных полосах частот, уровень звукового давления в третьоктавных полосах | ГОСТ Р 53838-2010 п.4; ГОСТ Р 52914-2008 п.5; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ Р ИСО 3744-2013; ГОСТ Р 53838-2010; ГОСТ 18509-88 пп.3.3, 4.5, 5.1.1, 5.22, Таблица 2 п.52, п.53; ГОСТ Р 52914-2008 |
| 2.1* | Дизели автомобильные, ДВС, двигатели с воспламенением от сжатия, газодизели (газодизельные, двухтопливные двигатели) | 29.10/39.000 | Экологические показатели: Дымность отработавших газов. Выбросы видимых загрязняющих веществ. | ГОСТ Р 51998-2002 п.4.1; Правила ООН № 24(03)/ Пересмотр 2 пп.6.3, 8.3, 17.3, 24.3.2, 24.3.3, 26.3, Приложение 7; Правила ООН 49(05)/ Пересмотр 5 п.5.2, табл.1 и п.5.3 касательно ЕLR и дымности; Правила ЕЭК ООН 49(05)/ Пересмотр 4 п.5.2, табл.1 и п.5.3 касательно ЕLR и дымности; Правила ЕЭК ООН 49(04)/ Пересмотр 3 п.5.2.1, табл.1, п.5.2.3, п.12.4.1 | Правила ООН №24(03)/ Пересмотр 2 (кроме Приложения 10, Приложения 10 – добавление); Правила ООН 49(05)/ Пересмотр 5 касательно ЕLR и дымности; Правила ЕЭК ООН 49(05)/ Пересмотр 4 касательно ЕLR и дымности; Правила ЕЭК ООН 49(04)/ Пересмотр 3 касательно ЕLR и дымности |
| 2.2* | Дизели автомобильные, ДВС, двигатели с воспламенением от сжатия, газодизели (газодизельные, двухтопливные двигатели) | 29.10/ 39.000 | Выбросы вредных веществ с отработавшими газами (ОГ) дизелей. масса окиси углерода; | Правила ООН №49(05)/ Пересмотр 5 (п.п.5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 8.3.1.1, 8.3.2.2, 8.3.2.5, 8.4.3; Правила ЕЭК ООН №49(05)/ Пересмотр 4 (п.п.5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 8.3.1.1, 8.3.2.2, 8.3.2.5, 8.4.3; Правила ЕЭК ООН №49(04)/ Пересмотр 3 п.5.2, п.7.4.2; Правила ЕЭК ООН 49 Пересмотр 2 п.5.2, п.7.4.2; Правила ЕЭК ООН 49 (01) п.5.2, п.8.4.2; ГОСТ Р 51998-2002 п.4.2 | Правила ООН 49(05)/ Пересмотр 5 Правила ЕЭК ООН 49(05)/ Пересмотр 4; Правила ЕЭК ООН 49(04)/ Пересмотр 3; Правила ЕЭК ООН 49/ Пересмотр 2; Правила ЕЭК ООН 49 (01) |
| 2.3* |  |  | масса (уровень выбросов, величина выбросов, удельные выбросы) углеводородов (HC, CH4, NMHC); |  |  |
| 2.4* |  |  | масса окислов азота; |  |  |
| 2.5* |  |  | масса твердых (дисперсных, взвешенных) частиц; |  |  |
| 2.6* |  |  | требования в отношении бортовой диагностики (диагностической системы), долговечности и эксплуатационной пригодности (надлежащего функционирования), контроля (ограничения)NOx |  |  |
| 3.1* | Дизели, двигатели (тракторные, комбайновые, промышленные), ДВС, устанавливаемые на внедорожной технике, двигатели с воспламенением от сжатия, газодизели (газодизельные, двухтопливные двигатели) | 29.10/ 39.000 | Дымность отработавших газов. Выбросы видимых загрязняющих веществ. | ГОСТ 20000-88 п.2.1.17; ГОСТ 17.2.2.02-98п.5; Правила ООН №24(03)/ Пересмотр 2 пп.6.3, 8.3, 17.3, 24.3.2, 24.3.3, 26.3, Приложение 7 | ГОСТ 18509-88 п.3.5, п.4.6, п.5.1.5, п.5.23.1, табл. 2 (п.43); ГОСТ 17.2.2.02-98; Правила ООН №24(03)/ Пересмотр 2 (кроме Приложения 10, Приложения 10 – добавление); |
| 3.2* |  | 29.10/ 39.000 | Выбросы вредных веществ с отработавшими газами дизелей: - удельные выбросы (выбросы, величина выбросов) оксидов (окисей, окислов) азота; - удельные выбросы (выбросы, величина выбросов) оксидов (окиси) углерода; - удельные выбросы (выбросы, величина выбросов) углеводородов; - удельные выбросы (выбросы, величина выбросов) твердых частиц; - требования по обеспечению правильного (надлежащего) осуществления мер (функционирования диагностической системы) по контролю NOx, к долговечности (устойчивости характеристик) | ГОСТ 20000-88 п.2.1.17; ГОСТ 17.2.2.05-97 п.5; Правила ООН № 96(04)/ Пересмотр 3 п.5, п.п.7.2.2, 7.2.3; Правила ООН № 96(02)/ Пересмотр 1 п.5.2, п.7; Правила ЕЭК ООН № 96(01) п.5.2, п.7; Правила ЕЭК ООН № 96 п.5.2, п.7 | ГОСТ 17.2.2.05-97 пп.6-11; Правила ООН №96(04)/ Пересмотр 3; Правила ООН №96(02)/ Пересмотр 1; Правила ЕЭК ООН № 96(01); Правила ЕЭК ООН № 96; |
| 3.3* | Дизели, двигатели (тракторные, комбайновые, промышленные), ДВС, устанавливаемые на внедорожной технике, двигатели с воспламенением от сжатия, газодизели (газодизельные, двухтопливные двигатели) | 28.11/ 39.000, 28.30/ 39.000 | - определение выбросов CO2; | Правила ООН №96(04)/ Пересмотр 3 п.5.2.3 | Правила ООН №96(04)/ Пересмотр 3 |
| 4.1* | Дизели (двигатели) судовые, тепловозные, промышленные (кроме дизелей V группы), с воспламенением от сжатия, ДВС поршневые, дизельные двигатели, газодизельные двигатели (газодизели, двухтопливные двигатели) | 28.11/ 39.000 29.10/ 39.000 | Выбросы видимых загрязняющих веществ. Дымность отработавших газов | ГОСТ 24028-2013 п.5 | ГОСТ 24028-2013 |
| 4.2* |  |  | Выбросы видимых загрязняющих веществ. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами, удельные средневзвешенные выбросы оксидов углерода, оксидов азота, углеводородов | ГОСТ 31967-2012 п.5; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 31967-2012 пп. 6-9 |
| 4.3* |  |  | Показатели назначения, параметры и режима работы: мощность: - длительная (номинальная); - эксплутационная; - стандартная ИСО; - перегрузки (максимальная); - полная; - др. виды | ГОСТ 10150-2014 пп.6.2.1.3, 6.2.3.1, 6.3; ГОСТ 10150-88 п.2.2.1; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 10448-2014 п.6 |
| 4.4* | Дизели (двигатели) судовые, тепловозные, промышленные (кроме дизелей V группы), с воспламенением от сжатия, ДВС поршневые, дизельные двигатели, газодизельные двигатели (газодизели, двухтопливные двигатели) | 28.11/ 39.000 29.10/ 39.000 | удельный расход топлива; расход топлива | ГОСТ 10150-2014 пп.6.2.5, 6.2.3.1, 6.3; ГОСТ 10150-88 п.1.3, 2.2.14; ТНПА на продукцию | ГОСТ 10448-2014 п.6 |
| 4.5* |  |  | надежная работа при кренах, дифферентах; | ГОСТ 10150-2014 п.6.4.3, табл.5; ГОСТ 10150-88 п.2.3.3; ТНПА на продукцию |  |
| 4.6* |  |  | номинальный наклон регуляторной характеристики | ТНПА на конкретный вид продукции |  |
| 4.7* |  |  | частота вращения коленчатого вала: -при мощности по п.4.3.1; - минимально- устойчивая частота вращения на холостом ходу; максимальная; - др. виды; | ГОСТ 10150-2014 пп.6.2, 6.2.4.4, табл.2; ГОСТ 10150-88 п.2.2; ТНПА на конкретный вид продукции |  |
| 4.8* |  |  | длительность (продолжительность) режима работы двигате-ля, в т.ч. непрерывной работы на макс. мощности | ГОСТ 10150-2014 п.6.2.4; ГОСТ 10150-88 п.2.2.5; ТНПА на конкретный вид продукции |  |
| 4.9* |  | 28.11/ 35.065 29.10/ 35.065 | температура отработавших газов после турбины; | ГОСТ 10448-2014 таблица 3; ТНПА на конкретный вид продукции |  |
| 4.10* |  | 28.11/ 35.062 29.10/ 35.062 | давление картерных газов при мощности; |  |  |
| 4.11* |  |  | давление наддува при мощности; |  |  |
| 4.12* |  |  | давление масла в системе смазки при частоте вращения; |  |  |
| 4.13* |  | 28.11/ 39.000 29.10/ 39.000 | нестабильность частоты вращения на установившемся режиме; | ГОСТ 10448-2014 таблица 3; ТНПА на конкретный вид продукции |  |
| 4.14* | Дизели (двигатели) судовые, тепловозные, промышленные (кроме дизелей V группы), с воспламенением от сжатия, ДВС поршневые, дизельные двигатели, газодизельные двигатели (газодизели, двухтопливные двигатели) | 28.11/ 39.000 29.10/ 39.000 | заброс частоты вращения; | ГОСТ 10448-2014 таблица 3; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 10448-2014 п.6 |
| 4.15* |  |  | параметры и режимы работы |  |  |
| 4.16* |  |  | длительность переходного процесса регулирования после мгновенного сброса или наброса номинал. нагрузки | ТНПА на конкретный вид продукции |  |
| 4.17* |  | 28.11/ 26.080 29.10/ 26.080 | пусковые и реверсивные свойства | ГОСТ 10150-2014 п.6.5; ГОСТ 10150-88 п.2.4; ТНПА на продукцию | ГОСТ 10448-2014 п.6; ГОСТ 10150-2014 п. 6.5, ГОСТ 10150-88 п.2.4, 3; |
| 4.18* |  | 28.11/ 39.000 29.10/ 39.000 | Параметры системы автоматического регулирования частоты вращения (САРЧ) | ГОСТ 10150-2014 п.6.7.2; ГОСТ 10150-88 п.2.6.2; ГОСТ 10511-83; ТНПА на продукцию | ГОСТ 11479-75 раздел 2 |
| 4.19* |  | 28.11/ 35.067 29.10/ 35.067 | Шумовые характеристики дизеля (корректированный уровень звуковой мощности, уровень звука, уровень звукового давления в октавных полосах) | ГОСТ 10150-2014 п.6.4.4; ГОСТ 10150-88 п.2.3.4; ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ ГОСТ Р 51401-2001; ГОСТ 31277-2002; СТБ ГОСТ Р 52914-2010 пп.7.1, 7.2, 9-11; ГОСТ Р 52914-2008 пп.7.1, 7.2, 9-11 |
| 4.20* |  | 28.11/ 35.059 29.10/ 35.059 | Вибрационные характеристики дизеля (уровни вибрации на опорах дизелях, общие логарифметические уровни виброскорости в горизонтальном и вертикальном направлениях) | ГОСТ 10150-2014 п.6.4.5; ГОСТ 10150-88 п.2.3.5; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 10448-2014 п.6.3.6; ГОСТ 18509-88 – табл.2 (п.51), п.3.3.,п.5.22; СТБ ГОСТ Р 52914-2010 пп.7.3, 9-11; ГОСТ Р 52914-2008 пп.7.3, 9-11 |
| 4.21* | Дизели (двигатели) судовые, тепловозные, промышленные (кроме дизелей V группы), с воспламенением от сжатия, ДВС поршневые, дизельные двигатели, газодизельные двигатели (газодизели, двухтопливные двигатели) | 28.11/ 25.039 29.10/ 25.039 | Показатели безопасности: Пожарная безопасность | ГОСТ 29076-91; ГОСТ 31966-2012 п.6.3; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 31966-2012 п.9.1, 9.2; |
| 4.22* |  | 28.11/ 40.000 29.10/ 40.000 | Взрывобезопасность | ГОСТ 31966-2012 п.6.4; ТНПА на конкретный вид продукции |  |
| 4.23* |  | 28.11/ 39.000 29.10/ 39.000 | Безопасность при техническом обслуживании и эксплуатации | ГОСТ 31966-2012 п.7; ТНПА на конкретный вид продукции |  |
| 4.24* |  |  | Электробезопасность | ГОСТ 31966-2012 п.6.5; ТНПА на конкретный вид продукции |  |
| 4.25* |  | 28.11/ 39.000 29.10/ 39.000 | Безопасность к средствам контроля, сигнализации и защиты | ГОСТ 31966-2012 п.6.7; ГОСТ 11928-83 п.1.4; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 11928-83 п.2.10; ГОСТ 10448-2014 п.5.1.7; ГОСТ 31966-2012 п.9.1, 9.2, 9.4 |
| 4.26* |  |  | Безопасность для окружающей среды | ГОСТ 31966-2012 п.6.2; (кроме п.6.2.2, п.6.2.3) ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 31966-2012 п.9.1, 9.2 |
| 4.27* |  | 28.11/ 11.116 29.10/ 11.116 | Маркировка дизелей | ГОСТ 10150-2014 п.6.11.1, п.6.11.2; ГОСТ 10150-88 п.2.10.1, п.2.10.2; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 26828-86 пп.4.2, 4.5 |
| 4.28* |  | 28.11/35.067 30.11/35.067 30.20/35.067 | Шумовые характеристики (корректированный уровень звуковой мощности, уровень звука, уровень звукового давления в октавных полосах) | ГОСТ 10150-2014 п.6.4.4; ГОСТ 10150-88 п.2.3.4; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 30575-98; ГОСТ Р ИСО 3744-2013; ГОСТ 31277-2002 |
| 5.1* | Воздухоочистители | 28.29/ 29.040 | Унос масла в пределах угла наклона дизеля для воздухоочистителей с масляной ванной | ТУ РБ 05786.459.109-99 п.1.2.3; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 8002-74 п.2 (кроме п.п.2.1.2, 2.1.9. 2.1.10, 2.2.), пп.3, 4.1, 5 ГОСТ 8002-2020 п.4 (кроме п.п.4.1.2, 4.1.8, 4.2), пп.5, 6.1, 7 |
| 5.2* |  | 28.29/ 39.000 | Коэффициент пропуска пыли (средний коэффициент пропуска пыли) | ГОСТ Р 53837-2010 Таблица 1; ТУ РБ 05786459.109-99 п.1.2, таблица 1; | ГОСТ 8002-74 п.2, п.3, п.4.3, п. 5 ГОСТ 8002-2020 п.4, п.5, п.6.3, п.7 |
| 5.3* |  | 28.29/ 35.062 | Сопротивление (аэродинамическое сопротивление) воздухоочистителя в зависимости от расхода воздуха (при номинальном часовом расходе воздуха) |  | ГОСТ 8002-74 п.2 , п.3, п.4.2.1, п.5 ГОСТ 8002-2020 п.4, п.5, п.6.2.1, п.7 |
| 5.4* |  | 28.29/ 39.000 | Продолжительность работы воздухоочистителя до предельного сопротивления при запыленности воздуха: 1 г/м3; 0,4 г/м3 |  | ГОСТ 8002-74 п.2, п.3, п. 4.4, п.5 ГОСТ 8002-2020 п.4, п.5, п.6.4, п.7 |
| 5.5* |  | 28.29/ 11.116 | Герметичность соединений | ГОСТ 8002-74 п.3.4; ГОСТ 8002-2020 п.5.4 ТУ РБ 05786459.109-99 п.1.2.4; ТНПА на продукцию | ГОСТ 8002-74 п.3.4 ГОСТ 8002-2020 пп.5.4, 6.6 |
| 5.6* |  | 28.29/ 39.000 | Расход воздуха | ТУ РБ 05786459.109-99 п.1.2, таблица 1; ТНПА на продукцию | ГОСТ 8002-74 пп.2, 3, 4 ГОСТ 8002-2020 пп.4, 5, 6 |
| 5.7* |  | 28.29/ 35.062 | Предельное сопротивление воздухоочистителя | ТУ РБ 05786.459.109-99 п.1.2.2; ТНПА на продукцию | ГОСТ 8002-74 п.4.4.2 ГОСТ 8002-2020 п.6.4.2 |
| 5.8* | Воздухоочистители | 28.29/ 11.116 | Требования к маркировке | ТУ РБ 05786.459.109-99 п.1.4; ТНПА на продукцию | ГОСТ 26828-86 пп.4.2, 4.5 |
| 5.9* |  | 28.29/ 39.000 | Коэффициент использования масла | ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 8002-74 п.2, п.3, п. 4.5, п.5 ГОСТ 8002-2020 п.4, п.5, п.6.5, п.7 |
| 6.1* | Насосы водяные, жидкостные, систем охлаждения дизелей | 28.13/ 39.000 | Характеристики, показатели (параметры) насоса: Напорная и энергетическая характеристики | ГОСТ Р 53839-2010 п.3.1.3 ; ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ Р 53839-2010 п.5 |
| 6.2* |  |  | Кавитационная, частная кавитационная характеристики |  |  |
| 6.3* |  |  | Скоростная характеристика |  |  |
| 6.4* |  | 28.13/ 39.000 | Подача (номинальная объемная подача, объемная подача) | ГОСТ Р 53839-2010 п.3.1.1, 3.4; ТУ РБ 05786.459.100-96 п.1.1.2; ТУ РБ 05786459.104-97 п.1.1.2; ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 53839-2010 п.5 |
| 6.5* |  |  | Напор (номинальный напор) |  |  |
| 6.6* |  |  | Частота (номинальная частота) вращения вала (крыльчатки) насоса |  |  |
| 6.7* |  |  | Мощность, затрачиваемая на привод насоса | ТУ РБ 05786.459.100-96 п.1.1.2; ТУ РБ 05786459.104-97 п.1.1.2; ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 53839-2010 п.5 |
| 6.8* |  |  | Коэффициент полезного действия насоса | ТУ РБ 05786.459.100-96 п.1.1.2; ТУ РБ 05786459.104-97 п.1.1.2; ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 53839-2010 п.4.10, п.5 |
| 6.9* |  |  | Кавитационный запас насоса (включая допус-тимый, критический) |  | ГОСТ Р 53839-2010 п.5 |
| 6.11* | Насосы водяные, жидкостные, систем охлаждения дизелей | 28.13/ 29.061 | Габаритные, установочные и присоединительные размеры | ТУ РБ 05786.459.100-96 п.1.1.2; ТУ РБ 05786459.104-97 п.1.1.2; ГОСТ Р 53839-2010 п.3.2; ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 53839-2010 п.5.2 |
| 6.12* |  | 28.13/ 11.116 | Герметичность водяного (водяной полости) насоса | ТУ РБ 05786459.100-96 п.1.1.4; ТУ РБ 05786459.104-97 п.1.1.4; ГОСТ Р 53839-2010 п.3.7; ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 53839-2010 п.5.3 |
| 6.13* |  | 28.13/ 41.000 | Контроль внешнего вида насоса, легкости вращения вала | ГОСТ Р 53839-2010 п.3.5, п.3.6, п.3.8; ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 53839-2010 п.5.1, п.5.4; |
| 6.14* |  | 28.13/ 11.116 | Требования к маркировке | ТУ РБ 05786.459.100-96 п.1.3; ТУ РБ 05786459.104-97 п.1.3; ТНПА на продукцию | ГОСТ 26828-86 пп.4.2, 4.5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных